朝天区城镇基础设施十三五建设规划

# 目   录

第一章     规划背景………………………………………………………………………3

第二章     交通基础设施十三五规划……………………………………………………17

第三章     城镇供水工程十三五规划……………………………………………………35

第四章     城镇排水工程十三五规划……………………………………………………49

第五章     城镇燃气设施十三五规划……………………………………………………84

第六章     城镇电力设施十三五规划……………………………………………………94

第七章     城镇环卫设施十三五规划………………………………………………… 115

第八章     城镇基础设施十三五项目安排 ……………………………………………117

第九章     保障措施 ……………………………………………………………………139

第一章   规划背景

1、地理位置

朝天区位于四川省东北部，广元市北，嘉陵江上游，川陕甘三省交界的边陲地带。地处北纬32°31′～32°51′，东经105°35′～106°17′；南北相距43公里，东西相距63公里；北临陕西宁强，西接青川，东毗旺苍，南壤市中区，幅员面积1618平方公里。

2、行政区划

广元市朝天区现辖6镇、19乡、214个村民委员会、1466个村民小组，6个居委会。即朝天镇、羊木镇、中子镇、曾家镇、沙河镇、大滩镇、陈家乡、小安乡、西北乡、花石乡、东溪河乡、青林乡、马家坝乡、转斗乡、宣河乡、李家乡、汪家乡、麻柳乡、两河口乡、临溪乡、平溪乡、鱼洞乡、蒲家乡、文安乡、柏杨乡。

3、历史沿革

远在公元前10000年至7000年间，嘉陵江上游，巴蜀先民已沿嘉陵孔道南北频繁往返。商朝末年，朝天属巴国治。春秋战国时期，朝天为蜀王领地，朝天属葭萌县治。西汉至南朝宋，除西汉属蜀郡外，其余都属昭欢县。

中华民国时期（1912—1949），朝天先后隶属保宁府、川北道、嘉陵道、红坪县、田颂尧防区，广元县第二区。

1949年12月朝天区属广元县人民政府。1950年3月成立剑阁地委，置剑阁专员公署，旋置剑阁军分区，治广元县嘉陵镇，属川北行署区。1952年9月撤销川北行署区，12月改剑阁专区为广元专区。1953年3月撤销广元专区，广元、昭化两县属四川省绵阳专区治。1958年冬，昭化、广元两县合署办公。1959年3月正始批准昭化县归广元县，广元、昭化两县复合为一。广元县辖14个区公所，第六、七、八、九、十区称“北路五区”，即今朝天区辖域。1985年2月，国务院批准建立省辖市——广元市，朝天区属广元市辖。1995年12月，朝天区委、区政府根据上级指示，决定恢复小安、转斗、平溪、鱼洞、蒲家5个乡建制。自此，朝天区辖6镇19乡。

4、地质构造

古生代地质。朝天区位于四川台向斜的北部，属秦巴构造褶皱区，北缘南秦岭正地槽背斜；南接广元地区早期两个断裂带（临奄寺一茶坝大断裂，马角坝一罗家坝大断裂）；东连大巴山中生代过渡带；西界龙门山边缘坳陷带。四周受不同时期断裂地层的影响，地层相互掩盖、堆积，地层发育较好，从震旦系到第四系均有出露。各时代的地层，呈自北向南，由老到新由规律分布。

地质构造特征。朝天地处于川北台凹（中生代为主）北部边缘的山谷地带，属川北向斜构造。地跨扬子淮地台和南秦岭正地槽褶皱两大地质构造单元。系一狭窄的中生代，一般以嘉陵江为分界线，江西部以龙门山边缘坳陷褶皱的东部边缘，其地质主要由侏罗系组成；江东北部为大巴山弧形过渡带的西部边缘，北与宁强台凹接壤，这一带地层厚度大，构造活动性大，逆断层较多，既属古生代地层，又有浅变质现象，褶皱活动强烈，属于大巴山过渡带。地貌为侵蚀河谷地形，中山分布于全区，漫滩阶地分布在河谷两岸。

5、地形地貌

地处四川盆地北部边缘，地势东部高，北部次之，呈梯级向西南延伸，形成东部高原区、北部大山区、西南浅丘、河谷、中山区交错的特殊地貌。境内山峰属秦岭山脉南、米仓山脉西、龙门山脉尾。属典型的地台与地槽间的地质过度区。地形地貌复杂多样，最高海拔为1998.3米，最低海拔为487米，海拔高差大。

6、气候

地势差异。朝天地处秦巴山区，属亚热带湿润季风气候区。地势东北高，西南低。东北属岩溶台地浸蚀中山、喀斯特地貌，平均海拔1400米以上，年均气温10.2℃，冬冷夏凉，属低温次森林地区。区西南部和中部地域，崇山峻岭，沟谷纵横，平均海拔800米左右，年均气温16℃，属中温中山区。南北地势相对高差1000米，垂直性气候明显。有“河岸桃花山上雪，南田插秧北麦青”的季节差异特征。

气候特点。区东北部海拔高，气温偏低，日照较西南少，无霜期较河谷地带短，春季气温回升较慢且稳定性差，秋季降温迅速。西部和中部地区，冬冷夏热秋凉，春季气温回升比同纬度地区稍快，河谷山口多，风多且大。降水多集中在夏秋，时空分布不均。灾害性天气频繁，东北部低温次森林地区，多出现冬雪、春旱、夏雹、秋雨。西南部和中部地区，多冬干、春旱、夏洪、秋涝等灾害。

春、夏、秋、冬四季分明。区境处于西风气流高源东侧下滑区，冬春受北方冷空气的影响，水气含量小，降水少，风多蒸发快，故春旱出现多。夏季受东南风气流的影响，北上暖气渡过盆周山地迅速抬升成云，当与西北青藏高原偏北气流冷空气南下相遇，常形成大雨或暴雨而造成洪灾。又因南北冷暖气流相遇多在盛夏，受副热带高气压的控制，降水多集中于某一时段，其余时间会连续高温天晴，这就形成了盛夏的伏旱。进入秋季，西北利亚冷空气逐渐南下，近地面层仍受热气流低气压的控制，冷热空气在盆周相持成雨而成秋涝，故朝天春夏秋冬四季，按5天一候的温定论，而形成了春迟、夏长、秋凉、冬冷四季分明的气候特点。

7、河流及水文

1）、地表水

朝天境内属嘉陵江水系。主要河流有嘉陵江、马家坝河、元吉河、柏杨小河等众多河流。此外还有众多湖泊，如汪家湖、鸳鸯湖、龙池、模姑湖、潜溪胡等。

（1）嘉陵江

嘉陵江汉时叫西汉水，古称“漾水”。在宁强燕子砭镇新滩庙峡入朝天区，流经大滩、文安、朝天、沙河、蒲家5乡镇28个行政村，至沙河镇飞仙观下酒茶沟的小塘子入广元市中区。区境内流程50余公里，积流面积1000余平方公里。常年水量较稳定。

（2）马家坝河

流程26公里，上游黄坝河，中游马家坝河，下游清边河。流经竹坝、青林、马家坝、大滩4乡镇，流域面积140.7平方公里，经大滩镇小河口注入嘉陵江。

（3）陈家河

即安乐河，因纵贯陈家乡南北而名，流经宁强安乐河乡境内称安乐河，经松家坪下游入朝天区柏杨乡麻柳沟村，流经柏杨、陈家、朝天，于朝天镇清风峡口入嘉陵江。境内流程18公里，流域面积102平方公里。

（4）潜溪河

又名潜水，古称伏水，是嘉陵江的二级支流，经黄坝驿茅坪沟，转斗、中子、宣河、朝天于天荡山下葱岭北麓潜入龙门洞，洞内流程3公里至洞漕与小安河汇流，穿朝天城区注入嘉陵江。区内流程30公里，流域面积217.65平方公里，年平均流量15立方米/秒。

（5）羊木河

即广坪河，于花石乡梧桐院入朝天区，境内流程38公里，流域面积315公里，年平均流量13.1立方米/秒。

（6）小安河

呈东西向流，全长30公里，流域面积55平方公里。

（7）鱼洞河

又名东沟河，境内流程15公里，流域面积50平方公里，年平均径流量5立方米/秒。

境内河流众多，还有元吉河、柏杨小河、文安小河、八庙河、饮马溪、沙河、甘溪、纹溪、回龙河、麻柳河、马家坡暗河、吊担河、碟洞河等。

天然湖泊水池。汪家湖：位于汪家乡蒋家村，面积约45亩，水深3米～4米，无水源亦无出水口，涝不溢旱不涸，水质清洁，湖中鱼虾，肉鲜味美。

模姑湖：位于羊木镇东山庙村，面积约30亩，20世纪90年代兴建。

潜溪湖：位于朝天城区，截潜溪河筑拦河坝，湖水面积0.2平方公里，2003年4月动工，2003年12月竣工，闸门式放水。

2)、地下水

朝天区四周被断褶皱底层包围，二、三迭系时期遭受海浸，侏罗系岩溶地层下有窟窿地质构造，有丰富的地下水。

龙门山边缘坳陷褶皱带地下水分布状况。区西部属龙门山边缘坳陷褶皱带尾部，地下水呈西北方向分布，由于受侏罗系冲掩沉积层的堆积，具有岩溶水质特征，主要分布在蒲家、西北、羊木、花石、东溪河、陈家、柏杨等地，面积达479.45平方公里。

大巴山地下水分布情况。区东部大巴山中生代过渡褶皱带内，属侏罗系岩溶沉积层，主要分布在曾家、李家、两河口、平溪、临溪、汪家、麻柳、鱼洞、小安等地及宣河、中子、转斗、青林、马家坝的北部，岩溶面积出露达600余平方公里，因地质构造和岩性的差异，底层汗水丰富，底层下暗河、暗湖发达。

火成岩和变质岩裂隙水。火成岩和变质岩裂隙水主要分布在大滩、马家坝、文安、青林、柏杨、陈家大部分地方。这一带底层既受大巴山过渡和龙门山边缘褶皱堆积层的相互掩盖，又受秦岭地槽断裂的影响，既有古生代和中生代的堆积层，又有二、三迭系海浸堆积层，既有火成岩，又有变质岩，出露面积约182，7平方公里。

朝天区水资源十分丰富，区内多年平均地表径流量为860亿立方米，地表水、地下水资源为70.609亿立方米，平均径流量为435.9毫米，人均占有径流量为33457立方米，耕地亩均占有径流量为27387立方米，其中过境流量61.41立方米，占全区总地表径流的87%，全区多年平均降雨量1011毫米，平均产水量91999.69立方米。

3)、水质

区内水质较好。上世纪60年代至90年代，嘉陵江受陕西铜矿和略阳钢厂的污染，水质极差，90年代后，铜矿和钢厂停产，嘉陵江水质变好，区内其他河流污染较轻，符合人畜饮水和工业用水标准。地下水类型以重碳酸、硫酸镁型水和重碳酸氯化纳钙镁型为主。各种有害化合物未超标，符合人畜饮用和农田灌溉标准。

8、自然资源

1)、土地资源

朝天区土地总面积为1618平方公里，计243万亩，其中耕地面积15033公顷（225459亩），占土地总面积的9.29%；林地68133公顷，占土地总面积的42.08%；建设用地4426公顷，占土地总面积的2.74%，未利用地5898公顷，占土地总面积的3.64%。

全区平均每平方公里130.6人，人均土地面积11亩，远高于全省人均6.7亩、略低于全国人均14.4亩的水平；全区人均耕地1.11亩，远低于全省、全国平均水平。朝天区土地瘠薄，另近年工业及城市发展用地不断增加，人多地少矛盾将日益突出。

2)、水资源

区内的河流均属嘉陵江水系，重要河流为嘉陵江及其支流，其支流有羊木河、安乐河、潜溪河、鱼洞河等，河流总长度45.6公里，河网密度0.03公里/平方公里。据新店子水文站测得嘉陵江多年平均含沙量4.6kg/m3，最大含沙量113 kg/m3，多年平均输沙量2750万吨，平均输沙率872 kg/s。

全区水量充足，据多年观测资料，本区水资源多年平均总量为71.91亿立方米。其中地表水平均为8.6亿立方米，占11.96%，地下水为1.9亿立方米，占2.64%，过境水61.41亿立方米，占85.4%。

朝天区大小河流溪沟众多，水资源丰富，理论蕴藏量为17.8万千瓦，可开发量为6.9万千瓦，截至2005年，已建成5个水电站，装机容量为1.95万千瓦，只占可开发量的28%。全区还有马家小河、元吉小河、文安小河、陈家小河、潜溪河、鱼洞河等水资源开发价值较大。

3)、矿产、能源资源

（1）能源

朝天区能源资源丰富，有成规模煤矿11个，主要分布在西北、曾家、平溪、两河等地，储量达475万吨；液化汽站一座，年供气能力2000吨；有水电站3座，装机容量1000KW，农村及城镇电网改造全面展开，电力供应完全保障。天然气输供工程正在建设，农村沼气正逐步普及。

（2）矿产

区内主要矿产资源共有30多种，其中：黄金、大理石、石灰石、耐火粘土矿储量较丰富。大滩多金属矿石含有丰富的锌、铜、金、银、铅、锰等多种金属，具有较高的开采价值。

黄金。有山金和砂金两种。区内脉金和砂金藏量丰富，分布广泛。区西北部东溪河乡杨槐村、花石乡的梧桐村境内，方园数十平方公里志留系浅变质岩中都蕴藏着丰富的石英脉金矿，尤以东溪河乡杨槐村马房窝地质储量最高。多附存于古河床堆积层、阶地和河漫滩堆积的沙砾层中。砂金主要分布在嘉陵江、羊木河、陈家河等河床、漫滩、阶地、台地沙土层中，朝天金矿，从1990年起，由“国基金”300HES型采金船纵向开采，年产金167公斤。

石灰石。朝天区石灰分布广泛，尤以沙河、蒲家、西北、鱼洞、朝天、小安、曾家、汪家、李家、麻柳、临溪、平溪、两河口、宣河、转斗、中子、青林、马家坝、文安、大滩等乡镇为最。矿带一般长3公里以上，厚度300米~500米，矿层稳定，质好量多，极富开采价值。

大理石。宣河乡境大理石藏量丰富，富集于震旦系和寒武系变质岩层中。分布在清泉村的黄家堰、白钟村的钟家湾、竹坝村的大元包、董家沟、龙家垭、红梁村的岩蒜湾。尤以清泉村墨锦石为最，最大质优，藏量在15万立方米以上。大滩镇大理石，色彩有白色、米黄色、黄橙色、夹紫红色、粉红色，石质较好，储量待进一步勘探。

（3）森林及动植物资源

朝天区生态环境完美、林业资源丰富，为发展林牧业和多种经营提供了良好的自然环境和基础条件。

全区25个乡镇和一个国有林场，共有林业用地面积97811.1公顷，其中有林地73868.1公顷，占75.5%，蔬林地2022.7公顷，占2.1%，灌木林地8669.5公顷，占8.9%，未成林造林地873.5公顷，占0.9%，无林地12377.3公顷，占12.3%。森林覆盖率57%。

在我区现有林中，主要乔木树种为：马尾松、油松、柏木、华山松、青杠、意大利杨树；主要灌木树种：马桑、黄荆、花香；主要干果树种为：核桃、银杏、板栗；主要水果树种为苹果、梨、柿树、桃树、李树等；主要药材树种：杜仲、黄柏、辛夷花等，其它经济树种有桑树、油桐、花椒等。

全区森林覆盖率为54%。活立木储积量210万立方米。优势树种有青杠树、栓皮树、桦木、杉木、马尾松、杜仲等，珍贵树种有红杉、樟木、银杏等。

有利用价值的灌木等10余种，年产木耳100吨，香菇150吨，核桃1000吨，油桐700吨。

丰富的植被资源，适宜的气候条件，为野生动物繁衍提供了良好的栖息环境，其中兽类42种，鸟类160种，两栖类有15种，鱼类68种，全区有属国家一、二级保护动物38种。这些珍稀动物随着栖息环境的破坏，种类及数量有逐年下降的趋势，必须采取措施加强管理保护。

（4）旅游资源

朝天区属剑门蜀道风景名胜区的起点，境内山川雄险、风景优美，风景资源众多。古蜀道遗址从北至南由七盘关、潭毒关、神仙驿、龙门阁、朝天关、飞仙关构成风景旅游主线，沿线雄山峻岭，蜀道难令人叹为观止；沿线还有三国遗址、筹笔驿、军师庙，中子营盘梁新石器时代遗址、青风峡、雪溪洞、明月峡古栈道、曾家石林溶洞；另外，朝天又处在九环东线的重要节点上，所以朝天具有良好的旅游区位。

明月峡是古蜀道（金牛道）的咽喉，是四川连接陕西的重要交通孔道，是国家级重点风景名胜区——剑门蜀道的起点。1991年，明月峡被批准为四川省文物重点保护单位。2002年，明月峡被批准为四川省科普教育基地。该峡谷全长2公里，宽近100米，嘉陵江奔腾其间，两岸绝壁高耸，垂直高差约300多米，集栈道、纤夫道、鸟道、水道、公路、铁路等古今六道于一峡，是中国乃至世界罕见的人文景观，堪称“中国交通史博物馆”。 如今，嘉陵水道、纤夫道、鸟道、先秦栈道、川陕公路、宝成铁路，古今六道集于一峡，被誉为“中国交通史博物馆”，现有省级重点文物保护单位。

龙门阁：位于朝天镇以东6公川陕公路旁，相传为诸葛亮北伐的重要陆栈，陆游、杜甫、李调元等在此留下大量诗词。龙门阁全长2500米，由三大洞及天窗组成，洞内石燕群飞，景色壮观，有“川北第一大洞”之称，雪溪洞与龙门洞一水相连，洞长5000米，洞中钟乳石笋密布，鬼斧神工，秒趣天成，被誉为：“地下仙宫”。

水磨沟属四川省自然保护区。平均海拔1712米，区域面积78平方公里，森林覆盖率64%，有近千亩高地草原，集森林、峡谷、草原、瀑布等各类景点于一身。保护区内野生动植物种类繁多，云豹、扭角羚、藏酋猴、珙桐、连香树、白皮松等珍稀动植物分布期间，具有景观综合优势。核心区人口稀少，大部分为无人区，保持原始风貌，生态环境优良，空气质量好，距陕西省宁强县汉江源头不远，其景观价值为本地区所少见。主要景点有马尾瀑、月亮峡、贵妃草原、石笋峰、青龙洞等，是探险旅游的绝佳去处。

石林溶洞：朝天曾家山区，有“高山平原”之称，幅员面积470平方公里，溶洞分布极广，森林覆盖率达60%，水资源丰富，伏可避暑，冬可赏雪。麻柳刺绣、山歌、锣鼓、狮舞等民间艺术，独具川北古老的原始风情，麻柳乡被誉为“中国民间艺术之乡”。

曾家高寒山区平均海拔1400米，最高点海拔1998.9米，面积397平方公里。境内台地、岩溶较多，为典型的喀斯特岩溶地貌。溶洞、落水洞、漏斗、天坑星罗棋布，有大小溶洞数千个，被誉为“溶洞王国”、“迷宫世界”。众多暗河穿流其间，形成洞中有水、洞中有鱼、洞中有洞、钟乳石笋密布的奇特自然景观。曾家山地质旅游资源品味极高，其科学价值在四川境内颇具代表意义。该地区森林覆盖率为57%，动植物种类繁多，生态环境优良，空气清新，气候宜人，冬可赏雪，夏可避暑，曾家的土鸡鲜美，腊肉纯香，野菜遍地。该地区交通便利，民俗风情浓郁，羌族文化遗风犹存，古式吊脚楼造型别致，麻柳刺绣名扬海外，是地质生态旅游、溶洞探险、举办会议、度假休闲的理想之地。曾家山蔬菜基地通过全省首批“绿色蔬菜生产基地认证”，5个蔬菜产品获得全国绿色A级论证，生态旅游发展迅猛，曾家山生态旅游开发实现突破，曾家山景区建成了全国农业旅游试点、省级地质公园、广元市休闲度假区，旅游累计接待267.3万人次，实现总收入13.82亿元。

红色旅游资源。朝天是苏区革命根据地之一，红军在境内驻军长达两年之久。县、区、乡、村红色革命政权建设齐全。由徐向前、李先念、许世友等老一辈无产阶级革命家组织大小战役达600多次，尤以陕南战役、强渡嘉陵江、击溃国民党嘉陵江防兵团、击溃四川军阀多次围剿等战役著名，建立了一支坚强的革命队伍，朝天参加红军2200多人。红军走后，苏区干部在白色恐怖下于国民党政府、还乡团作不屈的斗争，其英雄事迹为朝天人民时代赞颂。红坪县旧址被列为社会主义红色教育基地。

9、区域交通概况

1)、对外交通

朝天区交通方便，已基本形成以公路和铁路为主的综合交通网络：108国道从北至南斜贯全区，宝成铁路复线沿嘉陵江西岸穿城而过；嘉陵江可以全年通航。朝天区距广元市区30公里，上108国道相连接；距成都300余公里，由绵广高速公路相连接；距西安500余公里，由广陕高速公路相连接。

2)、道路交通

建区十多年来，朝天交通运输业得到了迅速发展，随着经济的不断发展，朝天区从各方面积极筹措资金，加大对交通运输业的投入，经过全区上下的艰苦奋斗，朝天区的交通事业得到了长足的发展：全区改造县乡公路28条480公里，新改建通村公路509条1132公里，公路总里程达1885公里；新建了大巴口嘉陵江大桥、羊木河大桥、转斗潜溪河大桥等工程。全区共有民用汽车939台，其中客运车辆73台、货运车辆212台。在行业部门的管理下，客货运市场规范有序，安全生产形势基本稳定。

一是主骨架公路网络建设初步形成。基本形成了以朝天城区为中心，以GZ40和国道G108线为南一北向主动脉，以7条跨省、跨县公路和区内县公路为骨架支线，以乡村公路为脉络纵横交织、衔接相邻地区公路的交通公路运输网络。实现了100%的乡镇通客运车，100%的乡镇有汽车客运站。

二是农村公路建设取得历史性突破。自2004年通乡油路建设开始，全区上下掀起了建设农村公路的热潮，朝天区农村公路建设可以说是跃上了一个新的台阶。全区的村级公路已达1000公里，通村率为70%，极大地提高朝天区农村公路营运能力。

三是运输能力大幅提高。朝天区全社会货物周转量4242万吨，比上年增长18.4%，旅客周转量5405万人公里，增长19.6%。各交通工具也同时快速发展，增强了朝天区公路交通运输力量，便捷交通网络建成，缩短了朝天与外界的距离。

第二章  交通基础设施十三五规划

“十三五”时期是我国深入贯彻科学发展观，全面建设小康社会、积极构建和谐社会的收官时期，也是公路水路交通调整结构、转变增长方式、向现代服务业转变的重要战略机遇期。抓住西部大开发、秦巴山区扶贫攻坚计划等重大战略的历史机遇，把朝天区的交通建设成为内通外畅、互联互通的网络交通，也是我们的发展战略。“根据交通部和省、市有关通知精神，结合朝天区实际及朝天区农村公路建设的发展目标、主要任务，为进一步推进全区城乡经济协调发展，特编制朝天区“十三五”交通建设规划。

本规划以打造一个融入区域主枢纽、打造市域次枢纽、环形内构、内外畅通、互联互通的幅射状综合交通运输网络为目标，建立铁路、高速公路、干线公路、水运四位一体的便捷交通体系。本着实事求是，适度超前的原则，为朝天交通发展作出未来五年建设规划。

一、交通发展现状及综合评价

（一）发展现状

自“十二五”以来，朝天区交通运输业得到了迅速发展，随着经济的不断发展，朝天区从各方面积极筹措资金，加大对交通运输业的投入，经过全区上下的艰苦奋斗，朝天区的交通事业得到了长足的进步：基本形成了以朝天城区为中心，以GZ40和国道G108线为南一北向主动脉，以7条跨省、跨县公路和区内县公路为骨架支线，以乡村公路为脉络纵横交织、衔接相邻地区公路的交通公路运输网络。实现了100%的乡镇通客运车，100%的乡镇有汽车客运站。

至2015年，全区境内公路总里程2111公里，其中县道497公里，乡道343公里，村道1271公里。完成公路货运周转量23417万吨·公里，比上年增长32.3%；完成客运周转量9863万人·公里，比上年增长25.1%。

（二）“十二五”规划及实施情况

1、十二五规划目标：积极加强出入境交通干线建设，开通城镇公交，构建快捷的出入境通道，改扩建国省干线公路89公里，新改建农村公路3486公里，其中：改扩建通乡公路390公里，改扩建县乡断头路421公里，新建通村通达公路665公里，新建通村通畅公路610公里，新建村道联网路1400公里。新建农村桥梁33座，改造危桥13座；完成嘉陵江航道整治前期工程；新建渡口码头21个，改扩建渡口码头17个；新建4个县级客运站、3个县级货运站、11个农村货运站、150个客运招呼站，改扩建14个农村汽车客运站；到2015年实现100%的村、50%的组通油路或水泥路。

2、十二五规划目前完成情况：完成国省干线公路国道京昆线龙洞背至棋盘关段改建工程（朝天段）、朝天区三曾路西北乡场镇至蒲家乡场镇公路、朝天区沙文路枫香滩至文安乡政府公路、朝天区天大路赵家垭到洪督关公路、朝天区侯火路银岭河坝至侯家垭公路、朝关路小安乡经平溪乡毛坝村至陕西关口坝公路、朝天区大陈路柏杨场镇到朝安路接口公路、朝天城区至广元城区自行车道绿道、转斗乡至马家坝乡路面改造工程、青林乡水磨沟道路等县乡道联网工程21条394.1公里县乡公路改扩建；完成高峰村、移山村、响水村、重岩村、烟灯村、将军村、冬生村等通村通畅公路建设505公里，截止2014年底通村通畅率达到90%，预计到2015底实现每个村通水泥路，通村通畅率达到100%。完成朝阳路潜溪河大桥、李家河桥、三滩沟桥等危桥改造10座；完成公路安保设施护栏建设362.7公路；完成飞仙关嘉陵江大桥等7座桥梁建设；完成菜子坝桥、青岗板桥、瓦子坝桥等14座渡改人行桥建设、朝天镇烟灯渡口等15个渡口改扩建；完成朝阳路地质灾害治理、转小路地质灾害治理、大河路地址灾害治理等项目建设。

3、实施过程中对十二五规划的调整

调整国省道2条64公里。因2012年我区唯一管养国道京昆线降为县道棋明路与明瓷路，原收费公路S040二专线升级为国道京昆线，因二专线现并未交由地方管理，故取消原规划内的二河线瓷窑铺至棋盘关路面改造工程；调整原规划内的国道京昆线朝天场镇过境段改线工程为广陕高速朝天城区连接线，并调整到改扩建通乡公路类。

减少通村通达公路规模385公里。因从2011年起，四川省除三州地区有通村通达项目补助资金外，其余内地城市都无该项目补助资金，结合地区实际，故调整通村通达公路规模。

减少村道联网路规模1309公里，截至目前，上级部门未下达过有关村道联网路项目建设补助资金，结合地区实际，调整村道联网路规模。

新增朝天城区至广元城区自行车道1条30公里。

（三）综合评价

朝天区交通干线公路已初步形成以广陕高速（G5京昆高速），国道G108线为主，县乡道路纵横交错，同时对村组辐射的公路网络，基本形成以公路为基础，依托铁路，高速公路为主体的交通格局。区内嘉陵江航道目前还处于低等级航道，所以全区的货物运输，主要依托G108线和广陕高速。通过分析表明，公路作为出口通道辐射各乡镇村组，其基础性、作用性十分明显，是其它几种运输通道无法替代的，无论是水运、铁路，其旅客以及货物集散都要靠公路来完成。

全区的公路建设虽然已初具规模，但仍面临一些困难和问题。一是通乡公路技术等级低。从目前来看，全区境内县乡道路技术等级低，通乡道路还有相当多的四级道路，乡道绝大部分为等外级公路，随着经济的快速发展，将越来越不适应现代化交通运输的需要。二是全区境内的公路网络形成辐射状后，环线公路的技术等级不高，力争在“十三五”期间进行加宽改造，实现三级以上连网环线，通村公路达到四级公路技术标准。

（四）面临主要形势

1、经济社会发展对交通的要求

“十三五”期间，朝天区将继续保持国民经济快速增长和社会全面进步，必将带动全社会交通运输需求总量的增长。在区域经济一体化的大环境下，朝天区作为川陕门户将面临生产方式、经济增长方式的转变，区域经济互补和产业协作的加强，城镇化的快速推进等变化，这都将对运输质量和效率、效益提出更高要求。继续扩大交通基础设施规模，不断提高运输能力和服务水平，形成安全可靠、便捷高效的交通运输服务体系成为经济快速发展的先决条件。

2、发展转型升级对交通的要求

“十三五”期间，国家将进一步加快转变经济增长方式、完善社会主义市场经济体制，我国的产业结构、增长方式、消费模式都将发生深刻变化，交通运输作为最主要的基础产业，其发展不仅要适应不断扩大的运输需求，而且要顺应时代要求及时转变发展方式。

随着国家整个经济和产业结构的调整以及资源配置的不断优化，交通运输发展方式不能仅仅依靠单一的外延式扩张，应在进一步扩大网络规模的同时，更加注重运输质量和效率。交通发展方式应从单纯经济效益型向经济、社会、环境效益相统一的转变；从资源消耗型向资源节约型转变；从环境污染型向环境友好型转变；从投资驱动型向创新驱动型转变；从相对分散发展向综合运输转变；从政企不分的行业垄断型管理体制向与市场经济相适应的现代管理体制转变。

3、城乡协调发展对交通的要求

随着朝天区的经济发展，农业经济逐步实现产业化、特色化、规模化化，农业人口随着城市的扩大，加快融入城市，人口向中心镇集中，减少了土地占用，有利于减少农村公路密度，少占耕地，这种趋势对交通发展有了更高的要求。

城乡协调发展，要求城乡交通协调发展。因此，发展农村客运，促进服务均等化；创新城乡客运管理体制，制定支持农村客运的相关扶持政策，推动建立城乡统一的客运市场；统筹规划农村公路、客运站点和线路布局，加快乡镇客运站点建设，探索农村客运线路公交化运营模式改革，提高乡镇客运班车的通达率和覆盖率等成为交通发展的重要方向。

4、推进综合运输和现代物流对交通的要求

交通运输是现代物流发展的基础，发展现代物流，要充分发挥站场在物流中的结点作用，扩展交通运输在供应链中的服务功能，提供延伸服务和增值服务。引导运输企业拓展业务范围，鼓励运输企业按照市场机制整合资源，提升运输的专业化、社会化服务水平，由单一的运输承运人向现代物流经营人转换，积极发展第三方物流。

5、资源环境约束对交通的要求

我区地处山区，地形条件复杂，土地资源稀缺、环境容量有限。提高资源利用效率，形成有利于节约资源的生产模式和消费方式，建设资源节约型社会，要求交通必须走节约资源、保护环境、提高效率、保障安全的可持续发展道路，发展综合交通、公共交通和智能交通，引导产业、城镇合理布局，引导合理运输消费，促进人与自然和谐，为创造经济繁荣、生活富裕、生态良好的社会做出贡献。

6、管理体制改革对交通发展的要求

统一的交通运输管理体制是实现交通运输结构优化、提高交通运输资源配置效率的重要保证。因此，深化交通运输管理体制改革，加快交通执法体制改革，积极推进交通综合执法，提高交通行政执法的能力和效率。按照社会主义市场经济体制发展的要求，进一步推进和完善高速公路管理体制、干线公路养护机制、农村公路管理体制等方面的改革。强化政策创新，研究制定新时期促进交通科学发展的行业政策和技术政策，加快调整收费公路、标准规范等政策规章，加强交通法规建设，进一步完善交通法规体系，建立和完善交通行业服务标准体系是交通科学发展的新要求。

（五）主要困难和问题

1、工程建设成本较大，资金严重不足。由于朝天区地处盆地北部边沿皱褶地带，地质结构复杂、破碎，河谷密布，沟壑纵横，山高坡陡，地理条件十分恶劣，修建公路成本较高，而国家现行政策实行的是定额补助，地方财政又无力配套，资金差口较大。根据“十二五”期间重要乡镇联网公路补助的补助仍为60万元/公里，而朝天区四级公路实际至少投资在200万元/公里左右，三级公路实际至少投资在500万元/公里左右，二级公路实际至少投资在4000万元左右，如朝天区大巴口至羊木通道改扩建工程，全长10公里，总投资却达4.2亿元，资金严重不足。

2、村级道路通畅深度不够，建设任务艰巨。朝天区村级道路建设是“十一五”开始的，分为通达和通畅两种。由于我区地处盆地北部边缘重丘区，河谷密布，居民居住分散，绝大多数村需要修建几条公路才能基本解决群众的出行问题。按照国家规定的一村一路的标准，其受益人口极少，根本解决不了群众出行难和行路难的根本问题。自“十二五”开始以来，四川省除三州外，其余内地城市已取消通村通达项目建设资金补助，而通村通畅项目更是严格按照一个建制村的一条优选通达路线进行资金补助，且十一五下过计划项目也不给予资金补助。到2014年朝天区在“十二五”部补助资金项目库内已无项目。

3、上级补助资金、规模有限与朝天区“十二五”规划要求差距大。

灾后重建后，国家投入日渐趋于常态化，如灾后重建时大规模的资金补助和建设规模已不复存在，“十二五”以来，一是因四川省内地城市视为在 “十一五”就已实现100%村通达，所以自2011年以来，从未下过通村通达计划，而规划的通村联网路建设省、市等上级部门也从未下过该项计划，导致我区规划的665公里通村通达公路及1400公里村道联网路无计划指标来源。二是2011年至2014年，上级共下达通村通畅项目车购税指标345.1公里，中央预算内指标18.8公里，新农村示范片指标19.3公里，共计383.2公里，与规划里程610公里，差距约230公里。三是桥梁建设规划与实际计划下达座数差距大，2011年来，各类桥梁计划总下达桥梁12座，而规划的各类桥梁就达到75座；四是县乡公路建设，2011年至2014年常态投资计划下达县乡公路建设187公里，加上部分亚行贷款项目合计448公里，而规划建设811公里，五是现“十二五”时间已快到期，按常态投资计划将无法完成剩余300多公里的县乡公路建设。

4、水运发展滞后，航运体系尚未形成。虽有嘉陵江航道，但通行能力不足，只能过渡过江的船只，水运运输发展基本没有，水运资源优势未能充分发挥。

二、规划指导思想、原则和目标

（一）总体要求

按照全面建成小康社会的总体部署、省全面实施“三大发展战略”奋力推进 “两个跨越”和市建设川陕甘结合部经济文化生态强市、“美丽广元、幸福家园” 的发展要求，结合我区交通发展实际，以 “出口快速，区内成网、村道延伸、桥站配套，城区交通现代化”为理念加强通村公路通畅深度和路桥配套建设，着力解决群众出行难和过河难问题；加强断头路建设，实现区内公路网络化；基本公共运输服务实现均等化、优质化，运输服务和管理实现信息化、智能化，全面适应并适度超前经济社会发展的要求。加强汽车站点等公路配套设施建设路网服务能力，加强公路地质灾害防治和安保设施建设，提升安全保障能力；加强区内江河渠化及码头、港口建设等普通航运条件，提供水路运输能力，全力建设安全、便捷、高效、绿色的现代综合交通运输体系为城乡居民提供安全、便捷、经济、可靠、智能、可持续的运输服务，将朝天区打造成为方便、快件的川陕交通门户。

（二）基本原则

1、交通发展与经济社会相协调的原则

努力适应完善社会主义市场经济体制和政府职能转变的要求，根据全面建设“美丽广元、幸福家园”、提前基本实现现代化的宏伟任务，突出规划的战略性、政策性和宏观性。

2、统筹协调、合理布局的原则

交通是重要基础产业，关系经济社会发展全局，规划要与经济社会发展、城市发展等规划紧密结合，使交通发展更好地为全面建设“美丽广元、幸福家园”、提前基本实现现代化服务。

3、着眼全局，贯通成网的原则

交通必须做到贯通、联网，才能发挥整体效益，也才能使本地经济社会融入全市奔小康社会的进程。必须与全市交通整体规划、区市政道路建设规划相衔接，按照网络化的要求建设功能完善、高效畅通的公路水路交通网络。实现相邻县区、乡镇间实现高效畅通，乡村、村村实现便捷联通，形成层次分明、覆盖广泛、功能完善的综合交通网络。

4、求真务实，有序建设的原则

交通发展要适度超前，但要坚持求真务实的作风。根据本地经济社会未来发展的实际需要，合理规划交通远期发展目标，然后根据轻重缓急和财力可能，有序安排近期建设项目。要树立正确的政绩观，反对搞“政绩工程”和“形象工程”。

5、重点突出、全面推进的原则

认真分析“十二五”交通发展实际和“十三五”时期面临的形势，明确建设目标和重点，统筹公路规划建设养护工作，配合市海事部门搞好本区的港口、航道规划建设，配合公路运输部门强化运输服务、管理、支持保障系统等薄弱环节，全面推进交通运输事业的发展。以国省干线提档升级为重点，加快推进农村公路建设，提升道路设施技术等级水平，实现国省干线与农村公路有机衔接，着力构建“通乡达村、标准适宜、管养到位、人便于行、货畅其流”的农村公路网。

6、以人为本、可持续发展的原则

在交通规模不断扩张的同时，注重土地、岸线、水资源的合理利用与环境保护，走交通现代化与生态环境相协调的可持续发展之路，并把人性化服务贯穿于交通运输始终，实现安全、低碳、永续发展的要求。要更新规划编制理念，力求在规划内容、形式和方法上有所突破。

（三）规划目标

围绕构建畅通安全高效的现代综合运输体系，打造区域交通枢纽，增强朝天的交通优势和区位优势，加快形成我区“一横三纵三环线”的主骨架交通网络，实施“广元—朝天”、“朝天—羊木”15分钟公路交通圈重大项目。构建以城区交通现代化为目标的公路骨架网络，形成中心乡镇30分钟、一般乡镇50分钟以及最远乡镇70分钟的公路交通圈。加快推进农村公路建设、管理、养护、运输、安全一体化发展，实现乡乡通油（水泥）路，村村通油（水泥）路，构建连村、连组的乡村公路网络。

（四）基本战略

1、坚持统筹发展，推进朝天区交通现代化

交通运输是朝天区经济社会发展的重要基础，交通现代化是全面建设小康社会的重要保障。朝天区交通发展应着力强化区域骨干交通网络，构筑城乡快速交通网络，完善城乡集散交通网络，布局物流站场，优化城乡公共交通系统，建设交通支持保障系统，争取“十三五”末提前基本实现交通现代化。

2、坚持和谐发展，推进城乡交通一体化

朝天区交通发展要坚持和谐发展，着力保障和改善民生，缩小城乡发展差距，加强和完善城乡交通基础设施网络和城乡公共运输服务体系，实现基本公共服务均等化，促进城乡交通一体化，推动城乡统筹和新农村建设。

3、坚持转型发展，推进交通管理智能化

“深化改革、转型发展”成为“十三五”经济社会发展的主线，要实现经济转型、城市转型、社会转型与体制转型。“转型发展”同样也是“十三五”综合交通发展的主线，交通转型发展的核心是“实现由传统产业向现代服务业转型”。

朝天区交通发展要坚持转型发展，加快推进现代交通运输业发展，加快交通运输结构调整、转变发展方式，实现由传统产业向现代服务业转型。加快推进交通运输管理和服务的信息化、智能化，利用现代管理手段和高新科学技术，有效整合人、车、路及管理力量等资源，全面提升朝天区交通运输管理、运营服务、信息服务和安全应急保障的能力和水平。

（五）重点任务

1、公路网发展

构建由区域骨干公路网络和城乡快速交通网络共同组成的干线公路网，以京昆高速、川陕二专线为骨干，辅以由主城区辐射各镇、各镇间互通、连通周边地区乡镇和主要物流站场、重要产业园区、主要旅游区等公路组成的城乡快速交通网络，以乡镇到建制村、建制村间联网及连接旅游景点、站场等客货集散节点的公路为支脉，实现功能协调、布局完善、级配合理、规模适当、管理高效的朝天区公路网络系统。

结合城市道路标准，对城镇化发展较快地区的公路进行统一规划和建设；提升路网服务水平，加强安全防护基础设施和农村公路桥梁建设，完善道路标志标线设置，结合公路景观打造品味交通，适应未来农村出行和运输的快速、舒适、安全等要求，实现朝天区的公路交通现代化。

2、交通运输服务发展

（1）公共交通。坚持城乡统筹和公交优先理念，着力构建朝天主城区通达广元市中心城区、各镇（乡）、中心村、重要产业园区以及各镇间互通的公交系统；以客运网络多层次、城乡公交网络化为目标，形成由快速公交、常规公交、特色旅游公交和出租车等组成的城乡公共客运系统；提升公交服务水平，加大公交吸引力，实现城乡客运交通一体化的突破。

（2）运输枢纽。通过对运输站场合理的交通组织，构建由客货运输站场、客货运输集散站点二个层次组成的运输站场系统。使各层次运输站场及各运输方式之间实现无缝衔接；发挥衔接、协调各种交通方式的优势，以现代化的设施和设备提供多功能、全方位的客、货运服务；规范运输市场秩序，整合运输资源，提高交通运输行业整体效益，使综合运输客、货运市场向着健康、规范、有序化方向发展。

（3）货运与现代物流。积极建设农村站场，探索新型的农村物流发展模式；整合城乡区域配送资源，加快小件快运网络和城乡配送体系建设，建立和完善现代物流服务体系；培育现代物流市场，发展第三方物流企业。建立起将信息、运输、仓储、库存、装卸搬运等物流活动综合管理的现代物流系统。

（4）支持保障系统发展。为建立管理科学、技术先进、服务高效、保障有力的运输服务保障系统，朝天区未来应以行业电子政务建设为基础，以资源和业务整合为主线，以需求为导向，全面提升朝天区交通运输管理、运营服务、信息服务和安全应急保障的能力和水平。

重点推进交通运输管理和服务的信息化，坚持以信息化带动交通行业发展、以交通大发展促进信息化，坚持以改革开放和科技创新为动力，大力推进朝天区交通信息化发展，以交通需求为主导，充分发挥市场机制配置资源的基础性作用，探索成本低、实效好的交通信息化发展模式；以人为本，建立面向广大群众的，贴近群众日常生活的交通信息化服务环境；完善朝天区交通行业管理部门内部的体制机制；重视信息安全，正确处理安全与发展之间的关系，以安全保发展，在发展中求安全。

三、交通基础设施规划

（一）公路交通

朝天区为广元次级交通枢纽（二级公路枢纽站场），广元市三区环形和市域大环线均经过朝天区。根据总规要求，规划朝天区重点建设区域快速通道及县际公路、县乡公路、公路运输服务网络，构建以城区为中心的公路骨架网络，形成“广元—朝天”15分钟、中心乡镇30分钟、一般乡镇50分钟以及全区70分钟的交通圈。规划以环线交通和快速交通为主，辅以县级道路为基础形成多条辐射状的对外通道，加强与陕西、广元中心城和周边区县的联系。

1、环线公路：三区环线由利州区三堆镇进入朝天，经西北乡、羊木镇、中心城区、中子镇、平溪乡、曾家镇、麻柳乡至利州区；市域大环线由青川木鱼镇进入朝天，经东溪河乡、羊木镇、中心城区、中子镇、平溪乡、曾家镇、李家乡至旺苍县国华镇。三区环线与市域环线公路均应按照二级公路以上标准建设。

2、快速公路：规划快速通道与广元市中心城区相连，包括现有二专线、西环线（龙门阁—大中坝—草房沟—仇坝—羊木—西北—利州杨家岩）、东环线（朝天—中子—曾家—李家—旺苍万家）和规划羊木—东溪河—沙州的快速通道。

朝天区区域内形成“两轴、一环”的公路网格局，其中重点加速建设朝天区县级道路，形成区域环线是重中之重，将有效构建朝天区的基本公路网络骨架。

3、两轴：广陕高速和二专线两线基本重合，共同构成朝天区公路交通主轴；大羊路（朝天—羊木）构成朝天公路交通副轴。

4、一环：以县级道路为基础形成沙河—蒲家—西北—羊木—东溪河—陈家—柏杨—大滩—马家坝—青林—转斗—中子—平溪—曾家—麻柳—鱼洞—沙河的区域环线。

县乡级公路建设应按照“网络化、等级化”的原则进行。近期建设重点为打通断头路，构成区域公路网络；县道按照二级或以上公路标准进行改造，乡道按三级或以上公路标准进行改造。远期则重点考虑对有条件的路段提升道路等级，力争形成二级或以上等级公路覆盖全部乡镇的区域道路网络。

乡村公路建设以“全面覆盖、自成体系、提高标准”为指导要求，实现乡乡通油（水泥）路，构建连村、连组的农村公路网络。近期重点是对通村公路进行改造，所有通村公路应形成至少4.5米宽的路基，有条件的地方应打通断头路，在各乡形成村一级公路体系。远期建设重点是硬化路面，力争使所有通村公路成为油路（水泥路）。

全面完善公路路网规划，推进国、省道干线公路网建设，形成布局合理、层次清晰、功能完善、权责分明的干线公路网络。重点建设国、省干线公路升级改造，继续推进农村公路建设。到2020年，公路总里程达到2600公里，交通主骨架中横线和纵线技术等级提升，环线基本建成。规划新建高速公路2条140公里，新、改建国省干线6条293公里；农村公路3159.9公里，其中新、改建县乡道462.3公里，新改建县乡断头路573.2公里，通村通畅公路（剩余建制村）260公里，通村公路改善工程1110.1公里，村道联网公路853公里；农村桥梁52座7220延米；危桥改造8座。

（二）内河水运

实施嘉陵江航道综合开发，整治嘉陵江航道60公里，区域内嘉陵江全线为VII级航道，随着嘉陵江上游电航工程的推进，未来嘉陵江通航条件将得到进一步改善，可以实现全年通航50t驳船。新建朝天客、货运港口各1个，新建大巴口货运码头及散货场1个，新建沙河、飞仙观、九井湾、太白滩客货运码头及散货场。新建21个农村小码头，包括朝天镇金场渡口、朝天镇梅家河渡口、沙河镇方家河渡口、中子镇谢家沟渡口、柏杨乡柏杨沟渡口、羊木镇白云渡口等渡口码头；改建17个渡口，包括朝天镇朝天渡口、朝天镇烟灯渡口、朝天镇老三滩渡口、朝天镇谢坝子渡口、朝天镇军师渡口、朝天镇清风峡渡口、朝天镇明月峡渡口等渡口码头，新增客渡码头4座；新建渡改人行桥25座；新建海事基地及海事平台各1个；购置海巡艇2艘。

（三）枢纽与站场

重点推进县级客运站与货运站建设，强化基础设施优化衔接，优化综合运输基础设施网络布局，加快推进农村客、货运站及招呼站建设。到2020年，客、货运输建设取得明显进展，交通运输服务水平显著提高。新建5个县级客运站，包括朝天区旅游汽车客运站、羊木客运站、中子客运站、曾家旅游客运站、水磨沟（青林）旅游客运站。新建3个县级货运站，包括朝天货运站、中子货运物流中心、羊木南渝铁路货运站场。新建11个农村货运站，包括平溪、李家、西北、转斗等农村货运站。改扩建15个农村汽车客运站，包括两河口、李家、西北等农村汽车客运站。新建国道108线、盐中路、大河路、朝阳路、白大路、沙曾路、转马路等沿线客运招呼站231个。；货运站3个；改扩建农村客运站15个；新建农村货运站11个；新建农村招呼站134个。

（四）其他交通设施

新建公路养护道班和机养中心32个，整治17条公路地质灾害240处，完善195条公路1247公里安保设施。

本规划建设总规模估算建设资金需求总量为1163372万元。其中：公路建设项目1093284万元，内河水运建设17200万元，枢纽与站场建设项目10660万元，其他交通设施项目42228万元。资金来源拟申请国家补助，不足部分地方自筹。

第三章   城镇供水工程十三五规划

一  城镇供水设施现状及存在问题

一、城镇供水设施现状情况

1、城镇供水设施现状

十二五期间，朝天区城镇供水设施得到大力发展，基本实现城镇人饮工程全覆盖。

十二五期末朝天区城镇供水设施现状

| 序号 | 城镇供水设施 | 设计供水规模 | 实际供水规模 | 供水水源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 朝天城区自来水厂 | 10000 | 3000 | 青峰峡、龙洞背地表水 |
| 2 | 羊木镇供水站 | 2000 | 1000 | 张家坝地下水 |
| 3 | 中子镇供水站 | 2000 | 1000 | 小藤沟地下水 |
| 4 | 沙河镇供水站 | 1000 | 200 | 回龙河口地下水 |
| 5 | 曾家镇供水站 | 2000 | 200 | 吊滩河地下水 |
| 6 | 大滩镇供水设施 | 1000 | 200 | 地表水 |
| 7 | 宣河镇供水设施 | 500 | 150 | 地下水 |
| 8 | 东溪河乡供水设施 | 1000 | 200 | 安乐河地表水 |
| 9 | 花石乡供水设施 | 500 | 100 | 地表水 |
| 10 | 西北乡供水设施 | 200 | 100 | 地下水 |
| 11 | 蒲家乡供水设施 | 500 | 100 | 地表水 |
| 12 | 陈家乡供水设施 | 300 | 80 | 深井地下水 |
| 13 | 柏杨乡供水设施 | 200 | 30 | 地表水 |
| 14 | 文安乡供水设施 | 200 | 50 | 地表水 |
| 15 | 马家乡供水设施 | 200 | 40 | 地表水 |
| 16 | 青林乡供水设施 | 200 | 50 | 地表水 |
| 17 | 转斗乡供水设施 | 200 | 80 | 地下水 |
| 18 | 小安乡供水设施 | 200 | 40 | 地表水 |
| 19 | 鱼洞乡供水设施 | 200 | 50 | 地下水 |
| 20 | 临溪乡供水设施 | 200 | 30 | 地表水 |
| 21 | 麻柳乡供水设施 | 200 | 30 | 地表水 |
| 22 | 平溪乡供水设施 | 300 | 50 | 地下水 |
| 23 | 两河口乡供水设施 | 500 | 100 | 地表水 |
| 24 | 李家乡供水设施 | 200 | 50 | 地表水 |
| 25 | 汪家乡供水设施 | 500 | 50 | 地表水 |

通过以上表格数据可见，朝天区城镇供水设施设计规模与实际供水规模相差较大，各供水设施运行能力较低，规模效益较差。

2、十二五城镇供水设施建设回顾

《广元市朝天区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》（以下简称“十二五纲要”）中指出，“在沙河、大滩新建供水站各一座，改建羊木、中子、曾家供水站各一座，改扩建李家、两河供水厂各一座”。

十二五期间，城镇供水设施建设基本实现目标，但场镇配套供水管网建设不足，自备水源依然存在，导致用水普及率普遍偏低，各供水设施规模效益较差。

二、城镇供水设施存在问题分析

1、设计供水能力能满足近期城镇发展需求，实际供水规模效应较差。

十二五期末，各级城镇现状实际供水能力仅为设计供水能力的10-50%， 大部分供水设施实际供水与设计能力比值维持在10-20%左右，供水设施规模效应较差。

2、各级城镇自备水源大量存在，集中安全供水需进一步推进。

3、城镇配套供水管网建设不足，导致供水设施供水能力受限。

由于各级城镇配套供水管网建设投入不足，自来水供水管网覆盖率不足，导致供水设施实际供水能力受到较大程度的限制。

4、城镇配套市政消火栓严重不足，火灾扑灭能力较低。

二   规划总则

## 规划依据

法律文件

1、《中华人民共和国城乡规划法》2007;

2、《中华人民共和国环境保护法》2014;

3、《四川省城乡规划条例》

4、《城市规划编制办法实施细则》

5、《中华人民共和国水法》；

6、《中华人民共和国水污染防治法》；

7、《中华人民共和国防洪法》；

政府文件

1、《城市规划编制办法》（建设部，1991）；

2、《城市规划强制性内容暂行规定》（建设部，2002）；

3、《四川省国民经济和社会发展中长期规划》

4、四川省人民政府《四川省国民经济和社会发展“十二五”规划基本思路》（2010年10月）

5、《广元市朝天区国民经济和社会发展第十二个五年计划纲要》（2011年5月14日广元市朝天区五届人大五次会议批准）

6、《四川省城市供水条例》（2011年修订版）；

7、《四川省城市排水管理条例》；

8、《四川省饮用水水源保护条例》（2012年版）；

国家规范和标准

1、《防洪标准》（GB50201-94）；

2、《城市防洪工程设计规范》（GB/T50805-2012）；

3、《城市给水工程规划规范》（GB50282-1998）；

4、《城市排水工程规划规范》（GB50318-2000）；

5、《室外排水设计规范》（GB50014-2006，2011年修订版）；

6、《室外给水设计规范》（GB50013-2006）；

7、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

8、《城市工程管线综合规划规范》（GB50289-1998）；

9、《城市污水回用设计规范》（CECS 61:94）；

10、《广元市朝天区分区规划》（四川省城乡规划设计研究院，2010～2020年）；

11、《生活饮用水水源水质标准》CJ3020-1993 ；

12、《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006；

13、《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）；

14、朝天区规划和建设局提供的相关资料和规划

15、其它相关的国家标准、技术规范及基础资料。

## 三、规划原则

1、与总体规划保持一致

与总体规划相一致，从全局出发，统筹安排，满足城市总体布局的要求，并与城市防洪、供水、供电、环境保护等专业规划衔接；同时还应符合国家和四川省颁布的环保、卫生、供水、供电、劳动保护等有关规范、规程、标准和规定。

2、与城镇经济发展相协调

城市电力基础设施规划应以促进城镇可持续发展，保证社会经济发展电力需求目标，达到经济效益、社会效益、环境效益的有效统一。

3、坚持全面规划的方针

坚持“全面规划，合理布置，综合利用，化害为利”及“开源节流并重”的方针进行规划，充分考虑电能和环境承载力，协调各方关系。

4、与科技发展同步

充分考虑未来发展的新技术、新设备、新工艺、新材料对电力工程的影响，提高电力工程的科技含量，以节省资金，提高效率。

四、规划范围

本次规划范围具体界线如下：

规划范围为广元市朝天区行政管辖1618平方公里范围。规划涉及全区6镇、19乡。

## 五、规划期限

本次规划期限为：2015年-2020年。

三   十三五城镇用水量预测

## 一、用水量预测标准

朝天区人均综合用水量指标取200L/人·日，镇级（羊木、沙河、中子、宣河、曾家、大滩）人均综合用水量指标取160 L/人·日，其余乡集镇人均综合用水量指标取120 L/人·日。

## 二、用水量预测

根据《朝天区十三五新型城镇化建设规划》确定的十三五期末各级城镇人口，计算出规划期内各级城镇用水量。

朝天区城镇总用水量预测

| 序号 | 城镇供水设施 | 综合用水量标准 | 规划人口 | 总用水量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 朝天城区 | 200 | 80000 | 16000 |
| 2 | 羊木镇 | 160 | 20000 | 3200 |
| 3 | 中子镇 | 160 |  |  |
| 4 | 沙河镇 | 160 |  |  |
| 5 | 曾家镇 | 160 | 5000 | 800 |
| 6 | 大滩镇 | 160 | 2500 | 400 |
| 7 | 宣河镇 | 160 | 2000 | 320 |
| 8 | 东溪河乡 | 120 | 3000 | 360 |
| 9 | 花石乡 | 120 | 1000 | 120 |
| 10 | 西北乡 | 120 | 900 | 108 |
| 11 | 蒲家乡 | 120 | 900 | 108 |
| 12 | 陈家乡 | 120 | 1000 | 120 |
| 13 | 柏杨乡 | 120 | 1000 | 120 |
| 14 | 文安乡 | 120 | 1000 | 120 |
| 15 | 马家乡 | 120 | 1000 | 120 |
| 16 | 青林乡 | 120 | 1500 | 180 |
| 17 | 转斗乡 | 120 | 1500 | 180 |
| 18 | 小安乡 | 120 | 1000 | 120 |
| 19 | 鱼洞乡 | 120 | 1000 | 120 |
| 20 | 临溪乡 | 120 | 1000 | 120 |
| 21 | 麻柳乡 | 120 | 1000 | 120 |
| 22 | 平溪乡 | 120 | 1000 | 120 |
| 23 | 两河口乡 | 120 | 2500 | 300 |
| 24 | 李家乡 | 120 | 1000 | 120 |
| 25 | 汪家乡 | 120 | 900 | 108 |

四   十三五城镇供水设施规划

## 一、城镇供水设施规划

根据对朝天区各级城镇设计供水能力与十三五期末总用水量比对，得出以下结论。

朝天区城镇供水能力比对

| 序号 | 城镇供水设施 | 设计供水能力 | 规划期末总用水量 | 是否扩容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 朝天城区 | 10000 | 16000 | 否 |
| 2 | 羊木镇 | 5000 | 3200 | 否 |
| 3 | 中子镇 |  |  | 否 |
| 4 | 沙河镇 |  |  | 否 |
| 5 | 曾家镇 | 2000 | 800 | 否 |
| 6 | 大滩镇 | 1000 | 400 | 否 |
| 7 | 宣河镇 | 500 | 320 | 否 |
| 8 | 东溪河乡 | 1000 | 360 | 否 |
| 9 | 花石乡 | 500 | 120 | 否 |
| 10 | 西北乡 | 200 | 108 | 否 |
| 11 | 蒲家乡 | 500 | 108 | 否 |
| 12 | 陈家乡 | 300 | 120 | 否 |
| 13 | 柏杨乡 | 200 | 120 | 否 |
| 14 | 文安乡 | 200 | 120 | 否 |
| 15 | 马家乡 | 200 | 120 | 否 |
| 16 | 青林乡 | 200 | 180 | 否 |
| 17 | 转斗乡 | 200 | 180 | 否 |
| 18 | 小安乡 | 200 | 120 | 否 |
| 19 | 鱼洞乡 | 200 | 120 | 否 |
| 20 | 临溪乡 | 200 | 120 | 否 |
| 21 | 麻柳乡 | 200 | 120 | 否 |
| 22 | 平溪乡 | 300 | 120 | 否 |
| 23 | 两河口乡 | 500 | 300 | 否 |
| 24 | 李家乡 | 200 | 120 | 否 |
| 25 | 汪家乡 | 500 | 108 | 否 |

通过以上表格数据显示，各级城镇供水设施涉及供水能力均能满足十三五期末用水需求，故十三五期间无需对现状各供水设施进行改扩容。

## 二、城镇供水管网规划

由于各级城镇市政供水管网覆盖率不足以及十三五期间城镇建设同步配套市政供水管网的需求，根据各乡集镇十三五期间城镇建设预测，十三五期间需投入市政供水管网如下表。

城镇供水管网建设投资估算表

| 序号 |  | 新（改）建供水管网长度（km） | 投资标准 （万元/km） | 工程投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 朝天城区 | 24.00 | 40 | 960 |
| 2 | 羊木镇 | 4.50 | 40 | 180 |
| 3 | 中子镇 | 3.00 | 40 | 120 |
| 4 | 沙河镇 | 3.90 | 40 | 156 |
| 5 | 曾家镇 | 2.60 | 40 | 104 |
| 6 | 大滩镇 | 3.00 | 40 | 120 |
| 7 | 宣河镇 | 3.00 | 40 | 120 |
| 8 | 东溪河乡 | 1.80 | 40 | 72 |
| 9 | 花石乡 | 1.00 | 40 | 40 |
| 10 | 西北乡 | 2.20 | 40 | 88 |
| 11 | 蒲家乡 | 1.00 | 40 | 40 |
| 12 | 陈家乡 | 2.00 | 40 | 80 |
| 13 | 柏杨乡 | 1.00 | 40 | 40 |
| 14 | 文安乡 | 1.50 | 40 | 60 |
| 15 | 马家乡 | 1.00 | 40 | 40 |
| 16 | 青林乡 | 2.80 | 40 | 112 |
| 17 | 转斗乡 | 1.50 | 40 | 60 |
| 18 | 小安乡 | 1.00 | 40 | 40 |
| 19 | 鱼洞乡 | 1.00 | 40 | 40 |
| 20 | 临溪乡 | 2.00 | 40 | 80 |
| 21 | 麻柳乡 | 1.20 | 40 | 48 |
| 22 | 平溪乡 | 2.40 | 40 | 96 |
| 23 | 两河口乡 | 1.00 | 40 | 40 |
| 24 | 李家乡 | 1.00 | 40 | 40 |
| 25 | 汪家乡 | 1.50 | 40 | 60 |
| 合计 | ---- | 63.7 | ---- | 2548 |

预测得出，十三五期间需投入市政供水管网建设长度70.90km，资金总投入2836.00万元。

## 三、城镇供水管网配套建设规划

现状朝天区各级城镇市政消火栓同步建设较为滞后，市政消火栓分布不均、布点不足、现状损毁严重，消防用水需求难以得到有效保障。

十三五期间应加大对市政消火栓建设投入力度，保障城镇消防用水安全性。

城镇市政消火栓建设投资估算表

| 序号 |  | 新增市政消火栓 （座） | 投资标准 （万元/座） | 工程投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 朝天城区 | 320 | 0.15 | 48 |
| 2 | 羊木镇 | 55 | 0.15 | 8.25 |
| 3 | 中子镇 | 30 | 0.15 | 4.5 |
| 4 | 沙河镇 | 40 | 0.15 | 6 |
| 5 | 曾家镇 | 40 | 0.15 | 6 |
| 6 | 大滩镇 | 48 | 0.15 | 7.2 |
| 7 | 宣河镇 | 50 | 0.15 | 7.5 |
| 8 | 东溪河乡 | 20 | 0.15 | 3 |
| 9 | 花石乡 | 8 | 0.15 | 1.2 |
| 10 | 西北乡 | 18 | 0.15 | 2.7 |
| 11 | 蒲家乡 | 12 | 0.15 | 1.8 |
| 12 | 陈家乡 | 26 | 0.15 | 3.9 |
| 13 | 柏杨乡 | 5 | 0.15 | 0.75 |
| 14 | 文安乡 | 20 | 0.15 | 3 |
| 15 | 马家乡 | 10 | 0.15 | 1.5 |
| 16 | 青林乡 | 22 | 0.15 | 3.3 |
| 17 | 转斗乡 | 15 | 0.15 | 2.25 |
| 18 | 小安乡 | 18 | 0.15 | 2.7 |
| 19 | 鱼洞乡 | 10 | 0.15 | 1.5 |
| 20 | 临溪乡 | 16 | 0.15 | 2.4 |
| 21 | 麻柳乡 | 14 | 0.15 | 2.1 |
| 22 | 平溪乡 | 26 | 0.15 | 3.9 |
| 23 | 两河口乡 | 18 | 0.15 | 2.7 |
| 24 | 李家乡 | 10 | 0.15 | 1.5 |
| 25 | 汪家乡 | 12 | 0.15 | 1.8 |
| 合计 | ---- | 863 | ---- | 129.45 |

预测得出，十三五期间需新增市政消火栓863座，资金总投入129.45万元。

五   十三五城镇供水设施分年度计划

## 一、城镇供水管网分年度建设计划

1、供水管网建设工程量年度计划

规划对朝天区十三五期间，涉及到各级城镇供水管网根据城镇发展规模逐年度进行项目安排。

城镇供水管网建设项目分年度计划表

| 序号 |  | 2016年建设计划 | 2017年建设计划 | 2018年建设计划 | 2019年建设计划 | 2020年建设计划 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 朝天城区 | 4 | 4 | 5.5 | 6 | 4.5 |
| 2 | 羊木镇 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0 |
| 3 | 中子镇 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 沙河镇 | 0.9 | 1 | 1.5 | 0.5 | 0 |
| 5 | 曾家镇 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.4 | 0 |
| 6 | 大滩镇 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0 |
| 7 | 宣河镇 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 8 | 东溪河乡 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0 |
| 9 | 花石乡 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |
| 10 | 西北乡 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 1 | 0 |
| 11 | 蒲家乡 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0 |
| 12 | 陈家乡 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 13 | 柏杨乡 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 文安乡 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 15 | 马家乡 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |
| 16 | 青林乡 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 17 | 转斗乡 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.4 |
| 18 | 小安乡 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.4 |
| 19 | 鱼洞乡 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 |
| 20 | 临溪乡 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.5 |
| 21 | 麻柳乡 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 |
| 22 | 平溪乡 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0 |
| 23 | 两河口乡 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0 |
| 24 | 李家乡 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 |
| 25 | 汪家乡 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0 |
| 合计 | ---- | 12.3 | 17.2 | 18.6 | 14.7 | 8.1 |

2016年供水管网建设长度12.3km；2017年供水管网建设长度17.20km；2018年供水管网建设长度18.6km；2019年供水管网建设长度14.70km；2020年供水管网建设长度8.1km。

2、供水管网建设投资年度计划

城镇供水管网建设投资估算表

| 序号 |  | 2016年建设计划 | 2017年建设计划 | 2018年建设计划 | 2019年建设计划 | 2020年建设计划 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 朝天城区 | 160 | 160 | 220 | 240 | 180 |
| 2 | 羊木镇 | 40 | 60 | 60 | 20 | 0 |
| 3 | 中子镇 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 |
| 4 | 沙河镇 | 36 | 40 | 60 | 20 | 0 |
| 5 | 曾家镇 | 24 | 24 | 40 | 16 | 0 |
| 6 | 大滩镇 | 20 | 40 | 20 | 40 | 0 |
| 7 | 宣河镇 | 20 | 40 | 40 | 20 | 0 |
| 8 | 东溪河乡 | 16 | 16 | 20 | 20 | 0 |
| 9 | 花石乡 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| 10 | 西北乡 | 16 | 20 | 12 | 40 | 0 |
| 11 | 蒲家乡 | 0 | 16 | 16 | 8 | 0 |
| 12 | 陈家乡 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 13 | 柏杨乡 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 文安乡 | 0 | 12 | 16 | 16 | 16 |
| 15 | 马家乡 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| 16 | 青林乡 | 16 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 17 | 转斗乡 | 0 | 8 | 16 | 20 | 16 |
| 18 | 小安乡 | 0 | 8 | 0 | 16 | 16 |
| 19 | 鱼洞乡 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 |
| 20 | 临溪乡 | 16 | 16 | 20 | 8 | 20 |
| 21 | 麻柳乡 | 0 | 16 | 0 | 16 | 16 |
| 22 | 平溪乡 | 32 | 32 | 24 | 8 | 0 |
| 23 | 两河口乡 | 8 | 8 | 24 | 0 | 0 |
| 24 | 李家乡 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 25 | 汪家乡 | 12 | 12 | 16 | 20 | 0 |
| 合计 | ---- | 492 | 688 | 744 | 588 | 324 |

2016年供水管网建设长度12.3km，预计投入资金492万元；2017年供水管网建设长度17.20km，预计投入资金688万元；2018年供水管网建设长度18.6km，预计投入资金744万元；2019年供水管网建设长度14.7km，预计投入资金588万元；2020年供水管网建设长度8.1km，预计投入资金324万元。

## 二、城镇供水管网配套分年度建设计划

1、供水管网配套建设工程量年度计划

规划对朝天区十三五期间，涉及到各级城镇供水管网配套项目根据城镇发展规模逐年度进行项目安排。

城镇供水管网配套建设项目分年度计划表

| 序号 |  | 2016年建设计划 | 2017年建设计划 | 2018年建设计划 | 2019年建设计划 | 2020年建设计划 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 朝天城区 | 60 | 80 | 80 | 60 | 40 |
| 2 | 羊木镇 | 10 | 12 | 13 | 10 | 10 |
| 3 | 中子镇 | 10 | 4 | 4 | 12 | 0 |
| 4 | 沙河镇 | 6 | 10 | 6 | 8 | 10 |
| 5 | 曾家镇 | 12 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 6 | 大滩镇 | 9 | 13 | 6 | 14 | 6 |
| 7 | 宣河镇 | 14 | 10 | 10 | 12 | 4 |
| 8 | 东溪河乡 | 4 | 6 | 8 | 2 | 0 |
| 9 | 花石乡 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 西北乡 | 4 | 3 | 6 | 5 | 0 |
| 11 | 蒲家乡 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 12 | 陈家乡 | 4 | 4 | 6 | 8 | 4 |
| 13 | 柏杨乡 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 文安乡 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 |
| 15 | 马家乡 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 青林乡 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 |
| 17 | 转斗乡 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 |
| 18 | 小安乡 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 19 | 鱼洞乡 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 临溪乡 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 |
| 21 | 麻柳乡 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 |
| 22 | 平溪乡 | 8 | 5 | 3 | 3 | 7 |
| 23 | 两河口乡 | 6 | 4 | 6 | 2 | 0 |
| 24 | 李家乡 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 汪家乡 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 合计 | ---- | 204 | 209 | 181 | 171 | 98 |

2016年供水管网配套市政消火栓204座；2017年供水管网配套市政消火栓209座；2018年供水管网配套市政消火栓181座；2019年供水管网配套市政消火栓171座；2020年供水管网配套市政消火栓98座。

2、供水管网配套建设投资年度计划

城镇供水管网配套建设投资分年度估算表

| 序号 |  | 2016年建设计划 | 2017年建设计划 | 2018年建设计划 | 2019年建设计划 | 2020年建设计划 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 朝天城区 | 9 | 12 | 12 | 9 | 6 |
| 2 | 羊木镇 | 1.5 | 1.8 | 1.95 | 1.5 | 1.5 |
| 3 | 中子镇 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 1.8 | 0 |
| 4 | 沙河镇 | 0.9 | 1.5 | 0.9 | 1.2 | 1.5 |
| 5 | 曾家镇 | 1.8 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
| 6 | 大滩镇 | 1.35 | 1.95 | 0.9 | 2.1 | 0.9 |
| 7 | 宣河镇 | 2.1 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 0.6 |
| 8 | 东溪河乡 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 0.3 | 0 |
| 9 | 花石乡 | 0.45 | 0.75 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 西北乡 | 0.6 | 0.45 | 0.9 | 0.75 | 0 |
| 11 | 蒲家乡 | 0.75 | 0.3 | 0.3 | 0.45 | 0 |
| 12 | 陈家乡 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 0.6 |
| 13 | 柏杨乡 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 文安乡 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0 |
| 15 | 马家乡 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 青林乡 | 0.75 | 0.45 | 0.9 | 0.75 | 0.45 |
| 17 | 转斗乡 | 0.6 | 0.9 | 0.75 | 0 | 0 |
| 18 | 小安乡 | 1.2 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0 |
| 19 | 鱼洞乡 | 0.45 | 1.05 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 临溪乡 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.75 | 0.45 |
| 21 | 麻柳乡 | 0.75 | 0.3 | 0 | 0.45 | 0.6 |
| 22 | 平溪乡 | 1.2 | 0.75 | 0.45 | 0.45 | 1.05 |
| 23 | 两河口乡 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0 |
| 24 | 李家乡 | 0.45 | 1.05 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 汪家乡 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.9 | 0 |
| 合计 | ---- | 30.6 | 31.35 | 27.15 | 25.65 | 14.7 |

2016年供水管网配套市政消火栓204座，预计资金投入30.60万元；2017年供水管网配套市政消火栓209座，预计资金投入31.35万元；2018年供水管网配套市政消火栓181座，预计资金投入27.15万元；2019年供水管网配套市政消火栓171座，预计资金投入25.65万元；2020年供水管网配套市政消火栓98座，预计资金投入14.70万元。

## 三、朝天区供水工程分年度建设计划项目库

朝天区供水工程分年度建设计划项目库

| 序号 |  | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 朝天城区 | 169 | 172 | 232 | 249 | 186 |
| 2 | 羊木镇 | 41.5 | 61.8 | 61.95 | 21.5 | 1.5 |
| 3 | 中子镇 | 41.5 | 40.6 | 40.6 | 1.8 | 0 |
| 4 | 沙河镇 | 36.9 | 41.5 | 60.9 | 21.2 | 1.5 |
| 5 | 曾家镇 | 25.8 | 25.05 | 41.05 | 17.05 | 1.05 |
| 6 | 大滩镇 | 21.35 | 41.95 | 20.9 | 42.1 | 0.9 |
| 7 | 宣河镇 | 22.1 | 41.5 | 41.5 | 21.8 | 0.6 |
| 8 | 东溪河乡 | 16.6 | 16.9 | 21.2 | 20.3 | 0 |
| 9 | 花石乡 | 0.45 | 20.75 | 20 | 0 | 0 |
| 10 | 西北乡 | 16.6 | 20.45 | 12.9 | 40.75 | 0 |
| 11 | 蒲家乡 | 0.75 | 16.3 | 16.3 | 8.45 | 0 |
| 12 | 陈家乡 | 16.6 | 16.6 | 16.9 | 17.2 | 16.6 |
| 13 | 柏杨乡 | 20.75 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 文安乡 | 0.6 | 12.6 | 16.9 | 16.9 | 16 |
| 15 | 马家乡 | 0.6 | 20.9 | 20 | 0 | 0 |
| 16 | 青林乡 | 16.75 | 24.45 | 24.9 | 24.75 | 24.45 |
| 17 | 转斗乡 | 0.6 | 8.9 | 16.75 | 20 | 16 |
| 18 | 小安乡 | 1.2 | 8.75 | 0.75 | 16 | 16 |
| 19 | 鱼洞乡 | 0.45 | 21.05 | 0 | 20 | 0 |
| 20 | 临溪乡 | 16.6 | 16.3 | 20.3 | 8.75 | 20.45 |
| 21 | 麻柳乡 | 0.75 | 16.3 | 0 | 16.45 | 16.6 |
| 22 | 平溪乡 | 33.2 | 32.75 | 24.45 | 8.45 | 1.05 |
| 23 | 两河口乡 | 8.9 | 8.6 | 24.9 | 0.3 | 0 |
| 24 | 李家乡 | 0.45 | 1.05 | 20 | 0 | 20 |
| 25 | 汪家乡 | 12.6 | 12.3 | 16 | 20.9 | 0 |
| 合计 | ---- | 522.6 | 719.35 | 771.15 | 613.65 | 338.70 |

预计十三五期间，朝天区城镇供水需投入资金2965.45万元，其中市政供水管网建设长度70.90km，资金总投入2836.00万元；新增市政消火栓863座，资金总投入129.45万元。其中分年度计划如下：

2016年供水管网建设长度12.30km，预计投入资金492万元；供水管网配套市政消火栓204座，预计资金投入30.60万元；预计总投资522.60万元。

2017年供水管网建设长度17.2km，预计投入资金688万元；供水管网配套市政消火栓209座，预计资金投入31.35万元；预计总投资719.35万元。

2018年供水管网建设长度18.60km，预计投入资金744万元；供水管网配套市政消火栓181座，预计资金投入27.15万元；预计总投资771.15万元。

2019年供水管网建设长度14.7km，预计投入资金588万元；供水管网配套市政消火栓171座，预计资金投入25.65万元；预计总投资613.65万元。

2020年供水管网建设长度8.1km，预计投入资金324万元; 供水管网配套市政消火栓98座，预计资金投入14.70万元; 预计总投资338.70万元。

第四章   城镇排水工程十三五规划

一   城镇排水现状及存在问题分析

一、城镇排水现状情况

1、城镇排水现状

1）、排水设施

目前朝天区已建成污水处理厂（站）2座，拟建1座。

小中坝污水处理厂

该污水处理厂设计规模为5000 m3/d，拟建一期建设规模为2500 m3/d，实际建成日处理规模2000 m3/d，位于潜溪河与嘉陵江交汇处（潜溪河南岸，嘉陵江东岸）。

中子污水处理站

该污水处理站设计规模为1500 m3/d，拟建一期建设规模为1000m3/d，实际建成日处理规模800 m3/d，位于中子场镇下游。

拟建羊木污水处理站

该污水处理站设计规模为1000 m3/d，拟建一期建设规模为600m3/d，实际建成日处理规模400 m3/d，位于羊木场镇下游。

2）、排水管网

中心城区：

中心城区现有排水管网大部分均为合流制管沟，新建道路下陆续同步配套雨污水管道。

羊木片区：

羊木片区现状无污水处理厂，建设有污水管道区域的污水通过管道收集后排入瓦子河；未建设有污水管道的区域，污水只有通过排水沟排放到瓦子河和羊木河中。

仇坝片区：

仇坝片区现状污水主要通过排水沟排放到嘉陵江和羊木河中，且现状排水沟堵塞比较严重，部分已不能通畅排水，雨季时部分地段容易堵塞，形成漫水等现象。

中子片区：

中子片区现状老场镇部分区域建设有雨污合流管道，污水通过合流管道收集后直接排入潜溪河中，而其它区域污水只有通过现状排水沟排放到潜溪河中。

沙河片区：

沙河片区现状即无排水管网系统，也无污水处理厂，污水主要通过排水沟排放到鱼洞河中，且现状排水沟部分地段堵塞比较严重，雨季时容易形成漫水现象。

其余乡集镇：

朝天区其余20个乡集镇现状基本无完整系统的排水管网，雨污水排放大多依靠就近的道路边沟排入山体沟渠和自然水体。

2、十二五排水工程建设回顾

《广元市朝天区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》（以下简称“十二五纲要”）中指出，“在朝天区城区续建污水处理厂一座；在曾家续建污水处理厂一座；在大巴口、羊木、中子、沙河、大滩、陈家、转斗、青林、临溪、马家、东溪河等乡镇分别新建污水处理站一座”。

截止十二五期末，城镇污水处理设施仅朝天区建成小中坝污水处理厂、中子污水处理站，拟建羊木污水处理站

其余各乡集镇污水仍然未经处理直接排放，对水体环境影响较大。

二、城镇排水存在问题分析

1、城市内涝设施建设进展滞后，对水体环境影响极大。

朝天区现有排水管网及内涝设施建设进展滞后，排水设施建设标准低，部分区域还没有市政污水管道或者雨污合流，致使污水直接排入现状沟渠；部分街道虽建有污水管道，但未成系统，而且污水处理设施尚未建设，经收集的污水直接排入河流，污水未真正实现收集处理，对水环境有较大影响。

2、排涝泵站能力不足

朝天区现主要为合流制排水体制，合流制沟渠整体偏小，目前仅有两座小型排涝泵站，基本处于停用状态，排涝能力远低于排涝要求，滞后的排涝泵站的建设是造成内涝的重要原因。

3、初期雨水污染问题逐渐突出

现有排水管道没有考虑对初期雨水的截流。初期雨水直接排入合流及区内自然水体中。初期雨水的主要污染物包括重金属、空气防尘、汽车尾气中的大部分污染物、工业污染尘等，已对自然受纳水体造成污染。

4、城镇外围无山洪防治措施

夏秋季暴雨频繁，历史短、高强度的暴雨经常袭击小流域，因此洪水具有发生频繁、突然性强和易于成灾的特点。该区域现状没有对外围山洪进行截洪，致使外围山洪涌入城区，对区域危害较大。

二   规划总则

## 规划依据

法律文件

1、《中华人民共和国城乡规划法》（2008）

2、《中华人民共和国环境保护法》（1989）

3、《中华人民共和国水污染防治法》（2008）

4、《中华人民共和国水法》(2002年8月)

5、《中华人民共和国防洪法》（1998）

6、《城市规划编制办法》（建设部第146号令（2006.4））

7、《四川省城乡规划条例》（2012年1月1日施行）

8、《四川省城市排水管理条例》（2009年6月1日施行）

9、国务院办公厅关于做好城市排水防涝设施建设工作的通知（国办发【2013】23号）

10、住房城乡建设部关于印发城市排水（雨水）防涝综合规划编制大纲的通知（建城【2013】98号）

11、住房城乡建设部关于印发城市排水防涝设施普查数据采集与管理技术导则（试行）的通知（建城【2013】88号）

12、其他相关法律、法规、规章

13、《广元市朝天区国民经济和社会发展第十二个五年计划纲要》（2011年5月14日广元市朝天区五届人大五次会议批准）

国家规范和标准

1、《城镇给水排水技术规范》(GB50788-2012)

2、《室外排水设计规范》(GB50014-2006)（2013年版）

3、《城市防洪工程设计规范》（GB/T50805-2012

4、《城市排水工程规划规范》（GB50318-2000）

5、《城镇排水管道检测与评估技术规程》(CJJ181-2012)

6、《建筑给排水设计规范》GB50015-2003（2009年版）

7、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）

8、《污水排入城市下水道水质标准》（CJ343-2010）

9、《地面水环境质量标准》（GB3838-2002）

10、《城市污水处理厂污水污泥排放标准》（GJ3025-93）

11、《城市污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）

12、《城市工程管线综合规划规范》（GB50289-98）

13、《城市污水回用设计规范》( CECS 61:94)

地方政府部门提供的相关资料

1、《广元市朝天区分区规划》（四川省城乡规划设计研究院，2010～2020年）；

2、《广元市朝天区排水专项规划》（四川省城乡规划设计研究院，2012～2020年）；

3、《广元市朝天区排水（雨水）防涝综合规划》（四川省城乡规划设计研究院，2014年）；

4、《广元市朝天区污水处理及再生利用设施建设规划》（四川省城乡规划设计研究院，2014年）；

5、朝天区规划和建设局提供的相关资料和规划

## 三、规划原则

坚持“全面规划、理顺系统、突出重点、分期分区有序实施、科学管理”的原则，结合城市化进程的各项建设，编制具有“超前性、科学性、全局性、可持续性”特点的排水专项规划，以指导城市排水基础设施的建设。

1、统筹兼顾原则

保障水安全、保护水环境、恢复水生态、营造水文化、提升城市人居环境，以城市排水防涝为主、兼顾城市初期雨水的面源污染治理。

2、系统性原则

结合城市总体规划，从城市发展全局出发，使城市排水工程成为城市有机整体的重要部分。在排水系统上，充分考虑城区各排水系统的联系，系统考虑其各片区雨水、污水的排放及处理。

3、协调性原则

本规划从城市排水系统全局出发，重视排水系统整体合理性兼容局部可能存在的不合理性，而不为求局部的合理，造成整体的不合理。同时重视与道路、绿地、竖向、水系、景观、防洪等相关专项规划充分衔接。

4、先进性原则

突出理念和技术的先进性，因地制宜，采取蓄、滞、渗、净、用、排结合，实现生态排水，综合排水。

5、近期与远期相结合的原则

根据分区规划确定的年限，考虑近远期结合，做好分期实施计划。做到既与城市发展相适宜，又能根据资金筹措等客观现实情况，分轻重缓急，分期实施排水工程设施的建设。

6、可持续发展原则

城市排水工程规划以促进城市可持续发展，改善河流水体环境为目标，确保城市水的良性循环，达到经济效益、社会效益和环境效益的统一。

四、规划范围

本次规划范围具体界线如下：

规划范围为广元市朝天区行政管辖1618平方公里范围。规划涉及全区6镇、19乡。

## 五、规划期限

本次规划期限为：2015年-2020年。

三   十三五城镇雨水工程规划

由于朝天区已于2014年完成《广元市朝天区排水（雨水）防涝综合规划》（四川省城乡规划设计研究院，2014年）编制工作，并且涉及到的朝天中心城区、羊木镇、中子镇、沙河镇片区雨水工程十三五建设任务已经完成项目库申报工作。故本次规划十三五期间对涉及到的以上四个城镇雨水工程建设项目沿用该《综合规划》相关结论。

## 一、中心城区十三五雨水工程规划

四川省广元市朝天区城市排水防涝设施雨水管渠改造与建设任务汇总表

| 片区名称 | 序号 | 新建雨水管道 | 改造雨水管道 | 实施计划 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | “十三五”期间 |
|  |  | 管径 | 长度 | 投资 | 管径 | 长度 | 投资 | 2016 | 2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 长度 | 投资 | 长度 | 投资 |
| 草房沟 | 1 | <600 | 6.573 | 439.05 | <600 |  |  | 2.521 | 164.83 | 2.66723 | 182.4 |
|  | 2 | 600-1000 | 0.578 | 49.13 | 600-1000 |  |  | 0.138 | 11.73 | 0.44 | 37.4 |
|  | 3 | >1000-1500 |  |  | >1000-1500 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | >1500 |  |  | >1500 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 沟渠 | 1.11 | 44.4 | 沟渠 |  |  | 0.588 | 23.52 |  |  |
|  | 小计 | 8.261 | 532.58 |  |  |  | 3.247 | 200.08 | 3.10723 | 219.8 |
| 羊木片区 | 1 | <600 | 3.5378 | 240.19 | <600 | 2.22109 | 151.7 | 0.81027 | 58.34 |  |  |
|  | 2 | 600-1000 | 11.64343 | 1184.22 | 600-1000 | 1.58858 | 152.27 | 5.72931 | 548.21 |  |  |
|  | 3 | >1000-1500 | 0.553 | 99.54 | >1000-1500 | 0.44622 | 90.57 |  |  |  |  |
|  | 4 | >1500 |  |  | >1500 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 沟渠 | 1.927 | 77.08 | 沟渠 |  |  | 1.182 | 47.28 |  |  |
|  | 6 | 压力管道D500 | 1.1852 | 118.52 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 | 18.84643 | 1719.55 |  | 4.25589 | 394.54 | 7.72158 | 653.83 |  |  |
| 中子片区 | 1 | <600 | 10.98 | 782.01 | <600 | 0.59 | 40.26 | 2.748 | 197.87 |  |  |
|  | 2 | 600-1000 | 9.016 | 889.5 | 600-1000 | 0.351 | 29.84 | 3.052 | 322.1 |  |  |
|  | 3 | >1000-1500 |  |  | >1000-1500 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | >1500 |  |  | >1500 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 沟渠 | 3.246 | 129.84 | 沟渠 |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 | 23.242 | 1801.35 |  | 0.941 | 70.1 | 5.8 | 519.97 |  |  |
| 仇坝片区 | 1 | <600 | 1.315 | 92.76 | <600 |  |  | 0.069 | 4.14 |  |  |
|  | 2 | 600-1000 | 9.78192 | 1014.44 | 600-1000 |  |  | 7.56 | 758.61 |  |  |
|  | 3 | >1000-1500 |  |  | >1000-1500 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | >1500 |  |  | >1500 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 沟渠 | 1.976 | 79.04 | 沟渠 |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 | 13.07292 | 1186.24 |  |  |  | 7.629 | 762.75 |  |  |
| 合 计 | 75.49978 | 6101.74 |  | 10.53321 | 970.18 | 24.75235 | 2136.63 | 3.10723 | 219.8 |

## 十三五期间，中心城区新建（改造）雨水管道总计27.86km，项目总投资为2356.43万元。其中，

2016年草房沟片区新建管道3.247km，预计投资200.08万元；羊木片区新建管道7.72km，预计投资653.83万元；中子片区新建管道5.80km，预计投资519.97万元；仇坝片区新建管道7.63km，预计投资762.75万元；预计2016年中心城区新建管道24.75km，预计投资2136.63万元。

2017年草房沟片区新建管道3.11km，预计投资219.80万元；预计2017年中心城区新建管道3.11km，预计投资219.80万元。

四川省广元市朝天区城市排水防涝设施雨水调蓄设施建设任务汇总表

| 片区名称 | 新建调蓄设施 | 改扩建调蓄设施 | 实施计划 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | “十三五”期间 |
|  | 数量（座） | 形式 （地上/地下） | 设计调蓄容积 （m3） | 总投资 （万元） | 数量（座） | 形式 （地上/地下） | 设计调蓄容积 （m3） | 总投资 （万元） | 2016 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计调蓄容积 （m3） | 投资 （万元） |
| 大小中坝 |  | 地上 |  |  |  | 地上 |  |  |  |  |
|  | 4 | 地下 | 4000 | 1200 |  | 地下 |  |  |  |  |
| 草房沟 |  | 地上 |  |  |  | 地上 |  |  |  |  |
|  | 1 | 地下 | 1000 | 300 |  | 地下 |  |  |  |  |
| 羊木片区 | 2 | 地上 | 2000 | 600 |  | 地上 |  |  |  |  |
|  | 2 | 地下 | 1500 | 450 |  | 地下 |  |  | 1000 | 300 |
| 沙河片区 |  | 地上 |  |  |  | 地上 |  |  |  |  |
|  | 1 | 地下 | 500 | 150 |  | 地下 |  |  |  |  |
| 中子片区 | 1 | 地上 | 500 | 150 |  | 地上 |  |  |  |  |
|  | 3 | 地下 | 2500 | 750 |  | 地下 |  |  | 1000 | 300 |
| 仇坝片区 | 3 | 地上 | 2000 | 600 |  | 地上 |  |  | 1000 | 300 |
|  |  | 地下 |  |  |  | 地下 |  |  |  |  |
| 合计 | 17 |  | 14000 | 4200 |  |  |  |  | 3000 | 900 |

## 十三五期间，中心城区新建雨水调蓄设施总计3000立方米，项目总投资为900万元。其中，

2016年羊木片区新建地下式雨水调蓄设施1000立方米，预计投资300万元；中子片区新建地下式雨水调蓄设施1000立方米，预计投资300万元；仇坝片区新建地下式雨水调蓄设施1000立方米，预计投资300万元；

四川省广元市朝天区内河水系综合整治建设任务汇总表

| 片区名称 | 内河水系综合整治 | 实施计划 |
| --- | --- | --- |
|  |  | “十三五”期间 |
|  | 整治面积 （平方公里） | 总投资 （万元） | 2016 | 2017 |
|  |  |  | 整治面积 （平方公里） | 投资 （万元） | 整治面积 （平方公里） | 投资 （万元） |
| 大小中坝 | 0.128 | 768 | 0.032 | 192 | 0.032 | 192 |
| 羊木片区 | 0.128 | 768 | 0.032 | 192 | 0.032 | 192 |
| 中子片区 | 0.437 | 2622 | 0.11 | 660 | 0.11 | 660 |
| 合计 | 0.693 | 4158 | 0.174 | 1044 | 0.174 | 1044 |

## 十三五期间，中心城区内河水系综合整治总计0.35平方公里，项目总投资为2088万元。其中，

2016年大小中坝片区内河水系综合整治总计0.032平方公里，预计投资192万元；羊木片区内河水系综合整治总计0.032平方公里，预计投资192万元；中子片区内河水系综合整治总计0.11平方公里，预计投资660万元；预计2016年中心城区内河水系综合整治总计0.174平方公里，预计投资1044万元。

2017年大小中坝片区内河水系综合整治总计0.032平方公里，预计投资192万元；羊木片区内河水系综合整治总计0.032平方公里，预计投资192万元；中子片区内河水系综合整治总计0.11平方公里，预计投资660万元；预计2017年中心城区内河水系综合整治总计0.174平方公里，预计投资1044万元。

四川省广元市朝天区低影响开发相关建设任务汇总表

| 片区名称 | 透水地面改造与建设 | 下凹式绿地、植草沟、人工湿地等滞渗工程改造与建设 | 实施计划 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | “十三五”期间投资 |
|  | 工程量 （公顷） | 投资 (万元) | 工程量 （公顷） | 投资 (万元) | 2016 | 2017 |
| 大小中坝 | 1.94 | 388 | 4.47 | 447 | 150 | 150 |
| 草房沟 | 0.99 | 198 | —— | —— | 60 | 78 |
| 羊木片区 | 2.83 | 566 | 3.65 | 365 | 200 | 200 |
| 中子片区 | 4.17 | 834 | 4.74 | 474 | 300 | 300 |
| 沙河片区 | 0.25 | 50 | 1.77 | 177 | 27 |  |
| 仇坝片区 | —— | —— | 1.99 | 199 | 99 |  |
| 合计 | 10.18 | 2036 | 16.62 | 1662 | 836 | 728 |

## 十三五期间，中心城区低影响开发相关建设项目总投资为1564万元。其中，

## 2016年大小中坝片区低影响开发相关建设项目预计投资150万元；草房沟片区低影响开发相关建设项目预计投资60万元；羊木片区低影响开发相关建设项目预计投资200万元；中子片区低影响开发相关建设项目预计投资300万元；沙河片区低影响开发相关建设项目预计投资27万元；仇坝片区低影响开发相关建设项目预计投资99万元；预计2016年中心城区低影响开发相关建设项目总投资为836万元。

## 2017年大小中坝片区低影响开发相关建设项目预计投资150万元；草房沟片区低影响开发相关建设项目预计投资78万元；羊木片区低影响开发相关建设项目预计投资200万元；中子片区低影响开发相关建设项目预计投资300万元；预计2017年中心城区低影响开发相关建设项目总投资为728万元。

## 二、城镇十三五雨水工程规划

1、十三五城镇雨水管网建设投资估算

由于各级城镇排水管网覆盖率不足以及十三五期间城镇建设同步配套市政排水管网的需求，根据各乡集镇十三五期间城镇建设预测，十三五期间需投入市政排水管网建设如下表。

城镇雨水管网建设投资估算表

| 序号 |  | 新（改）建雨水管网长度（km） | 投资标准 （万元/km） | 工程投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 曾家镇 | 1.6 | 80 | 128 |
| 2 | 大滩镇 | 2 | 80 | 160 |
| 3 | 宣河镇 | 1 | 80 | 80 |
| 4 | 东溪河乡 | 0.8 | 80 | 64 |
| 5 | 花石乡 | 0.5 | 80 | 40 |
| 6 | 西北乡 | 1 | 80 | 80 |
| 7 | 蒲家乡 | 0.5 | 80 | 40 |
| 8 | 陈家乡 | 1 | 80 | 80 |
| 9 | 柏杨乡 | 0.5 | 80 | 40 |
| 10 | 文安乡 | 1 | 80 | 80 |
| 11 | 马家乡 | 0.6 | 80 | 48 |
| 12 | 青林乡 | 1.6 | 80 | 128 |
| 13 | 转斗乡 | 0.7 | 80 | 56 |
| 14 | 小安乡 | 0.65 | 80 | 52 |
| 15 | 鱼洞乡 | 0.4 | 80 | 32 |
| 16 | 临溪乡 | 1.3 | 80 | 104 |
| 17 | 麻柳乡 | 0.8 | 80 | 64 |
| 18 | 平溪乡 | 1.7 | 80 | 136 |
| 19 | 两河口乡 | 0.7 | 80 | 56 |
| 20 | 李家乡 | 0.4 | 80 | 32 |
| 21 | 汪家乡 | 0.6 | 80 | 48 |
| 合计 | ---- | 19.35 | ---- | 1548 |

十三五期间需投入市政雨水管网建设长度19.35km，资金总投入1548.00万元。

2、雨水管网建设工程量年度计划

规划对朝天区十三五期间，涉及到各级城镇雨水管网根据城镇发展规模逐年度进行项目安排。

城镇雨水管网建设项目分年度计划表

| 序号 |  | 2016年建设计划 | 2017年建设计划 | 2018年建设计划 | 2019年建设计划 | 2020年建设计划 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 曾家镇 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.00 |
| 2 | 大滩镇 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| 3 | 宣河镇 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
| 4 | 东溪河乡 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.30 | 0.00 |
| 5 | 花石乡 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 西北乡 | 0.00 | 0.60 | 0.40 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 蒲家乡 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 陈家乡 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 |
| 9 | 柏杨乡 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 文安乡 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.60 | 0.00 |
| 11 | 马家乡 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.00 |
| 12 | 青林乡 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| 13 | 转斗乡 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 小安乡 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 0.00 |
| 15 | 鱼洞乡 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 临溪乡 | 0.00 | 0.40 | 0.50 | 0.40 | 0.00 |
| 17 | 麻柳乡 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 18 | 平溪乡 | 0.00 | 0.50 | 0.70 | 0.50 | 0.00 |
| 19 | 两河口乡 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.00 |
| 20 | 李家乡 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 汪家乡 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | ---- | 0.40 | 3.80 | 6.90 | 6.85 | 1.40 |

2016年雨水管网建设长度0.40km；2017年雨水管网建设长度3.80km；2018年雨水管网建设长度6.90km；2019年雨水管网建设长度6.85km；2020年雨水管网建设长度1.40km。

2、雨水管网建设投资年度计划

城镇雨水管网建设投资估算表

| 序号 |  | 2016年建设计划 | 2017年建设计划 | 2018年建设计划 | 2019年建设计划 | 2020年建设计划 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 曾家镇 | 32 | 32 | 32 | 32 | 0 |
| 2 | 大滩镇 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 3 | 宣河镇 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 |
| 4 | 东溪河乡 | 0 | 0 | 40 | 24 | 0 |
| 5 | 花石乡 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
| 6 | 西北乡 | 0 | 48 | 32 | 0 | 0 |
| 7 | 蒲家乡 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
| 8 | 陈家乡 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
| 9 | 柏杨乡 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 |
| 10 | 文安乡 | 0 | 32 | 0 | 48 | 0 |
| 11 | 马家乡 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 |
| 12 | 青林乡 | 0 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 13 | 转斗乡 | 32 | 0 | 56 | 0 | 0 |
| 14 | 小安乡 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 |
| 15 | 鱼洞乡 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 |
| 16 | 临溪乡 | 0 | 32 | 40 | 32 | 0 |
| 17 | 麻柳乡 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 |
| 18 | 平溪乡 | 0 | 40 | 56 | 40 | 0 |
| 19 | 两河口乡 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 |
| 20 | 李家乡 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 |
| 21 | 汪家乡 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | ---- | 144 | 304 | 552 | 548 | 112 |

2016年雨水管网建设长度0.40km，预计投入资金144万元；2017年雨水管网建设长度3.80km，预计投入资金304万元；2018年雨水管网建设长度6.90km预计投入资金552万元；2019年雨水管网建设长度6.85km，预计投入资金548万元；2020年雨水管网建设长度1.40km，预计投入资金112万元；

## 三、朝天区雨水工程分年度建设计划项目库

朝天区雨水工程分年度建设计划项目库

| 序号 |  | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中心城区 | 4916.63 | 1991.80 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 曾家镇 | 32 | 32 | 32 | 32 | 0 |
| 3 | 大滩镇 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 4 | 宣河镇 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 |
| 5 | 东溪河乡 | 0 | 0 | 40 | 24 | 0 |
| 6 | 花石乡 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
| 7 | 西北乡 | 0 | 48 | 32 | 0 | 0 |
| 8 | 蒲家乡 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
| 9 | 陈家乡 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
| 10 | 柏杨乡 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 |
| 11 | 文安乡 | 0 | 32 | 0 | 48 | 0 |
| 12 | 马家乡 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 |
| 13 | 青林乡 | 0 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 14 | 转斗乡 | 32 | 0 | 56 | 0 | 0 |
| 15 | 小安乡 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 |
| 16 | 鱼洞乡 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 |
| 17 | 临溪乡 | 0 | 32 | 40 | 32 | 0 |
| 18 | 麻柳乡 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 |
| 19 | 平溪乡 | 0 | 40 | 56 | 40 | 0 |
| 20 | 两河口乡 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 |
| 21 | 李家乡 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 |
| 22 | 汪家乡 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | ---- | 5060.63 | 2295.8 | 552 | 548 | 112 |

预计十三五期间，朝天区城镇雨水工程需投入资金8568.43万元，其中

1、2016年项目计划

## 2016年新建雨水管道25.15km,投资2280.63万元；新建雨水调蓄设施总计3000立方米，项目总投资为900万元；内河水系综合整治总计0.174平方公里，预计投资1044万元；低影响开发相关建设项目总投资为836万元。2016年雨水管网建设总投资5060.63万元。

1）、中心城区

◆2016年中心城区新建管道24.75km，预计投资2136.63万元。

草房沟片区新建管道3.247km，预计投资200.08万元；羊木片区新建管道7.72km，预计投资653.83万元；中子片区新建管道5.80km，预计投资519.97万元；仇坝片区新建管道7.63km，预计投资762.75万元；

## ◆2016年中心城区新建雨水调蓄设施总计3000立方米，项目总投资为900万元。

2016年羊木片区新建地下式雨水调蓄设施1000立方米，预计投资300万元；中子片区新建地下式雨水调蓄设施1000立方米，预计投资300万元；仇坝片区新建地下式雨水调蓄设施1000立方米，预计投资300万元；

◆2016年中心城区内河水系综合整治总计0.174平方公里，预计投资1044万元。

2016年大小中坝片区内河水系综合整治总计0.032平方公里，预计投资192万元；羊木片区内河水系综合整治总计0.032平方公里，预计投资192万元；中子片区内河水系综合整治总计0.11平方公里，预计投资660万元；

## ◆2016年中心城区低影响开发相关建设项目总投资为836万元。

## 2016年大小中坝片区低影响开发相关建设项目预计投资150万元；草房沟片区低影响开发相关建设项目预计投资60万元；羊木片区低影响开发相关建设项目预计投资200万元；中子片区低影响开发相关建设项目预计投资300万元；沙河片区低影响开发相关建设项目预计投资27万元；仇坝片区低影响开发相关建设项目预计投资99万元；

2）、各级城镇

2016年雨水管网建设长度0.40km，预计投入资金144万元；

2、2017年项目计划

## 2017年新建雨水管道6.91km,投资523.80万元；内河水系综合整治总计0.174平方公里，预计投资1044万元；低影响开发相关建设项目总投资为728万元。2017年雨水管网建设总投资2295.80万元。

1）、中心城区

◆2017年中心城区新建管道3.11km，预计投资219.80万元元。

2017年草房沟片区新建管道3.11km，预计投资219.80万元；

◆2017年中心城区内河水系综合整治总计0.174平方公里，预计投资1044万元。

2017年大小中坝片区内河水系综合整治总计0.032平方公里，预计投资192万元；羊木片区内河水系综合整治总计0.032平方公里，预计投资192万元；中子片区内河水系综合整治总计0.11平方公里，预计投资660万元；

◆2017年中心城区低影响开发相关建设项目总投资为728万元。

## 2017年大小中坝片区低影响开发相关建设项目预计投资150万元；草房沟片区低影响开发相关建设项目预计投资78万元；羊木片区低影响开发相关建设项目预计投资200万元；中子片区低影响开发相关建设项目预计投资300万元；

2）、各级城镇

2017年雨水管网建设长度3.80km，预计投入资金304万元；

3、2018年项目计划

2018年各级城镇雨水管网建设长度6.90km，预计投入资金552万元；

4、2019年项目计划

2019年各级城镇雨水管网建设长度6.85km，预计投入资金548万元；

5、2020年项目计划

2020年各级城镇雨水管网建设长度1.40km，预计投入资金112万元；

四   十三五城镇污水处理工程规划

## 由于朝天区已于2014年完成《广元市朝天区污水处理及再生利用设施建设规划》（四川省城乡规划设计研究院，2014年）编制工作，并且涉及到的朝天中心城区、羊木镇、中子镇、沙河镇片区污水处理及再生利用工程十三五建设任务已经完成项目库申报工作。故本次规划十三五期间对涉及到的以上四个城镇污水处理工程建设项目沿用该《综合规划》相关结论。

## 一、中心城区十三五污水处理及再生利用工程规划

四川省省广元市朝天区城镇污水管渠改造与建设任务汇总表

| 片区名称 | 序号 | 新建污水管道 | 改造污水管道 | “十三五”期间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 管径 | 长度 | 投资 | 管径 | 长度 | 投资 | 2016 | 2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 长度 | 投资 | 长度 | 投资 |
| 草房沟 | 1 | ≤300 | 5.048 | 242.3 | ≤300 |  |  | 2.517 | 120.82 | 2.123 | 101.9 |
|  | 2 | ＞300-600 | 0.924 | 55.44 | ＞300-600 |  |  | 0.395 | 23.7 | 0.529 | 31.74 |
|  | 3 | ＞600-1000 |  |  | ＞600-1000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | ≥1000 |  |  | ≥1000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 沟渠 |  |  | 沟渠 |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 | 5.972 | 297.74 |  |  |  | 2.912 | 144.52 | 2.652 | 133.64 |
| 羊木片区 | 1 | ≤300 |  |  | ≤300 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ＞300-600 | 8.586 | 545.70 | ＞300-600 |  |  | 3.013 | 191.46 |  |  |
|  | 3 | ＞600-1000 |  |  | ＞600-1000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | ≥1000 |  |  | ≥1000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 沟渠 |  |  | 沟渠 |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 | 8.586 | 545.70 |  |  |  | 3.013 | 191.46 |  |  |
| 中子片区 | 1 | ≤300 |  |  | ≤300 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ＞300-600 | 14.641 | 929.02 | ＞300-600 |  |  | 2.922 | 193.64 |  |  |
|  | 3 | ＞600-1000 | 2.687 | 322.44 | ＞600-1000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | ≥1000 |  |  | ≥1000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 沟渠 |  |  | 沟渠 |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 | 17.328 | 1251.46 |  |  |  | 2.922 | 193.644 |  |  |
| 仇坝片区 | 1 | ≤300 |  |  | ≤300 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ＞300-600 | 6.325 | 385.12 | ＞300-600 |  |  | 3.108 | 192.10 |  |  |
|  | 3 | ＞600-1000 |  |  | ＞600-1000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | ≥1000 |  |  | ≥1000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 沟渠 |  |  | 沟渠 |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 | 6.325 | 385.12 |  |  |  | 3.108 | 192.096 |  |  |
| 合 计 | 53.189 | 3362.01 |  |  |  | 11.955 | 721.72 | 2.652 | 133.64 |

## 十三五期间，中心城区新建（改造）污水管道总计14.61km，项目总投资为855.36万元。其中，

2016年草房沟片区新建管道2.912km，预计投资144.52万元；羊木片区新建管道3.013km，预计投资191.46万元；中子片区新建管道2.92km，预计投资193.64万元；仇坝片区新建管道3.11km，预计投资192.10万元；预计2016年中心城区新建管道11.96km，预计投资721.72万元。

2017年草房沟片区新建管道2.65km，预计投资133.64万元；预计2017年中心城区新建管道2.65km，预计投资133.64万元。

四川省广元市朝天区城镇污水处理设施改造与建设任务汇总表

| 片区名称 | 新建污水处理厂（站） | 改造污水处理厂（站） | 污水处理率 | “十三五”期间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 数量（座） | 处理规模 | 总投资 | 数量 | 处理规模 | 总投资 | % | 2016 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 处理规模 | 投资 |
| 大小中坝 |  |  |  | 1 | 0.25 | 1800 | 100 |  |  |
| 草房沟 | 1 | 0.15 | 1000 |  |  |  | 100 | 0.15 | 1000 |
| 羊木片区 | 1 | 0.9 | 4500 |  |  |  | 100 | 0.3 | 1500 |
| 沙河片区 | 1 | 0.09 | 600 |  |  |  | 100 |  |  |
| 中子片区 | 1 | 0.8 | 4000 |  |  |  | 100 |  |  |
| 仇坝片区 | 2 | 0.68 | 4500 |  |  |  | 100 | 0.38 | 2500 |
| 合计 | 6 | 2.62 | 14600 | 1 | 0.25 | 1800 |  | 0.83 | 5000 |

## 十三五期间，新建污水处理厂（站）3座，总污水处理规模8300吨/日，总投资5000万元。其中，

2016年草房沟新建日处理规模为1500吨/日，预计投资1000万元；

2016年羊木片区新建日处理规模为3000吨/日，预计投资1500万元；

2016年仇坝片区新建日处理规模为3800吨/日，预计投资2500万元；

预计2016年中心城区新建污水处理厂（站）3座，总污水处理规模8300吨/日，总投资5000万元。

四川省广元市朝天区城镇污水再生利用设施改造与建设任务汇总表

| 片区名称 | 新建再生水利用厂 | 改造再生水利用厂 | 再生水利用率 | “十三五”期间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 数量（座） | 规模 | 总投资 | 数量 （座） | 规模 | 总投资 | % | 2016 | 2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 规模 | 投资 | 规模 | 投资 |
| 羊木片区 | 1 | 0.27 | 1080 |  |  |  | 30 | 0.09 | 360 | 0.09 | 360 |
| 中子片区 | 1 | 0.24 | 960 |  |  |  | 30 | 0.12 | 480 |  |  |
| 合计 | 3 | 0.66 | 2640 |  |  |  |  | 0.21 | 840 | 0.09 | 360 |

## 十三五期间，新建污水再生利用厂（站）2座，总规模3000吨/日，总投资1200万元。其中，

2016年羊木片区新建日处理规模为900吨/日，预计投资360万元；

2016年中子片区新建日处理规模为1200吨/日，预计投资480万元；

预计2016年中心城区污水再生利用厂（站）2座，总处理规模2100吨/日，总投资840万元。

2017年羊木片区扩建日处理规模为900吨/日，预计投资360万元；

预计2017年中心城区扩建污水再生利用厂（站）1座，总处理规模900吨/日，总投资360万元。

四川省广元市朝天区城镇污泥处置设施改造与建设任务汇总表

| 片区名称 | 新建污泥处置设施 | 污水处理率 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | “十三五”期间 |
|  | 数量（座） | 处置规模 | 总投资 | % | 2016 |
|  |  |  |  |  | 处置规模 | 投资 |
| 草房沟 | 1 | 0.78 | 31.2 | 100 | 0.78 | 31.2 |
| 羊木片区 | 1 | 4.68 | 187.2 | 100 | 1.68 | 67.2 |
| 仇坝片区 | 2 | 3.54 | 141.6 | 100 | 1.54 | 61.6 |
| 合计 | 7 | 16.23 | 649.2 |  | 4 | 160 |

## 十三五期间，中心城区城镇污泥处置设施改造与建设，总规模4.00吨/日，总投资160万元。其中，

2016年草房沟片区污泥处置设施改造与建设规模为0.78吨/日，预计投资31.20万元；

2016年羊木片区污泥处置设施改造与建设规模为1.68吨/日，预计投资67.20万元；

2016年仇坝片区污泥处置设施改造与建设规模为1.54吨/日，预计投资61.6万元；

预计2016年中心城区城镇污泥处置设施改造与建设，总规模4.00吨/日，总投资160万元。

## 二、城镇十三五污水处理设施规划

## 1、各级城镇污水量预测

朝天区各级城镇污水量预测

| 序号 |  | 总用水量 （吨/日） | 平均日用水量 （吨/日） | 污水总量 （吨/日） | 污水处理规模 （吨/日） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 曾家镇 | 800 | 571.4 | 485.7 | 437 |
| 2 | 大滩镇 | 400 | 285.7 | 242.9 | 219 |
| 3 | 宣河镇 | 320 | 228.6 | 194.3 | 175 |
| 4 | 东溪河乡 | 360 | 257.1 | 218.6 | 197 |
| 5 | 花石乡 | 120 | 85.7 | 72.9 | 66 |
| 6 | 西北乡 | 108 | 77.1 | 65.6 | 59 |
| 7 | 蒲家乡 | 108 | 77.1 | 65.6 | 59 |
| 8 | 陈家乡 | 120 | 85.7 | 72.9 | 66 |
| 9 | 柏杨乡 | 120 | 85.7 | 72.9 | 66 |
| 10 | 文安乡 | 120 | 85.7 | 72.9 | 66 |
| 11 | 马家乡 | 120 | 85.7 | 72.9 | 66 |
| 12 | 青林乡 | 180 | 128.6 | 109.3 | 98 |
| 13 | 转斗乡 | 180 | 128.6 | 109.3 | 98 |
| 14 | 小安乡 | 120 | 85.7 | 72.9 | 66 |
| 15 | 鱼洞乡 | 120 | 85.7 | 72.9 | 66 |
| 16 | 临溪乡 | 120 | 85.7 | 72.9 | 66 |
| 17 | 麻柳乡 | 120 | 85.7 | 72.9 | 66 |
| 18 | 平溪乡 | 120 | 85.7 | 72.9 | 66 |
| 19 | 两河口乡 | 300 | 214.3 | 182.1 | 164 |
| 20 | 李家乡 | 120 | 85.7 | 72.9 | 66 |
| 21 | 汪家乡 | 108 | 77.1 | 65.6 | 59 |

## 2、各级城镇污水处理模式

根据对十三五期间朝天区各级城镇污水量预测可见，由于城镇规模、用水水平以及污水集中收纳管道建设等因素制约，21个城镇中除曾家镇、大滩镇污水量符合建污水处理站标准以外，其余19个乡集镇污水量维持在29-197吨/日之间，其建站运行成本及经济效益极差。

规划切合地方城镇在十三五发展期间实际情况，参照省内其它地方污水处理站及污水处理设施实际建设投资、运行情况、污水处理情况进行分析比对，制定出十三五期间符合朝天区各级城镇实际需求的污水处理模式。

1）、污水处理站运行模式参照：

以新津县文井乡污水处理站为例，该站设计日处理规模600吨/日，现状满负荷处理400吨/日，占地规模1.20公顷，总投资200万元。

该站处理工艺具有以下特征：

1、该污水处理设施占地规模小，但其尾水需经人工湿地进一步吸收处理方能达到一级A类水质排放标准。

2、投资相应偏大3300元/吨（常规2500元/吨），且占地面积较大，不适宜于处理污水量较大的污水处理厂。

建议曾家镇、大滩镇十三五期间采用该种污水处理模式（污水量较小，且有自然山地高差可以利用，减少污水提升运行费用）。

2）、十三五期间其余乡集镇污水处理模式

朝天区花石乡、西北乡等19个乡集镇污水量维持在29-197吨/日之间，十三五期间其建站运行成本及经济效益极差，规划建议十三五期间采用以下污水处理模式：

安溪镇月花社区

以新津县安溪镇月花社区一体化污水处理设施为例，该污水处理站采用MBR污水处理工艺，设计日处理规模100吨/日，污水处理站投资约50万元。

该站处理工艺具有以下特征：

1、该污水处理站占地规模小，可根据用地条件灵活分散布局，适宜于朝天区十三五期间乡集镇规模较小地区的污水处理要求。

2、处理设施可按100吨/日每座的处理规模，分散多点布置，可以根据人口规模或村落布点污水处理。（经计算即1000人规划人口配置一座改污水处理设施）

2、根据新津县主管部门介绍，该社区污水处理设施较一体化地埋式污水处理设施，更易耐腐蚀，使用寿命年限较长。

4、该设施污水出水水质为一级B类标准，为避免出水水质对大流域水体造成冲击，建议远期（十四五期间）根据城镇发展情况再适时启动污水处理站建设项目。

## 3、各级城镇污水处理设施规划

根据十三五期间各城镇预测污水量以及对污水处理模式的探讨确定，朝天区十三五期间各级城镇污水处理设施规划如下表：

朝天区各级城镇污水处理设施规划表

| 序号 |  | 污水处理规模 （吨/日） | 污水处理模式 | 投资标准 （元/吨） | 预计投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 曾家镇 | 437 | 生化处理站 | 3300 | 144.21 |
| 2 | 大滩镇 | 219 | 生化处理站 | 3300 | 72.27 |
| 3 | 宣河镇 | 175 | MBR污水处理 | 6000 | 105 |
| 4 | 东溪河乡 | 197 | MBR污水处理 | 6000 | 118.2 |
| 5 | 花石乡 | 66 | MBR污水处理 | 6000 | 39.6 |
| 6 | 西北乡 | 59 | MBR污水处理 | 6000 | 35.4 |
| 7 | 蒲家乡 | 59 | MBR污水处理 | 6000 | 35.4 |
| 8 | 陈家乡 | 66 | MBR污水处理 | 6000 | 39.6 |
| 9 | 柏杨乡 | 66 | MBR污水处理 | 6000 | 39.6 |
| 10 | 文安乡 | 66 | MBR污水处理 | 6000 | 39.6 |
| 11 | 马家乡 | 66 | MBR污水处理 | 6000 | 39.6 |
| 12 | 青林乡 | 98 | MBR污水处理 | 6000 | 58.8 |
| 13 | 转斗乡 | 98 | MBR污水处理 | 6000 | 58.8 |
| 14 | 小安乡 | 66 | MBR污水处理 | 6000 | 39.6 |
| 15 | 鱼洞乡 | 66 | MBR污水处理 | 6000 | 39.6 |
| 16 | 临溪乡 | 66 | MBR污水处理 | 6000 | 39.6 |
| 17 | 麻柳乡 | 66 | MBR污水处理 | 6000 | 39.6 |
| 18 | 平溪乡 | 66 | MBR污水处理 | 6000 | 39.6 |
| 19 | 两河口乡 | 164 | MBR污水处理 | 6000 | 98.4 |
| 20 | 李家乡 | 66 | MBR污水处理 | 6000 | 39.6 |
| 21 | 汪家乡 | 59 | MBR污水处理 | 6000 | 35.4 |
|  | 合计 | ---- | ---- | ---- | 1197.48 |

十三五期间，朝天区规划建成城镇污水处理站两座（曾家、大滩），乡集镇污水处理设施19处，预计总投入资金1197.48万元。

## 3、各级城镇污水处理设施分年度规划

根据十三五期间各级城镇污水处理设施规划，朝天区十三五期间各级城镇污水处理设施分年度建设规划如下表：

朝天区各级城镇污水处理设施分年度建设计划表

| 序号 |  | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 曾家镇 | 144.21 |  |  |  |  |
| 2 | 大滩镇 | 72.27 |  |  |  |  |
| 3 | 宣河镇 | 105 |  |  |  |  |
| 4 | 东溪河乡 |  | 118.2 |  |  |  |
| 5 | 花石乡 |  |  |  | 39.6 |  |
| 6 | 西北乡 |  |  |  | 35.4 |  |
| 7 | 蒲家乡 |  | 35.4 |  |  |  |
| 8 | 陈家乡 |  | 39.6 |  |  |  |
| 9 | 柏杨乡 |  |  | 39.6 |  |  |
| 10 | 文安乡 |  |  | 39.6 |  |  |
| 11 | 马家乡 |  |  | 39.6 |  |  |
| 12 | 青林乡 |  |  | 58.8 |  |  |
| 13 | 转斗乡 |  | 58.8 |  |  |  |
| 14 | 小安乡 |  |  |  | 39.6 |  |
| 15 | 鱼洞乡 |  |  |  | 39.6 |  |
| 16 | 临溪乡 |  |  |  | 39.6 |  |
| 17 | 麻柳乡 |  |  | 39.6 |  |  |
| 18 | 平溪乡 |  |  |  | 39.6 |  |
| 19 | 两河口乡 |  |  |  |  | 98.4 |
| 20 | 李家乡 |  |  |  |  | 39.6 |
| 21 | 汪家乡 |  |  |  |  | 35.4 |
| 合计 | ---- | 321.48 | 252 | 217.2 | 233.4 | 173.4 |

十三五期间，朝天区规划建成城镇污水处理站两座（曾家、大滩），乡集镇污水处理设施19处，预计总投入资金1197.48万元。其中

## 2016年新建曾家、大滩污水处理站、宣河镇污水处理设施共3处，预计资金投入321.48万元。

## 2017年新建东溪河、蒲家、陈家、转斗乡污水处理设施共4处，预计资金投入252万元。

## 2018年新建柏杨、文安、马家、青林、麻柳乡污水处理设施共5处，预计资金投入217.20万元。

## 2019年新建花石、西北、小安、鱼洞、临溪、平溪乡污水处理设施共6处，预计资金投入233.40万元。

## 2020年新建两河口、李家、汪家乡污水处理设施共3处，预计资金投入173.40万元。

## 三、城镇十三五污水配套管网规划

1、十三五城镇污水管网建设投资估算

由于各级城镇排水管网覆盖率不足以及十三五期间城镇建设同步配套市政排水管网的需求，根据各乡集镇十三五期间城镇建设预测，十三五期间需投入市政排水管网建设如下表。

城镇污水管网建设投资估算表

| 序号 |  | 新（改）建污水管网长度（km） | 投资标准 （万元/km） | 工程投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 曾家镇 | 1.6 | 80 | 128 |
| 2 | 大滩镇 | 2 | 80 | 160 |
| 3 | 宣河镇 | 1 | 80 | 80 |
| 4 | 东溪河乡 | 0.8 | 80 | 64 |
| 5 | 花石乡 | 0.5 | 80 | 40 |
| 6 | 西北乡 | 1 | 80 | 80 |
| 7 | 蒲家乡 | 0.5 | 80 | 40 |
| 8 | 陈家乡 | 1 | 80 | 80 |
| 9 | 柏杨乡 | 0.5 | 80 | 40 |
| 10 | 文安乡 | 1 | 80 | 80 |
| 11 | 马家乡 | 0.6 | 80 | 48 |
| 12 | 青林乡 | 1.6 | 80 | 128 |
| 13 | 转斗乡 | 0.7 | 80 | 56 |
| 14 | 小安乡 | 0.65 | 80 | 52 |
| 15 | 鱼洞乡 | 0.4 | 80 | 32 |
| 16 | 临溪乡 | 1.3 | 80 | 104 |
| 17 | 麻柳乡 | 0.8 | 80 | 64 |
| 18 | 平溪乡 | 1.7 | 80 | 136 |
| 19 | 两河口乡 | 0.7 | 80 | 56 |
| 20 | 李家乡 | 0.4 | 80 | 32 |
| 21 | 汪家乡 | 0.6 | 80 | 48 |
| 合计 | ---- | 19.35 | ---- | 1548 |

十三五期间需投入市政污水管网建设长度19.35km，资金总投入1548.00万元。

2、污水管网建设工程量年度计划

规划对朝天区十三五期间，涉及到各级城镇污水管网根据城镇发展规模逐年度进行项目安排。

城镇污水管网建设项目分年度计划表

| 序号 |  | 2016年建设计划 | 2017年建设计划 | 2018年建设计划 | 2019年建设计划 | 2020年建设计划 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 曾家镇 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.00 |
| 2 | 大滩镇 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| 3 | 宣河镇 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
| 4 | 东溪河乡 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.30 | 0.00 |
| 5 | 花石乡 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 西北乡 | 0.00 | 0.60 | 0.40 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 蒲家乡 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 陈家乡 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 |
| 9 | 柏杨乡 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 文安乡 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.60 | 0.00 |
| 11 | 马家乡 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.00 |
| 12 | 青林乡 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| 13 | 转斗乡 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 小安乡 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 0.00 |
| 15 | 鱼洞乡 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 临溪乡 | 0.00 | 0.40 | 0.50 | 0.40 | 0.00 |
| 17 | 麻柳乡 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 18 | 平溪乡 | 0.00 | 0.50 | 0.70 | 0.50 | 0.00 |
| 19 | 两河口乡 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.00 |
| 20 | 李家乡 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 汪家乡 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | ---- | 0.40 | 3.80 | 6.90 | 6.85 | 1.40 |

2016年污水管网建设长度0.40km；2017年污水管网建设长度3.80km；2018年污水管网建设长度6.90km；2019年污水管网建设长度6.85km；2020年污水管网建设长度1.40km。

2、污水管网建设投资年度计划

城镇污水管网建设投资估算表

| 序号 |  | 2016年建设计划 | 2017年建设计划 | 2018年建设计划 | 2019年建设计划 | 2020年建设计划 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 曾家镇 | 32 | 32 | 32 | 32 | 0 |
| 2 | 大滩镇 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 3 | 宣河镇 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 |
| 4 | 东溪河乡 | 0 | 0 | 40 | 24 | 0 |
| 5 | 花石乡 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
| 6 | 西北乡 | 0 | 48 | 32 | 0 | 0 |
| 7 | 蒲家乡 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
| 8 | 陈家乡 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
| 9 | 柏杨乡 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 |
| 10 | 文安乡 | 0 | 32 | 0 | 48 | 0 |
| 11 | 马家乡 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 |
| 12 | 青林乡 | 0 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 13 | 转斗乡 | 32 | 0 | 56 | 0 | 0 |
| 14 | 小安乡 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 |
| 15 | 鱼洞乡 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 |
| 16 | 临溪乡 | 0 | 32 | 40 | 32 | 0 |
| 17 | 麻柳乡 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 |
| 18 | 平溪乡 | 0 | 40 | 56 | 40 | 0 |
| 19 | 两河口乡 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 |
| 20 | 李家乡 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 |
| 21 | 汪家乡 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | ---- | 144 | 304 | 552 | 548 | 112 |

2016年污水管网建设长度0.40km，预计投入资金144万元；2017年污水管网建设长度3.80km，预计投入资金304万元；2018年污水管网建设长度6.90km预计投入资金552万元；2019年污水管网建设长度6.85km，预计投入资金548万元；2020年污水管网建设长度1.40km，预计投入资金112万元；

## 四、朝天区城镇污水工程分年度建设计划项目库

朝天区城镇污水工程分年度建设计划项目库

| 序号 |  | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中心城区 | 6721.72 | 493.64 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 曾家镇 | 176.21 | 32 | 32 | 32 | 0 |
| 3 | 大滩镇 | 72.27 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 4 | 宣河镇 | 145 | 0 | 40 | 40 | 0 |
| 5 | 东溪河乡 | 0 | 118.2 | 40 | 24 | 0 |
| 6 | 花石乡 | 0 | 0 | 40 | 39.6 | 0 |
| 7 | 西北乡 | 0 | 48 | 32 | 35.4 | 0 |
| 8 | 蒲家乡 | 0 | 35.4 | 40 | 0 | 0 |
| 9 | 陈家乡 | 0 | 39.6 | 0 | 40 | 40 |
| 10 | 柏杨乡 | 40 | 0 | 79.6 | 0 | 0 |
| 11 | 文安乡 | 0 | 32 | 39.6 | 48 | 0 |
| 12 | 马家乡 | 0 | 0 | 39.6 | 48 | 0 |
| 13 | 青林乡 | 0 | 32 | 90.8 | 32 | 32 |
| 14 | 转斗乡 | 32 | 58.8 | 56 | 0 | 0 |
| 15 | 小安乡 | 0 | 0 | 0 | 91.6 | 0 |
| 16 | 鱼洞乡 | 0 | 0 | 32 | 39.6 | 0 |
| 17 | 临溪乡 | 0 | 32 | 40 | 71.6 | 0 |
| 18 | 麻柳乡 | 0 | 0 | 39.6 | 64 | 0 |
| 19 | 平溪乡 | 0 | 40 | 56 | 79.6 | 0 |
| 20 | 两河口乡 | 0 | 0 | 0 | 56 | 98.4 |
| 21 | 李家乡 | 0 | 0 | 32 | 0 | 39.6 |
| 22 | 汪家乡 | 0 | 48 | 0 | 0 | 35.4 |
| 合计 | ---- | 7187.2 | 1049.64 | 769.2 | 781.4 | 285.4 |

预计十三五期间，朝天区城镇污水水工程需投入资金10072.84万元，其中

1、2016年项目计划

2016年新建污水管道12.36km,投资865.72万元；中心城区新建污水处理厂（站）3座，总污水处理规模8300吨/日，总投资5000万元；中心城区污水再生利用厂（站）2座，总处理规模2100吨/日，总投资840万元; 中心城区城镇污泥处置设施改造与建设，总规模4.00吨/日，总投资160万元; 新建曾家、大滩污水处理站、宣河镇污水处理设施共3处，预计资金投入321.48万元。

预计年度污水工程建设总投资7187.20万元。

1）、中心城区

◆ 2016年中心城区新建（改造）污水管道总计14.61km，项目总投资为855.36万元。

## 2016年草房沟片区新建管道2.912km，预计投资144.52万元；羊木片区新建管道3.013km，预计投资191.46万元；中子片区新建管道2.92km，预计投资193.64万元；仇坝片区新建管道3.11km，预计投资192.10万元；

◆ 2016年中心城区新建污水处理厂（站）3座，总污水处理规模8300吨/日，总投资5000万元。

2016年草房沟新建日处理规模为1500吨/日，预计投资1000万元；

2016年羊木片区新建日处理规模为3000吨/日，预计投资1500万元；

2016年仇坝片区新建日处理规模为3800吨/日，预计投资2500万元；

◆ 2016年中心城区污水再生利用厂（站）2座，总处理规模2100吨/日，总投资840万元。

2016年羊木片区新建日处理规模为900吨/日，预计投资360万元；

2016年中子片区新建日处理规模为1200吨/日，预计投资480万元；

◆ 2016年中心城区城镇污泥处置设施改造与建设，总规模4.00吨/日，总投资160万元。

2016年草房沟片区污泥处置设施改造与建设规模为0.78吨/日，预计投资31.20万元；

2016年羊木片区污泥处置设施改造与建设规模为1.68吨/日，预计投资67.20万元；

2016年仇坝片区污泥处置设施改造与建设规模为1.54吨/日，预计投资61.6万元；

2）、各级城镇

◆ 2016年污水管网建设长度0.40km，预计投入资金144万元；

◆ 新建曾家、大滩污水处理站、宣河镇污水处理设施共3处，预计资金投入321.48万元。

2、2017年项目计划

## 2017年新建污水管道6.45km,投资437.64万元；中心城区扩建污水再生利用厂（站）1座，总处理规模900吨/日，投资360万元；新建东溪河、蒲家、陈家、转斗乡污水处理设施共4处，预计资金投入252万元。

预计年度污水工程建设总投资1049.64万元。

1）、中心城区

◆ 2017年中心城区新建（改造）新建管道2.65km，预计投资133.64万元。

2017年草房沟片区新建管道2.65km，预计投资133.64万元；

◆  2017年中心城区扩建污水再生利用厂（站）1座，总处理规模900吨/日，总投资360万元。

2017年羊木片区扩建日处理规模为900吨/日，预计投资360万元；

2）、各级城镇

◆ 2017年污水管网建设长度3.80km，预计投入资金304万元；

## ◆ 2017年新建东溪河、蒲家、陈家、转斗乡污水处理设施共4处，预计资金投入252万元。

3、2018年项目计划

## 2018年新建污水管道6.90km,预计投入资金552万元；新建柏杨、文安、马家、青林、麻柳乡污水处理设施共5处，预计资金投入217.20万元。

预计年度污水工程建设总投资769.20万元。

◆  2018年各级城镇污水管网建设长度6.90km，预计投入资金552万元；

## ◆  2018年新建柏杨、文安、马家、青林、麻柳乡污水处理设施共5处，预计资金投入217.20万元。

4、2019年项目计划

## 2019年新建污水管网6.85km，预计投入资金548万元；新建花石、西北、小安、鱼洞、临溪、平溪乡污水处理设施共6处，预计资金投入233.40万元。

## 预计年度污水工程建设总投资781.40万元。

◆  2019年各级城镇污水管网建设长度6.85km，预计投入资金5548万元；

## ◆  2019年新建花石、西北、小安、鱼洞、临溪、平溪乡污水处理设施共6处，预计资金投入233.40万元。

5、2020年项目计划

## 2020年新建污水管网1.40km，预计投入资金112万元；新建两河口、李家、汪家乡污水处理设施共3处，预计资金投入173.40万元。

## 预计年度污水工程建设总投资285.40万元。

◆  2020年各级城镇污水管网建设长度1.40km，预计投入资金112万元；

◆  2020年新建两河口、李家、汪家乡污水处理设施共3处，预计资金投入173.40万元。

第五章   城镇燃气设施十三五规划

一   城镇燃气设施及存在问题分析

一、城镇供水设施现状情况

1、城镇然燃气设施现状

目前广朝天然气长输管道已建成，仅朝天中心城区有天然气供应，在城区南端建有配气站一座，设计规模：3万标立方米/日。

城区天然气民用户4138余户，商业、公福用气331余户，日用气5000余立方。城区已建成主管网21公里左右。

配气站一览表

| 站 名 | 占地面积 （平方米） | 设计规模 （m³/日） | 实际用气量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 生 活 | 工 业 |  |
| 朝天配气站 | 1692.00 | 30000 | 1400 m³/日 | 无 | 生活用气含商业、公福用气 |

2、十二五城镇燃气设施建设回顾

《广元市朝天区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》（以下简称“十二五纲要”）中指出，“续建广元至朝天直供管线，新建朝天至羊木、中子直供管线；同时建成朝天中心城区、中子、宣河、羊木、转斗等乡镇天然气配气站；建成曾家、陈家、西北、大滩、蒲家、小安等乡镇LNG供气站”。

十二五期间，城镇燃气设施建设由于受乡镇规模小，用户用气量少，燃气设施工程建设成本高，燃气行业建设投入与产出经济效益差等因素限制，导致朝天区燃气设施建设较为滞后。

十二五期间，燃气行业建设仍停留在朝天区中心城区市政燃气配气管网建设，朝天区各级城镇燃气站点、区域直供管线、各级城镇配套管网建设一直停滞不前。

二、城镇燃气设施存在问题分析

1、中心城区燃气站已建成，居民实际用气量与站点设计规模相差极大,燃气行业运行规模效益不明显。

朝天区现状燃气站设计供气规模为30000万标立方米/日， 现状实际用气量为1400标立方米/日，实际燃气需求能力仅为设计能力的4.70%，燃气行业运行规模效益极差。

2、中子、羊木城镇工业集中区发展空间有待提升，燃气站点建设及直供管网建设成本极大，目前尚无大型用气企业用户作为支撑，导致燃气站点及管网建设停滞不前。

3、其余乡集镇现状城镇人口用气总量偏低。

二    规划总则

## 规划依据

法律文件

1、《中华人民共和国城乡规划法》2007;

2、《中华人民共和国环境保护法》2014;

3、《四川省城乡规划条例》

4、《城市规划编制办法实施细则》

5、《中华人民共和国水法》；

6、《中华人民共和国水污染防治法》；

7、《中华人民共和国防洪法》；

政府文件

1、《城市规划编制办法》（建设部，1991）；

2、《城市规划强制性内容暂行规定》（建设部，2002）；

3、《四川省国民经济和社会发展中长期规划》

4、四川省人民政府《四川省国民经济和社会发展“十二五”规划基本思路》（2010年10月）

5、《广元市朝天区国民经济和社会发展第十二个五年计划纲要》（2011年5月14日广元市朝天区五届人大五次会议批准）

6、《四川省城市供水条例》（2011年修订版）；

7、《四川省城市排水管理条例》；

8、《四川省饮用水水源保护条例》（2012年版）；

国家规范和标准

1、《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）

2、《聚乙烯燃气管道工程技术规范》CJJ63-95

3、《输气管道工程设计规范》GB50251-94

4、《城市工程管线综合规划规范》

5、《广元市朝天区分区规划》（四川省城乡规划设计研究院，2010～2020年）；

6、朝天区燃气公司提供的相关资料和规划

7、朝天区规划和建设局提供的相关资料和规划

8、其它相关的国家标准、技术规范及基础资料。

## 三、规划原则

1、与总体规划保持一致

与总体规划相一致，从全局出发，统筹安排，满足城市总体布局的要求，并与城市防洪、供水、供电、环境保护等专业规划衔接；同时还应符合国家和四川省颁布的环保、卫生、供水、供电、劳动保护等有关规范、规程、标准和规定。

2、与城镇经济发展相协调

城市电力基础设施规划应以促进城镇可持续发展，保证社会经济发展电力需求目标，达到经济效益、社会效益、环境效益的有效统一。

3、坚持全面规划的方针

坚持“全面规划，合理布置，综合利用，化害为利”及“开源节流并重”的方针进行规划，充分考虑电能和环境承载力，协调各方关系。

四、规划范围

本次规划范围具体界线如下：

规划范围为广元市朝天区行政管辖1618平方公里范围。规划涉及全区6镇、19乡。

## 五、规划期限

本次规划期限为：2015年-2020年。

三    十三五城镇用气量预测

## 一、用气量预测标准

朝天区人均综合用气量指标取0.40标立方米/人·日（生活用气量取0.35标立方米/人·日，公建取生活用气量的10%），用气普及率取95%；

羊木、沙河、中子人均综合用气量指标取0.60L标立方米/人·日（生活用气量取0.30标立方米/人·日，公建取生活用气量的10%，工业取取生活用气量的80%），用气普及率取90%；

其余乡集镇人均综合用气量指标取0.32标立方米/人·日（生活用气量取0.30标立方米/人·日，公建取生活用气量的5%），用气普及率取70%；

二、用气量预测

根据《朝天区十三五新型城镇化建设规划》确定的十三五期末各级城镇人口，计算出规划期内各级城镇用气量。

朝天区城镇总用气量预测

| 序号 | 城镇供水设施 | 规划人口 | 综合用气量标准 | 总用气量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 朝天城区 | 80000 | 0.40 | 30500 |
| 2 | 羊木镇 | 20000 | 0.70 | 12600 |
| 3 | 中子镇 |  |  |  |
| 4 | 沙河镇 |  |  |  |
| 5 | 曾家镇 | 5000 | 0.32 | 1120 |
| 6 | 大滩镇 | 2500 | 0.32 | 560 |
| 7 | 宣河镇 | 2000 | 0.32 | 448 |
| 8 | 东溪河乡 | 3000 | 0.32 | 672 |
| 9 | 花石乡 | 1000 | 0.32 | 224 |
| 10 | 西北乡 | 900 | 0.32 | 201.6 |
| 11 | 蒲家乡 | 900 | 0.32 | 201.6 |
| 12 | 陈家乡 | 1000 | 0.32 | 224 |
| 13 | 柏杨乡 | 1000 | 0.32 | 224 |
| 14 | 文安乡 | 1000 | 0.32 | 224 |
| 15 | 马家乡 | 1000 | 0.32 | 224 |
| 16 | 青林乡 | 1500 | 0.32 | 336 |
| 17 | 转斗乡 | 1500 | 0.32 | 336 |
| 18 | 小安乡 | 1000 | 0.32 | 224 |
| 19 | 鱼洞乡 | 1000 | 0.32 | 224 |
| 20 | 临溪乡 | 1000 | 0.32 | 224 |
| 21 | 麻柳乡 | 1000 | 0.32 | 224 |
| 22 | 平溪乡 | 1000 | 0.32 | 224 |
| 23 | 两河口乡 | 2500 | 0.32 | 560 |
| 24 | 李家乡 | 1000 | 0.32 | 224 |
| 25 | 汪家乡 | 900 | 0.32 | 201.6 |

通过对十三五期末，朝天区城镇燃气用气量需求预测可见：

1、朝天区现状燃气站设计供气能力基本满足十三五期间中心城区然气用气需求。

2、中子燃气站直供管道建设应作为十三五近期启动建设项目，根据羊木镇发展情况适时启动羊木镇、沙河镇燃气站建设项目，并同步建设配气管网。

3、其余各乡镇由于其用气需求量偏小，十三五期间建议在曾家镇、大滩镇、东溪河乡、两河口乡、小安乡建设LNG供气站。

四    十三五城镇燃气设施规划

## 一、城镇燃气设施规划

## 1、羊木镇燃气站

## 规划于2017年启动羊木镇燃气站及羊木—朝天燃气站输气管网建设项目，该站设计供气规模6000标立方米/日，占地面积0.20公顷。

## 2、沙河镇燃气站

## 规划于2018年启动沙河镇燃气站及沙河—朝天燃气站输气管网建设项目，该站设计供气规模6000标立方米/日，占地面积0.20公顷。

3、曾家镇LNG供气站

## 规划于2017年启动曾家镇LNG供气站建设项目，该站设计供气规模1500标立方米/日，占地面积0.15公顷。

4、大滩镇LNG供气站

## 规划于2017年启动大滩镇LNG供气站建设项目，该站设计供气规模800标立方米/日，占地面积0.15公顷。

5、东溪河乡LNG供气站

## 规划于2018年启动东溪河LNG供气站建设项目，该站设计供气规模800标立方米/日，占地面积0.15公顷。

6、两河口乡LNG供气站

## 规划于2018年启动两河口LNG供气站建设项目，该站设计供气规模800标立方米/日，占地面积0.15公顷。

7、小安乡LNG供气站

## 规划于2019年启动小安乡LNG供气站建设项目，该站设计供气规模300标立方米/日，占地面积0.15公顷。

8、朝天CNG加气站

## 规划于2017年启动朝天区CNG供气站建设项目，该站设计供气规模10000标立方米/日，占地面积0.25公顷。

## 二、区域输气管建设规划

## 1、朝天—中子输气管网

## 规划2016年启动朝天—中子输气管网建设项目，该条管线Ф159, 输气压力4.0MPa,线路总长度为20km。

## 2、朝天—羊木输气管网

## 规划2017年启动朝天—羊木输气管网建设项目，该条管线Ф159, 输气压力4.0MPa,线路总长度为10km。

## 3、朝天—沙河输气管网

## 规划2018年启动朝天—羊木输气管网建设项目，该条管线Ф159, 输气压力4.0MPa,线路总长度为14km。

五    十三五城镇燃气设施分年度计划

## 一、2016年燃气设施建设项目计划

## 2016年建设朝天—中子输气管网20km，朝天中心城区市政配气管网长度1.50km。

## 二、2017年燃气设施建设项目计划

## 2017年建设朝天CNG加气站一座，建设羊木镇燃气站、曾家镇LNG供气站、大滩镇LNG供气站，建设朝天—羊木输气管网10.00km，同步配套建设朝天中心城区市政配气管网长度1.80km，羊木镇市政输气管1.0km，曾家镇市政输气管0.80km，大滩镇市政输气管1.0km。

## 三、2018年燃气设施建设项目计划

## 2018年建设沙河镇燃气站、东溪河乡LNG供气站、两河口乡LNG供气站，建设朝天—沙河输气管网14.00km，同步配套建设朝天中心城区市政配气管网长度2.20km，沙河镇市政输气管1.2km，东溪乡市政输气管0.85km，两河口市政输气管1.10km。

## 四、2019年燃气设施建设项目计划

## 2019年建设朝小安乡LNG供气站，同步配套建设朝天中心城区市政配气管网长度1.00km，小安乡市政输气管1.25km。

## 五、2020年燃气设施建设项目计划

## 同步配套建设朝天中心城区市政配气管网长度1.50km，朝天区中心城区用气普及率提高至95%；羊木、沙河、中子用气普及率提高至90%；其余乡集镇用气普及率提高至70%。

第六章   城镇电力设施十三五规划

一   地方电网现状及存在问题

一、地方电网现状情况

1、供电区概况

1）、供电企业概况

朝天供电公司负责朝天区6个镇（朝天镇、羊木镇、中子镇、沙河镇、曾家镇、大滩镇），19个乡（东溪河乡、花石乡、西北乡、陈家乡、柏杨乡、青林乡、蒲家乡、宣河乡、转斗乡、马家坝乡、平溪乡、临溪乡、两河口乡、李家乡、汪家乡、麻柳乡、鱼洞乡、小安乡、文安乡）214个行政村的35kV及以下电网运行和维护管理工作。 截至2014年底，广元市朝天区整个行政区划范围内配电网供电总面积1618平方公里，供电人口约21.79万，售电量1.42亿kWh，110kV及以下线损率13.68%，10kV及以下线损率14.04%，综合电压合格率99.64%，一户一表率为92.96%。

| 企业 名称 | 企业 类型 | 供电 面积 (km2) | 供电 人口 (万人) | 售电量 (亿kWh) | 供电可靠率RS-3(%) | 110kV及以下综合线损率(%) | 10kV及以下综合线损率(%) | 综合电压合格率(%) | 一户一表率(%) | 用户数（万户） | 户均配变容量（kVA） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝天供电公司 | 直供直管 | 528.83 | 21.79 | 1.42 | 99.85 | 13.68 | 14.04 | 99.64 | 92.96 | 6.1102 | 1.08 |

2）、各类供电区概况

依据《配电网规划设计技术导则（印发版）》，2014年朝天区中心城区为C类供电区，供电面积5.83 km2，供电用户数1.095万户，全社会最大负荷26MW，负荷密度4.46 MW/km2；朝天区除朝天中心城区外其他区域为D类供电区，供电面积523 km2（已扣除高山、戈壁、荒漠、水域、森林等无效供电面积）,供电用户数5.0152万户，全社会最大负荷62MW，负荷密度0.12 MW/km2

2、电源建设情况

截止2014年底，广元市朝天区有并网水电站6座，装机容量9.405MW,风电站1座，装机总容量30MW；10kV并网低温余热电厂1座，装机容量18MW。

| 电厂名称 | 电厂类型 | 并网电压等级(kV) | 装机容量(MW) | 年发电量 (亿kWh) | 发电利用小时数 (小时) | 厂用电率（%） | 统调 （是/否） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 丰源青云电站 | 水电 | 10 | 1.34 | 0.0459 | 3425 | 2.36 | 否 |
| 马家电站 | 水电 | 10 | 0.2 | 0.0041 | 2051 | 5.27 | 否 |
| 小河口电站 | 水电 | 10 | 1.385 | 0.0321 | 2321 | 1.83 | 否 |
| 两河寺电站 | 水电 | 10 | 0.42 | 0.0049 | 1159 | 9.8 | 否 |
| 临溪电站 | 水电 | 10 | 0.8 | 0.0232 | 2902 | 3.23 | 否 |
| 麻柳电站 | 水电 | 10 | 5.26 | 0.1504 | 2859 | 0.54 | 否 |

3、220kV 及以上变电站情况

截止2014 年底，朝天区尚无220kV 变电站；由于220kV 朝天变电站仍在进行边坡治理，预计将于2015 年建成投运。

4、110（66）kV 电网现状

2014 年朝天区110kV 变电站3 座，均为户外式，主变4 台，变电容量140 MVA，10kV出线间隔27个，剩余间隔14个；110kV 线路 5 条，线路长度 108.445 km。

5、35kV电网现状

截止2014年底，朝天区35kV电网变电站4座，户外式，主变4台，变电容量25.2MVA；均为单线或单变，供电可靠性不高。线路6条，架空线路长度66.78km，无电缆线路；线路结构以单辐射式为主，单链式为辅，线路N-1通过率为0，供电可靠性不高。

6、10kV电网现状

目前朝天区10kV架空网结构有如下两种：单联络和辐射结构。其中以单联络占比48.56%；辐射式占比53.23%。朝天区10kV电网配变1011台，容量74.325MVA，其中箱变6台，容量2.4MVA；柱上式变压器1005台，容量71.925MVA；高损耗变压器71台，占比7%。朝天区10kV配电线路的条数21条，长度1372.2km，10kV线路供电半径13.55km，单条线路配变装接容量3.54MVA/条，架空线路绝缘化率0.85%，电缆化率0.26%。

7、380/220V电网现状

截止2014年底，朝天区0.38kV电网线路总长6923.6km，架空裸导线6873.1km，绝缘线23.8km，电缆长度26.7km。朝天城区线路主要导线截面为LGJ-120、LGJ-70，农网线路主要导线截面为LGJ-35、LGJ-25；智能电表总数6559块，其中城区3256块，农村3303块，仍需加大推广力度。

二、地方电网存在问题分析

1、供电能力

截止2014年底，朝天区4座35kV变电站中有1座负载率偏高：羊木变电站负载率高，且为单线单变，供电可靠性低，不能满足当地经济社会发展，优质服务压力与日俱增，负荷转供或新增配电出线来满足负荷发展已是迫在眉睫的问题。

2、电网结构

截止2014年底，朝天区县域电网与外部联系比较薄弱，仅有两条110kV线路（广铁线、白熊线）作为电源点。但220kV朝天站在2015年投运后，将作为朝天区坚强稳定的电源点。目前朝天区的4座35kV变电站均为单台主变，满足 “N-1”校验原则为0，对35kV电网供电能力和供电可靠性将有很大影响。

3、电网设备

截止2014年底，朝天区电网设备投运年限在10年内居多，设备故障率小，运行状况较好。但随着时间推进，设备故障率会逐年增长。

4、建设环境

近几年大量电网建设资金的投入，朝天电网发展迅速，但随着电网的发展，建设用地与农民赔偿等问题日益凸显。

5、建设资金

电网建设资金筹措主要来源于国网公司，电网建设存在建设资金不足的问题，使得配电网建设受资金限制，同时资产负债率较高。

6、配电网建设项目和改造项目

近几年灾后重建和加固提高项目资金的大量投入，朝天电网有了根本性的变化，但农网未改造片区仍然有40%，未改造村有9个，改造不彻底村116个，随处可见木杆作支撑，采用退股线连接，配变容量小，供电半径大，安全隐患较大。未改造村组主要分布在：曾家、麻柳、中子、花石乡梧桐村、哨楼村，柏杨乡捍红、中东村等。仍然需要大量资金对电网进行升级改造。

二、十二五地方电网建设回顾

“十二五”期间，朝天区电网基础建设共计投资4.42亿元，建设了110千伏熊家输变电工程、35千伏曾家输变电工程、朝天220千伏朝天输变电工程、110千伏中子输变电工程和35千伏大滩输变电工程，完善了朝天电网结构，为朝天区的发展提供了坚强的能源支撑。

“十二五”期间，加快了朝天区电网建设改造，实现朝天区电网以110kV变电站为主供电源，35-110kV电网容载比逐步达到2.0-2.2，较大幅度提高对朝天区的供电保障能力，逐步满足“N-1”供电要求；满足城乡用电需求。

二   规划总则

## 规划依据

法律文件

1、《中华人民共和国城乡规划法》2007;

2、《中华人民共和国环境保护法》2014;

3、《四川省城乡规划条例》

4、《关于做好农村电网改造升级工作的意见》国家电网农[2011]929号；

5、《城市规划编制办法实施细则》

6、《关于综合治理农村“低电压”问题的工作意见》国家电网农[2010]543号。

7、《农村电网改造升级项目管理办法》发改办能源[2010]2520号；

政府文件

1、《城市规划编制办法》（建设部，1991）；

2、《城市规划强制性内容暂行规定》（建设部，2002）；

3、《四川省国民经济和社会发展中长期规划》

4、四川省人民政府《四川省国民经济和社会发展“十二五”规划基本思路》（2010年10月）

国家规范和标准

1、《城市配电网规划设计规范》 GB 50613-2010；

2、《城市中低压配电网改造技术导则》 DL/T 599-2005；

3、《农村电力网规划设计导则》 DL/T 5118-2010；

4、《配电网规划设计技术导则》 Q/GDW 738-2012；

5、《城市电力网规划设计导则》 Q/GDW 156-2006；

6、《农网建设与改造技术导则》 Q/GDW 462-2010；

地方政府部门提供的相关资料

1、《四川省电力公司 城市中低压配电网技术标准》川电生技[2010]135号；

2、《四川省电力公司 电网设备选型原则（试行）》川电生技[2007]60号；

3、《关于做好国家电网公司“十三五”配电网规划编制工作的通知》 国网公司

4、《国网四川电力关于开展“十三五”配电网规划工作的通知》 四川省电力公司

5、《四川省广元市城市总体发展规划（2008－2020年）》

6、《广元电网“十三五”发展规划》

7、《广元市朝天区“十三五”配电网规划报告》；

## 二、规划目标及指导思想

指导朝天区配电网2015年～2020年建设与改造，促进朝天区配电网与市政建设改造及发展相协调；促进朝天区配电网的适度超前发展，有效地增强电网结构，以保证向社会和居民提供优质、可靠的供电服务；

本规划以城市总体规划为依据，力求达到尊重现状，符合长远需求，能够满足朝天区城镇建设和城镇发展的需求，具有较强的可操作性和适用性，指导地方电网建设。

## 三、规划原则

1、与总体规划保持一致

与总体规划相一致，从全局出发，统筹安排，满足城市总体布局的要求，并与城市防洪、供水、供电、环境保护等专业规划衔接；同时还应符合国家和四川省颁布的环保、卫生、供水、供电、劳动保护等有关规范、规程、标准和规定。

2、与城镇经济发展相协调

城市电力基础设施规划应以促进城镇可持续发展，保证社会经济发展电力需求目标，达到经济效益、社会效益、环境效益的有效统一。

3、坚持全面规划的方针

坚持“全面规划，合理布置，综合利用，化害为利”及“开源节流并重”的方针进行规划，充分考虑电能和环境承载力，协调各方关系。

4、与科技发展同步

充分考虑未来发展的新技术、新设备、新工艺、新材料对电力工程的影响，提高电力工程的科技含量，以节省资金，提高效率。

四、规划范围

本次规划范围具体界线如下：

规划范围为广元市朝天区行政管辖1618平方公里范围。规划涉及全区6镇、19乡。

## 五、规划期限

本次规划期限为：2015年-2020年。

三   电力需求预测

## 一、历史负荷增长趋势及负荷特性分析

1、负荷增长趋势分析

2005年之前朝天区整体用电水平偏低，主要是由于朝天区境内山多、人口少、工业不发达，主要以农业用电和居民生活用电为主。“十五”期间和“十一五”前期，朝天区用电需求保持稳定的增长速度， 2009年之后，随着灾后重建工程的全面开展和几个大工业用户尤其是海螺水泥的投产，电量及负荷增长迅速。随着朝天区经济的快速发展，预计“十三五”期间负荷依然保持快速增长的势头。

| 年份 | 全社会最大用电负荷（MW） | 全社会用电量（亿kWh） | 三产及居民用电量 | 人均用电量（kWh/人） | 人均生活用电量（kWh/人） | 农村居民人均生活用电量 （kWh/人） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一产 | 二产 | 三产 | 居民 |  |  |  |
| 2005 | 1.1 | 0.76 | 0.02 | 0.32 | 0.25 | 0.17 | 365 | 81.73 | 26 |
| 2010 | 6.2 | 2.84 | 0.05 | 1.9 | 0.53 | 0.36 | 1316 | 166.82 | 92 |
| 2011 | 6.9 | 3.75 | 0.06 | 2.67 | 0.64 | 0.38 | 1731 | 175.44 | 97 |
| 2012 | 7.6 | 4.4 | 0.07 | 3.14 | 0.78 | 0.41 | 2020 | 188.24 | 103 |
| 2013 | 8.1 | 4.7 | 0.09 | 3.23 | 0.85 | 0.47 | 2056 | 191.23 | 115 |
| 2014 | 8.5 | 4.8 | 0.11 | 3.34 | 0.91 | 0.49 | 2079 | 194.16 | 121 |

2、负荷特性分析

根据朝天区典型年负荷统计，朝天区配电网总体呈现季节性负荷特性。朝天区2014年冬季最大负荷出现在1月初，夏季最大负荷出线在8月下旬，而春秋季负荷则比较平稳。

朝天区夏季典型日负荷曲线呈“三峰”形状，负荷高峰分别出现在上午 11 点、下午 15 点和晚上 21 点，上午 11 点与下午 15 点是居民与工厂集中用电的高峰期，而晚上 21 点则主要是商业用电和居民生活用电的高峰期，由于夜间居民纷纷开启空调降温，因此夏季晚峰要比冬季晚峰迟两个小时左右。夏季一天内负荷变化很大，负荷日峰谷差明显高于冬季，日平均负荷率、日最小负荷率均低于冬季。 朝天区冬季典型日负荷曲线呈“双驼峰”状，负荷高峰分别出现在上午 11 点和下午 18 点，早峰出现在早上的 11 点，此时正是一天当中生产生活用电的高峰时刻。朝天区冬季平均气温在 10℃左右，城镇居民一般在冬季很少有开空调的习惯，17 点起至 19 点出现的晚峰主要是居民照明、电炊具、热水器等生活用电与各种商业、娱乐场所的用电。

## 二、总量预测

结合朝天区电力电量历史数据、朝天区电网实际情况以及朝天区未来经济发展规划，对朝天区2015年到2020年全社会用电量的预测采用自然增长法加大用户和电力弹性系数法，并以移动平均法、三次指数平滑和一元回归法对预测结果进行校验。

根据《广元市朝天区“十三五”配电网规划报告》预测结果，规划推荐以自然增长加大用户法预测结果作为朝天区“十二五”及2020年全社会用电量预测结果。

朝天区分年度用电量预测结果         单位：亿Kwh、%

| 分区名称 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2017年 | 2020年 | “十二五”年均增长率 | “十三五”年均增长率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝天区 | 4.585 | 4.7609 | 5.0718 | 6.1769 | 8.2769 | 12.09% | 10.33% |

## 三、最大用电负荷预测

朝天区全社会最大负荷预测可采用分区预测。分区预测采用自然增长负荷加点负荷的方法，点负荷是指负荷较大且稳定的大用户负荷，自然增长负荷则是指随着社会经济的发展和人民生活水平的不断提高而稳定持续增长的负荷，各分区预测结果合计后考虑同时系数做为总计负荷。

1、朝天区各分区农网最大负荷预测

朝天区的分区按照各变电站的供电分区来划分，共可分为五个分区，分别是：

 曾家供电区：主供曾家镇、两河口乡；

 麻柳供电区：主供麻柳乡、临溪乡、汪家乡和李家乡；

 陈家供电区：主供陈家乡和柏杨乡；

 大滩供电区：主供大滩镇、文安乡和马家坝乡；

 沙河供电区：主要是沙河镇；

朝天区农网各供电分区2014-2020年最大负荷预测结果表

| 供电分区 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2017年 | 2020年 | “十二五”年均增长率 | “十三五”年均增长率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沙河供电区 | 3.11 | 3.96 | 4.07 | 4.91 | 5.41 | 11.71 | 5.86 |
| 陈家供电区 | 3.02 | 3.89 | 4.09 | 4.82 | 5.23 | 11.91 | 5.04 |
| 大滩供电区 | 3.69 | 4.29 | 4.37 | 5.03 | 6.19 | 10.94 | 7.21 |
| 曾家供电区 | 3.98 | 4.64 | 4.81 | 5.42 | 7.65 | 9.32 | 9.72 |
| 麻柳供电区 | 3.88 | 4.56 | 4.74 | 5.54 | 7.84 | 11.26 | 10.59 |
| 合计 | 17.68 | 21.34 | 22.08 | 25.72 | 32.32 | 10.95 | 7.92 |

2、朝天区城区和工业园区负荷预测

根据朝天区城区控制性详细规划，朝天区城区包括朝天镇、羊木镇、中子镇、羊木工业园和中子工业园。参考《城市电力规划规范》中城市建设用地用电负荷分类，将朝天城区和工业园区规划用地分为居住用地、工业用地、行政办公用地、商业金融用地、公共建筑用地、市政公用设施用地、仓储用地、对外交通用地、绿地公园用地和道路交通用地和特殊用地。

根据朝天城区用地性质划分，结合朝天城区发展现状，参考《城市电力规划规范》中各类用地性质负荷密度指标，确定朝天区城区各类型用地的负荷密度指标如下表，采用负荷密度法预测朝天城区负荷增长情况。

| 用地代号 | 用地名称 | 容积率 | 负荷指标（MW/km2） | 需用系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R | 居住用地 | 0.8～1.2 | 30～40 | 0.4 |
| C | 行政办公用地 | 1～1.5 | 25～45 | 0.7 |
| C | 商业金融用地 | 1～1.5 | 25～45 | 0.7 |
| C | 文化娱乐用地 | 1～1.5 | 25～35 | 0.7 |
| C | 体育用地 | 1～1.2 | 25～35 | 0.6 |
| C | 医疗卫生用地 | 1～1.2 | 25～35 | 0.6 |
| C | 教育科研设计用地 | 1～1.2 | 25～35 | 0.6 |
| C | 文物古迹用地 | 1～1.2 | 25～30 | 0.6 |
| M | 工业用地 | 0.8～1 | 30～45 | 0.8 |
| W | 仓储用地 | 0.5 | 15～20 | 1 |
| T | 对外交通用地 | 0.8 | 15～20 | 0.8 |
| U | 市政公用设施用地 | 0.8 | 30 | 0.6 |
|  | 广场用地 | 0.3 | 10 | 0.4 |
| G | 公共绿地 | 0.3 | 5 | 1 |
| D | 特殊用地 | 0.5 | 15 | 0.6 |

根据以上各种不同性质用地的负荷密度指标的设臵结果，结合朝天区城区用地规划的实际情况，利用城网规划软件的负荷预测模块，应用小区负荷密度指标法，得到朝天区城区各分区的具体负荷分布预测结果。

经计算2020年朝天区城区总负荷约为46.76MW。

根据朝天城区整体规划，2013-2015年逐年选取负荷饱和度，推算出逐年负荷结果如下表。

| 朝天城区 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2017年 | 2020年 | “十二五”年均增长率% | “十三五”年均增长率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 饱和度 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 1 |  |  |
| 负荷 | 23.38 | 25.72 | 28.06 | 32.16 | 46.76 | 12.16 | 10.76 |

经预测到2015年朝天城区总负荷为28.06MW。
3、朝天区大用户负荷预测

根据朝天区政府发展规划，“十二五”、“十三五”期间将重点发展中子、羊木、仇坝和大巴口四个工业园。

| 分区项目 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2017年 | 2020年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝天电铁 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 海螺水泥 | 25 | 25 | 25 | 25 | 34 |
| 羊木电铁牵引站 | 0 | 5 | 7 | 13 | 13 |
| 西成高铁施工用电 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.5 |
| 大巴口工业园 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 3.3 |
| 羊木工业园 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 3.3 |
| 中子工业园 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 3.4 |
| 仇坝工业园 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.6 | 3 |
| 合计 | 38.0 | 43.6 | 45.9 | 54 | 69.5 |

4、朝天区分区总负荷预测

将以上朝天区农网负荷预测结果、朝天区城区负荷预测结果及新增点负荷汇总，得到“十二五”期间及2020年朝天区全社会最大负荷。

| 分区 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2017年 | 2020年 | “十二五”年均增长率% | “十三五”年均增长率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农网 | 17.68 | 21.34 | 22.08 | 25.72 | 32.32 | 10.95 | 7.92 |
| 城区 | 23.38 | 25.72 | 28.06 | 32.16 | 46.76 | 12.16 | 10.75 |
| 点负荷 | 38.0 | 43.6 | 45.9 | 54 | 69.5 | 10.56 | 8.65 |
| 合计 | 79.06 | 90.66 | 96.04 | 111.88 | 148.58 | 9.59 | 9.12 |

## 四、预测结果

在此基础上结合朝天区未来社会经济发展规划，制定了朝天区2015-2020年电力电量预测方法，主要采用自然增长法加大用户法、电力弹性系数法，各种预测结果相互校验，最终确定朝2015-2020年电力电量需求预测结果。

| 分区类型 | 2010年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | “十二五”后两年年 | 2018年 | 2020年 | “十三五”年均增长 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 2.84 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 5 | 4.35 | 6.51 | 8.2 | 10.40 |
| C | 1.98 | 3.18 | 3.25 | 3.41 | 3.43 | 2.55 | 4.19 | 5.06 | 8.09 |
| D | 0.86 | 1.22 | 1.35 | 1.49 | 1.57 | 8.77 | 2.32 | 3.14 | 14.87 |

朝天区分年度用电负荷预测结果

| 分区类型 | 项目 | 2010年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | “十二五”后两年年均增长率（%） | 2018 | 2020年 | “十三五”年均增长率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 最大负荷（MW） | 59 | 76 | 82 | 91 | 104 | 6.47 | 128 | 149 | 7.46 |
|  | 利用小时数（h） | 4814 | 5789 | 5610 | 5275 | 4808 | -3.65 | 5046 | 5503 | 2.74 |
| C | 最大负荷 | 39 | 53 | 56 | 61 | 70 | 5.72 | 79 | 91 | 5.39 |
| D | 最大负荷 | 20 | 23 | 26 | 30 | 34 | 8.13 | 51 | 57 | 10.89 |

四   变电站规划

## 一、110KV变电站

截止2014年底，朝天区 110kV变电站3座：朝天站、熊家站、中子站，分别位于朝天城区、大巴口工业园旁、中子工业区。110kV站布点已能满足朝天区经济发展需要，对各工业园都能提供坚强的电源点。

由于现状建成110KV变电站已经能满足十三五期间朝天区用电需求且110KV电力网络比较成型，故十三五期间不考虑增设110KV变电站。

## 二、35KV变电站

2014-2020年朝天区无规划新建 35kV变电站。截 2014年底，35kV羊木站投运9年，陈家站投运8年，曾家站投运3年，设备健康水平较高，老化程度较小。

由于现状建成35KV变电站已经能满足十三五期间朝天区用电需求且35KV电力网络比较成型，故十三五期间不考虑增设35KV变电站。

五   电力网络构架规划

## 一、110KV输配电网络规划

## 1、十二五期间110KV输配电网络现状

110kV线路共5条，均为架空线路，线路长度108.445km，结构以单链为主，无电缆线路。

白熊线： 220KV白石岩站—110KV熊家站，导线截面LGJ-150，架空线路长度36.601km，网络构架为单链，最大负荷55MV，最大负荷率65.48%，平均负荷率为45.22%。

广铁线： 110KV懒土坡站—110KV朝天电铁站，导线截面LGJ-120/20，架空线路长度29.604km，网络构架为单链，最大负荷34MV，最大负荷率47.22%，平均负荷率为33.56%。

熊朝线： 110KV熊家站—110KV朝天电铁站，导线截面LGJ-185/25，架空线路长度5.723km，网络构架为单链，最大负荷41MV，最大负荷率43.16%，平均负荷率为29.36%。

熊铁线： 110KV熊家站—110KV羊木电铁站，导线截面LGJ-185/25，架空线路长度4.893km，网络构架为单链，最大负荷15MV，最大负荷率15.79%，平均负荷率为8.29%。

熊中线： 110KV熊家站—110KV中子站，导线截面JL/G1A-240/30，架空线路长度30.624km，网络构架为单链，最大负荷62MV，最大负荷率55.36%，平均负荷率为33.78%。

## 2、十三五110KV输配电网络规划

1）、广元朝天明月峡至海螺水泥110千伏线路新建工程

为提升海螺水泥供电可靠性，规划新建220kV明月峡站至海螺水泥厂110kV线路一回，线路长度12.00km，预计投入资金1320万元。

2）、兰渝铁路广元朝天羊木牵引站110千伏外部供电线路改接工程

为完善网络结构，提升供电可靠性，新建220KV明月峡站至羊木牵引站110kV线路一回，长度15km，预计投入资金1000万元。

## 二、35KV输配电网络规划

## 1、十二五期间35KV输配电网络现状

35kV线路共6条，均为架空线路，线路长度66.78km，无电缆线路, 线路结构以单辐射式为主，单链式为辅，线路N-1通过率为0，供电可靠性不高。

熊天线：导线截面LGJ-95/15，架空线路长度6.643km，网络构架为单链，最大负荷3.21MV，最大负荷率15.97%，平均负荷率为5.61%。

熊羊线：110KV熊家站—35KV羊木站，导线截面LGJ-95/15，架空线路长度7.488km，网络构架为单辐射，最大负荷2.71MV，最大负荷率13.48%，平均负荷率为7.36%。

熊陈线：110KV熊家站—35KV陈家站，导线截面LGJ-95/15，架空线路长度13.46km，网络构架为单辐射，最大负荷1.79MV，最大负荷率8.91%，平均负荷率为4.32%。

朝中线：110KV朝天站—35KV中子站，导线截面LGJ-95/15，架空线路长度16.14km，网络构架为单链，最大负荷3.21MV，最大负荷率15.97%，平均负荷率为5.50%。

中曾线：35KV中子站—35KV曾家站，导线截面JL/G1A-150/35，架空线路长度12.839km，网络构架为单链，最大负荷1.65MV，最大负荷率6.13%，平均负荷率为3.67%。

麻曾线：35KV麻柳站—35KV曾家站，导线截面JL/G1A-150/35，架空线路长度10.206km，网络构架为单链，最大负荷1.99MV，最大负荷率7.40%，平均负荷率为5.67%。

按照35kV变电站的供电范围可以将朝天区分为5个供电区域，分别是曾家供电区、大滩供电区、羊木供电区、陈家供电区、麻柳供电区。

十三五期间朝天区35kV电网无新建架空线路，无新建电缆线路。

## 3、十三五10KV配电网络规划

1）、10千伏中七路新建工程

满足七盘关工业园新增负荷用电需求，架设10kV单回导线5km，计划投资30万元。

2）、10千伏熊双路改造工程

为满足羊木镇新增负荷用电需求，改造熊家至羊木10kV线路12km，计划投资120万元。

3）、10千伏中工路延伸工程

为满足中子工业园新增负荷用电需求，新建同塔双回10kV线路1.6km。预计投资109万元。

4）、10千伏朝滩路延伸工程

为满足新城区草房沟新增负荷用电需求，新建10kV线路2.3km。预计投资123万元。

5）、10千伏10千伏朝沙路开“π”工程

提升沙河片区供电可靠性，减小供电半径，将10kV朝沙路开“π”进熊家站，新建10kV线路长度2km。预计投资85万元。

## 4、十三五农网改造升级建设项目

1）、2016年农网改造升级项目

建设10kV线路127.987公里,低压线路832.39公里，安装变压器161台，容量14545kVA。预计投资6177.52万元。

2）、2017年农网改造升级项目

建设10kV线路145.988公里,低压线路784.793公里，安装变压器127台，容量9500kVA。预计投资5877.51万元。

3）、2018年农网改造升级项目

建设10kV线路80公里,低压线路180公里，安装变压器20台，容量2000kVA。预计投资2280万元。

4）、2019年农网改造升级项目

建设10kV线路100公里,低压线路150公里，安装变压器30台，容量3000kVA。预计投资2340万元。

5）、2020年农网改造升级项目

建设10kV线路120公里,低压线路120公里，安装变压器35台，容量3500kVA。预计投资2385万元。

## 5、10KV电缆埋地建设项目

1）、朝天城区10千伏电缆埋地

规划朝天城区10KV电缆沟建设总长度为4.00km，预计投入资金800万元。

2）、草房沟新区10千伏电缆埋地

规划朝天城区10KV电缆沟建设总长度为3.00km，预计投入资金600万元。

3）、城市及新区跨桥电缆通道建设

清风峡大桥跨桥电缆通道建设，预计投入资金200万元。

六   十三五电力基础设施建设项目安排

## 一、十三五110KV输配电线路建设

## 十三五期间完成110KV输配电线路建设27.00km，预计投入资金2320万元。

1、广元朝天明月峡至海螺水泥110千伏线路新建工程

为提升海螺水泥供电可靠性，规划新建220kV明月峡站至海螺水泥厂110kV线路一回，线路长度12.00km，预计投入资金1320万元。

2、兰渝铁路广元朝天羊木牵引站110千伏外部供电线路改接工程

为完善网络结构，提升供电可靠性，新建220KV明月峡站至羊木牵引站110kV线路一回，长度15.00km，预计投入资金1000万元。

## 二、十三五10KV配电线路建设

## 十三五期间完成10KV配电线路建设22.90km，预计投入资金467万元。

1）、10千伏中七路新建工程

满足七盘关工业园新增负荷用电需求，架设10kV单回导线5km，计划投资30万元。

2）、10千伏熊双路改造工程

为满足羊木镇新增负荷用电需求，改造熊家至羊木10kV线路12km，计划投资120万元。

3）、10千伏中工路延伸工程

为满足中子工业园新增负荷用电需求，新建同塔双回10kV线路1.6km。预计投资109万元。

4）、10千伏朝滩路延伸工程

为满足新城区草房沟新增负荷用电需求，新建10kV线路2.3km。预计投资123万元。

5）、10千伏朝沙路开“π”工程

提升沙河片区供电可靠性，减小供电半径，将10kV朝沙路开“π”进熊家站，新建10kV线路长度2km。预计投资85万元。

## 三、十三五农网改造升级建设项目

## 十三五期间完成农网10KV线路建设10kV线路573.975公里,低压线路2067.183公里，安装变压器373台，总容量32545kVA。项目建设总投资19060.03万元。

1）、2016年农网改造升级项目

建设10kV线路127.987公里,低压线路832.39公里，安装变压器161台，容量14545kVA。预计投资6177.52万元。

2）、2017年农网改造升级项目

建设10kV线路145.988公里,低压线路784.793公里，安装变压器127台，容量9500kVA。预计投资5877.51万元。

3）、2018年农网改造升级项目

建设10kV线路80公里,低压线路180公里，安装变压器20台，容量2000kVA。预计投资2280万元。

4）、2019年农网改造升级项目

建设10kV线路100公里,低压线路150公里，安装变压器30台，容量3000kVA。预计投资2340万元。

5）、2020年农网改造升级项目

建设10kV线路120公里,低压线路120公里，安装变压器35台，容量3500kVA。预计投资2385万元。

## 四、10KV电缆埋地建设项目

## 十三五期间完成10KV电缆沟建设9.00km，跨桥电缆通道一处，预计投入资金1600万元。

1）、朝天城区10千伏电缆埋地

规划朝天城区10KV电缆沟建设总长度为5.00km，预计投入资金800万元。

2）、草房沟新区10千伏电缆埋地

规划朝天城区10KV电缆沟建设总长度为4.00km，预计投入资金600万元。

3）、城市及新区跨桥电缆通道建设

清风峡大桥跨桥电缆通道建设，预计投入资金200万元。

第七章   环卫设施十三五规划

一   环卫设施及存在问题分析

一、环卫设施现状情况

1、环卫设施现状

朝天区大部分乡镇都有生活垃圾转运站和填埋场，大部分乡镇镇区能及时清运其垃圾日产量，但在村庄垃圾处理环节相对薄弱。集中清运的垃圾都没有进行相应的技术处理，而选择直接填埋或露天堆放，不仅造成资源浪费还造成环境污染。

垃圾填埋场建设不符合标准，部分乡镇垃圾填埋场选址在居民点附近甚至邻近取水点，并且没有进行工程处理，对环境影响较为恶劣。

2、十二五环卫设施建设回顾

《广元市朝天区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》（以下简称“十二五纲要”）中指出，“续建朝天垃圾卫生填埋场,新建羊木、中子、青林、曾家、汪家、沙河、大滩7个片区垃圾卫生填埋场，配备中型垃圾运输车；在小安、陈家、花石、东溪河、西北、转斗、马家坝、宣河、平溪、两河、林溪、麻柳、李家、鱼洞、蒲家、文安、柏杨17个乡新建垃圾集中回收站；在全区214个行政村中新建535个垃圾堆放池，配备小型垃圾运输车”。

十二五期间，环卫设施建设仍停留在朝天区中心城区，朝天区片区级垃圾填埋场以及和乡镇垃圾回收站建设一直停滞不前，大部分处于未建和刚开工状态。

二、城镇燃气设施存在问题分析

1、朝天垃圾卫生填埋场已建成，中心城区已能满足垃圾处理需求，但除中心城区以外地区，垃圾无害化处理率低，环境卫生差。

2、乡镇环卫设施配置不足。

二    规划总则

## 规划依据

法律文件

1、《中华人民共和国城乡规划法》2007;

2、《中华人民共和国环境保护法》2014;

3、《四川省城乡规划条例》

4、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》

5、《中华人民共和国水土保持法》

6、《中华人民共和国环境影响评价法》

7、《中华人民共和国清洁生产促进法》

政府文件

1、《城市规划编制办法》（建设部，1991）；

2、《城市规划强制性内容暂行规定》（建设部，2002）；

3、《四川省国民经济和社会发展中长期规划》

4、四川省人民政府《四川省国民经济和社会发展“十二五”规划基本思路》（2010年10月）

5、《广元市朝天区国民经济和社会发展第十二个五年计划纲要》（2011年5月14日广元市朝天区五届人大五次会议批准）

国家规范和标准

1、《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2008）

2、《生活垃圾转运站工程项目建设标准》（建标 117-2009）

3、《广元市朝天区分区规划》（四川省城乡规划设计研究院，2010～2020年）；

4、朝天区规划和建设局提供的相关资料和规划

5、其它相关的国家标准、技术规范及基础资料。

## 三、规划原则

1、与总体规划保持一致

与总体规划相一致，从全局出发，统筹安排，满足城市总体布局的要求，并与城市防洪、给排水、供电、生态保护等专业规划衔接；同时还应符合国家和四川省颁布的环保、卫生、供水、供电、劳动保护等有关规范、规程、标准和规定。

2、与城镇经济发展相协调

环卫基础设施规划应以促进城镇可持续发展，保证社会经济发展电力需求目标，达到经济效益、社会效益、环境效益的有效统一。

3、坚持全面规划的方针

坚持“全面规划，合理布置，综合利用，化害为利”的方针进行规划，充分考虑环境承载力，协调各方关系。

四、规划范围

本次规划范围具体界线如下：

规划范围为广元市朝天区行政管辖1618平方公里范围。规划涉及全区6镇、19乡。

## 五、规划期限

本次规划期限为：2015年-2020年。

三    十三五废弃物产生量预测

## 一、废弃物产生量预测标准

朝天区城镇生活垃圾产生量指标取1kg /人·日，粪便产生量指标取1kg /人·日。

二、废弃物产生量预测

根据《朝天区十三五新型城镇化建设规划》确定的十三五期末各级城镇人口，计算出规划期内各级城镇生活垃圾产生量。

朝天区城镇生活垃圾产生量预测

| 序号 | 城镇 | 规划人口 | 生活垃圾产生量标准（kg） | 生活垃圾总量（吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 朝天城区 | 80000 | 1 | 80 |
| 2 | 羊木镇 | 20000 | 1 | 20 |
| 3 | 中子镇 |  |  |  |
| 4 | 沙河镇 |  |  |  |
| 5 | 曾家镇 | 5000 | 1 | 5 |
| 6 | 大滩镇 | 2500 | 1 | 2.5 |
| 7 | 宣河镇 | 2000 | 1 | 2 |
| 8 | 东溪河乡 | 3000 | 1 | 3 |
| 9 | 花石乡 | 1000 | 1 | 1 |
| 10 | 西北乡 | 900 | 1 | 0.9 |
| 11 | 蒲家乡 | 900 | 1 | 0.9 |
| 12 | 陈家乡 | 1000 | 1 | 1 |
| 13 | 柏杨乡 | 1000 | 1 | 1 |
| 14 | 文安乡 | 1000 | 1 | 1 |
| 15 | 马家乡 | 1000 | 1 | 1 |
| 16 | 青林乡 | 1500 | 1 | 1.5 |
| 17 | 转斗乡 | 1500 | 1 | 1.5 |
| 18 | 小安乡 | 1000 | 1 | 1 |
| 19 | 鱼洞乡 | 1000 | 1 | 1 |
| 20 | 临溪乡 | 1000 | 1 | 1 |
| 21 | 麻柳乡 | 1000 | 1 | 1 |
| 22 | 平溪乡 | 1000 | 1 | 1 |
| 23 | 两河口乡 | 2500 | 1 | 2.5 |
| 24 | 李家乡 | 1000 | 1 | 1 |
| 25 | 汪家乡 | 900 | 1 | 132 |

朝天区城镇粪便产生量预测

| 序号 | 城镇 | 规划人口 | 粪便产生量标准（kg） | 粪便总量（吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 朝天城区 | 80000 | 1 | 80 |
| 2 | 羊木镇 | 20000 | 1 | 20 |
| 3 | 中子镇 |  |  |  |
| 4 | 沙河镇 |  |  |  |
| 5 | 曾家镇 | 5000 | 1 | 5 |
| 6 | 大滩镇 | 2500 | 1 | 2.5 |
| 7 | 宣河镇 | 2000 | 1 | 2 |
| 8 | 东溪河乡 | 3000 | 1 | 3 |
| 9 | 花石乡 | 1000 | 1 | 1 |
| 10 | 西北乡 | 900 | 1 | 0.9 |
| 11 | 蒲家乡 | 900 | 1 | 0.9 |
| 12 | 陈家乡 | 1000 | 1 | 1 |
| 13 | 柏杨乡 | 1000 | 1 | 1 |
| 14 | 文安乡 | 1000 | 1 | 1 |
| 15 | 马家乡 | 1000 | 1 | 1 |
| 16 | 青林乡 | 1500 | 1 | 1.5 |
| 17 | 转斗乡 | 1500 | 1 | 1.5 |
| 18 | 小安乡 | 1000 | 1 | 1 |
| 19 | 鱼洞乡 | 1000 | 1 | 1 |
| 20 | 临溪乡 | 1000 | 1 | 1 |
| 21 | 麻柳乡 | 1000 | 1 | 1 |
| 22 | 平溪乡 | 1000 | 1 | 1 |
| 23 | 两河口乡 | 2500 | 1 | 2.5 |
| 24 | 李家乡 | 1000 | 1 | 1 |
| 25 | 汪家乡 | 900 | 1 | 132 |

至规划末期，朝天区城镇生活垃圾产生量预测可见：

城镇生活垃圾日产生量约132吨，城镇粪便日产生量约132吨。

四    十三五环卫设施规划

## 一、城镇污水处理设施规划

## 城镇污水处理设施规划见城镇排水设施规划部分。

## 二、生活垃圾填埋场及生活垃圾转运站规划

## 1.根据合理配置、资源共享的原则，新建或改建中子、两河口、临溪、大滩、东溪河、沙河、李家7座垃圾卫生填埋场，升级改造城区垃圾填埋场1座；

## 2.新建生活垃圾中转站30座，其中朝天镇6座（包括城区4座），其余乡镇场镇各一座；

## 三、生活垃圾收集站、收集点规划

## 城镇人口小于5000人的乡镇原则上不再设置生活垃圾收集站，直接由生活垃圾转运站负责收集。中心城区按1平方公里设置一个垃圾收集站，共设置10个生活垃圾收集站，其中朝天镇设置8个，羊木镇、中子镇各设置1个。

## 城镇生活垃圾收集点设置服务半径不宜超过70m，在规划建造新住宅区时，未设垃圾收集站的多层住宅每4 幢应设置一个垃圾收集点，并建造垃圾容器间，安置活动垃圾箱(桶)；容器间内应设给排水和通风设施。

## 新建分类垃圾收集屋300座；

## 添置垃圾转运车33辆。其中城区4辆，羊木镇、中子镇、曾家镇各2辆，其余乡镇各1辆。

## 四、粪便处理

## 中心城区公厕设置按照以下标准：人流密集区和商业闹市区道路，公共厕所间距为300-500米；居住区内公共厕所间距为500-800米。旧区成片改造地段和新建小区，每平方公里不少于5座。粪便通过排污管道排入污水处理厂（站）。

## 其余乡镇镇区至少设置公厕1座。粪便通过排污管道排入污水处理厂（站）。

## 新建公厕40座。其中中心城区（含大坝口）5座，朝大路、朝陈路、大羊路、中曾路、沙曾路等县乡道路沿线设置10座，乡镇各设置公厕1座。

五    十三五环卫设施分年度计划

## 一、2016年环卫设施建设项目计划

## 1.新建中子、大滩垃圾填埋场2座；

## 2.新建朝天镇垃圾中转站6座；

## 3.新建垃圾分类收集屋50座；

## 4.添置垃圾转运车6辆；其中城区1辆，乡镇5辆。

## 5.中心城区垃圾分类收集站3座；

## 6.新建公厕10座，其中乡镇建设公厕各5座，县乡道路各5座；

## 二、2017年环卫设施建设项目计划

## 1.新建沙河镇、东溪河乡垃圾填埋场2座；

## 2.新建乡镇场镇垃圾中转站8座；

## 3.新建垃圾分类收集屋80座；

## 4.添置垃圾转运车8辆；其中城区1辆，乡镇7辆。

## 5中心城区垃圾分类收集站2座；羊木镇、中子镇、曾家镇各1个。

## 6.新建公厕13座。其中，中心城区2座，乡镇8座，县乡道路3座；

## 三、2018年环卫设施建设项目计划

## 1.新建两河口乡、李家乡垃圾填埋场2座；

## 2.新建乡镇场镇垃圾中转站10座；

## 3.新建垃圾分类收集屋80座；

## 4.添置垃圾转运车8辆；其中城区1辆，乡镇7辆。

## 5.中心城区垃圾分类收集站1座；羊木镇、中子镇、曾家镇各1个。

## 6.新建公厕8座。其中中心城区2座，乡镇4座，县乡道路2座；

## 四、2019年环卫设施建设项目计划

## 1.新建临溪乡垃圾填埋场1座；

## 2.新建乡镇场镇垃圾中转站4座；

## 3.新建垃圾分类收集屋60座；

## 4.添置垃圾转运车6辆；其中城区1辆，乡镇5辆。

## 5. 新建公厕6座。其中中心城区1座，乡镇5座。

## 五、2020年环卫设施建设项目计划

## 1.对城区垃圾填埋场全面升级改造；

## 2.新建垃圾分类收集屋30座；

## 3.添置垃圾转运车5辆；

## 4. 新建乡镇公厕3座。

第八章   城镇基础设施十三五项目安排

规划对十三五期间朝天区城镇基础设施，涉及到的项目、工程量、投资估算逐年度进行项目分解安排，以便有效指导地方各级部门在十三五期间，有序、有据的推动朝天区十三五城镇基础设施建设。

| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 建设内容 | 工程规模 | 预计投资 （万元） | 建设时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供水工程 |  |
| 01 | GS01 | 供水管网建设 | 朝天区4.0km，羊木镇1.0km，沙河镇0.90km，曾家镇0.60km，大滩镇0.50km，宣河镇0.50km，东溪河乡0.4km，西北乡0.40km，陈家乡0.40km，青林乡0.40km,临溪乡0.40km，平溪乡0.80km,两河口乡0.20km，柏杨0.5km，汪家0.30km,中子1.00Km. | 供水管网建设长度12.3km | 492 | 2016年 |
| 02 | GS02 | 消火栓配套建设 | 朝天区60座，羊木镇10座,中子镇10座，沙河镇6座，曾家镇12座，大滩镇9座，宣河镇14座，东溪河乡4座，花石乡3座，西北乡4座，蒲家乡5座，陈家乡4座，柏杨乡5座，文安乡4座，马家乡4座，青林乡5座，转斗乡4座，小安乡8座，鱼洞乡3座，临溪乡4座，麻柳乡5座，平溪乡8座，两河口乡6座，李家乡3座，汪家乡4座， | 配套市政消火栓204座 | 30.60 | 2016年 |
| 03 | GS03 | 供水管网建设 | 朝天区4.0km，羊木镇1.5km，中子镇1.0km，沙河镇1.0km，曾家镇0.60km，大滩镇1.0km，宣河镇1.0km，东溪河乡0.40km，西北乡0.50km，蒲家乡0.40km，陈家乡0.40km，文安乡0.30km，青林乡0.60km,转斗乡0.20km，小安乡0.20km，临溪乡0.40km，麻柳乡0.40km，平溪乡0.80km,两河口乡0.20km，汪家乡0.30km，花石乡0.50km，柏杨乡0.50km，马家乡0.50km，鱼洞乡0.50km. | 供水管网建设长度17.20km | 688 | 2017年 |
| 04 | GS04 | 消火栓配套建设 | 朝天区80座，羊木镇12座,中子镇4座，沙河镇10座，曾家镇7座，大滩镇13座，宣河镇10座，东溪河乡6座，花石乡5座，西北乡3座，蒲家乡2座，陈家乡4座，文安乡4座，马家乡6座，青林乡3座，转斗乡6座，小安乡5座，鱼洞乡7座，临溪乡2座，麻柳乡2座，平溪乡5座，两河口乡4座，李家乡7座，汪家乡2座， | 配套市政消火栓209座 | 31.35 | 2017年 |
| 05 | GS05 | 供水管网建设 | 朝天区5.50km，羊木镇1.50km，沙河镇1.50km，曾家镇1.0km，大滩镇1.50km，宣河镇1.0km，东溪河乡0.50km，西北乡0.30km，蒲家乡0.40km，陈家乡0.40km，文安乡0.40km，青林乡0.60km,转斗乡0.40km，临溪乡0.50km，平溪乡0.60km,两河口乡0.60km，文安乡0.40km，大滩镇0.50km,花石乡0.50km，马家乡0.50km，李家乡0.50km,汪家乡0.40km，中子镇1.00km。 | 供水管网建设长度18.6km | 744 | 2018年 |
| 06 | GS06 | 消火栓配套建设 | 朝天区80座，羊木镇13座,中子镇4座，沙河镇6座，曾家镇7座，大滩镇6座，宣河镇10座，东溪河乡8座，西北乡6座，蒲家乡2座，陈家乡6座，文安乡6座，青林乡6座，转斗乡5座，小安乡5座，临溪乡2座，平溪乡3座，两河口乡6座， | 配套市政消火栓181座 | 27.15 | 2018年 |
| 07 | GS07 | 供水管网建设 | 朝天区6.0km，羊木镇0.50km，沙河镇0.50km，曾家镇0.40km，大滩镇1.0km，宣河镇0.50km，东溪河乡0.50km，西北乡1.0km，蒲家乡0.20km，陈家乡0.40km，文安乡0.40km，青林乡0.60km,小安乡0.40km，临溪乡0.20km，麻柳乡0.40km，平溪乡0.20km,汪家乡0.50km，转斗乡0.50km,鱼洞乡0.50km， | 供水管网建设长度14.70km | 588 | 2019年 |
| 08 | GS08 | 消火栓配套建设 | 朝天区60座，羊木镇10座,中子镇12座，沙河镇8座，曾家镇7座，大滩镇14座，宣河镇12座，东溪河乡2座，西北乡5座，蒲家乡3座，陈家乡8座，文安乡6座，青林乡5座，临溪乡5座，麻柳乡3座，平溪乡3座，两河口乡2座，汪家乡6座， | 配套市政消火栓171座 | 25.65 | 2019年 |
| 09 | GS09 | 供水管网建设 | 朝天区4.50km，陈家乡0.40km，文安乡0.40km，青林乡0.60km,转斗乡0.40km，小安乡0.40km，临溪乡0.50km，麻柳乡0.40km，李家乡0.50km | 供水管网建设长度8.10km | 324 | 2020年 |
| 10 | GS10 | 消火栓配套建设 | 朝天区40座，羊木镇10座,沙河镇10座，曾家镇7座，大滩镇6座，宣河镇4座，陈家乡4座，青林乡3座，临溪乡3座，麻柳乡4座，平溪乡7座 | 配套市政消火栓98座 | 14.70 | 2020年 |
| 雨水工程 |  |
| 11 | YS01 | 雨水管网建设 | 草房沟片区新建管道3.247km，羊木片区新建管道7.72km，中子片区新建管道5.80km；仇坝片区新建管道7.63km，曾家镇新建管道0.40km； | 新建雨水管道25.15km | 2280.63 | 2016年 |
| 12 | YS02 | 雨水调蓄设施 | 羊木片区新建地下式雨水调蓄设施1000立方米；中子片区新建地下式雨水调蓄设施1000立方米；仇坝片区新建地下式雨水调蓄设施1000立方米； | 新建雨水调蓄设施总计3000立方米 | 900.00 | 2016年 |
| 13 | YS03 | 内河综合整治 | 大小中坝片区内河水系综合整治总计0.032平方公里；羊木片区内河水系综合整治总计0.032平方公里；中子片区内河水系综合整治总计0.11平方公里； | 内河水系综合整治总计0.174平方公里 | 1044 | 2016年 |
| 14 | YS04 | 低影响开发相关建设 | 大小中坝片区低影响开发相关建设项目预计投资150万元；草房沟片区低影响开发相关建设项目预计投资60万元；羊木片区低影响开发相关建设项目预计投资200万元；中子片区低影响开发相关建设项目预计投资300万元；沙河片区低影响开发相关建设项目预计投资27万元；仇坝片区低影响开发相关建设项目预计投资99万元； | 低影响开发相关建设项目总投资为836万元 | 836 | 2016年 |
| 15 | YS05 | 雨水管网建设 | 草房沟片区新建管道3.11km; 曾家镇新建管道0.40km；大滩镇0.50km,西北乡0.60km,文安乡0.40km,青林乡0.40km,临溪乡0.40km,平溪乡0.50km,汪家乡0.60km, | 新建雨水管道6.91km | 523.80 | 2017年 |
| 16 | YS06 | 内河综合整治 | 大小中坝片区内河水系综合整治总计0.032平方公里，羊木片区内河水系综合整治总计0.032平方公里；中子片区内河水系综合整治总计0.11平方公里； | 内河水系综合整治总计0.174平方公里 | 1044 | 2017年 |
| 17 | YS07 | 低影响开发相关建设 | 大小中坝片区低影响开发相关建设项目预计投资150万元；草房沟片区低影响开发相关建设项目预计投资78万元；羊木片区低影响开发相关建设项目预计投资200万元；中子片区低影响开发相关建设项目预计投资300万元； | 低影响开发相关建设项目总投资为728万元 | 728 | 2017年 |
| 18 | YS09 | 雨水管网建设 | 曾家镇新建管道0.40km,大滩镇新建管道0.50km,宣河镇新建管道0.50km,东溪河乡新建管道0.50km,花石乡新建管道0.50km,西北乡新建管道0.40km,蒲家乡新建管道0.50km,柏杨乡新建管道0.50km,青林乡新建管道0.40km,转斗乡新建管道0.70km,鱼洞乡新建管道0.40km,临溪乡新建管道0.50km,平溪乡新建管道0.70km,李家乡新建管道0.40km, | 城镇雨水管网建设长度6.90km | 552 | 2018年 |
| 19 | YS10 | 雨水管网建设 | 曾家镇新建管道0.40km,大滩镇新建管道0.50km,宣河镇新建管道0.50km,东溪河乡新建管道0.30km,陈家乡新建管道0.50km,文安乡新建管道0.60km,马家乡新建管道0.60km,青林乡新建管道0.40km,小安乡新建管道0.65km,临溪乡新建管道0.40km,麻柳乡新建管道0.80km,平溪乡新建管道0.50km,两河口乡新建管道0.70km, | 城镇雨水管网建设长度6.85km | 548 | 2019年 |
| 20 | YS11 | 雨水管网建设 | 大滩镇新建管道0.50km,陈家乡新建管道0.50km,青林乡新建管道0.40km, | 城镇雨水管网建设长度1.40km | 112 | 2020年 |
| 污水工程 |  |
| 21 | WS01 | 污水管网（改造）建设 | 草房沟片区新建管道2.912km；羊木片区新建管道3.013km；中子片区新建管道2.92km；仇坝片区新建管道3.11km； | 新建污水管道12.36km | 865.72 | 2016年 |
| 22 | WS02 | 新建污水处理厂（站） | 草房沟新建日处理规模为1500吨/日； 羊木片区新建日处理规模为3000吨/日； 仇坝片区新建日处理规模为3800吨/日； | 中心城区新建污水处理厂（站）3座，总污水处理规模8300吨/日 | 5000 | 2016年 |
| 23 | WS03 | 污水再生利用厂（站） | 羊木片区新建日处理规模为900吨/日； 中子片区新建日处理规模为1200吨/日； | 中心城区污水再生利用厂（站）2座，规模2100吨/日 | 840 | 2016年 |
| 24 | WS04 | 城镇污泥处置设施 | 草房沟片区污泥处置设施改造与建设规模为0.78吨/日，预计投资31.20万元； 羊木片区污泥处置设施改造与建设规模为1.68吨/日，预计投资67.20万元； 仇坝片区污泥处置设施改造与建设规模为1.54吨/日，预计投资61.6万元； | 中心城区城镇污泥处置设施改造与建设，总规模4.00吨/日 | 160 | 2016年 |
| 25 | WS05 | 城镇污水管网建设 | 曾家镇新建管道0.40km； | 污水管网建设长度0.40km； | 144 | 2016年 |
| 26 | WS06 | 污水处理站（设施） | 新建曾家、大滩污水处理站、宣河镇污水处理设施 | 新建曾家、大滩污水处理站、宣河镇污水处理设施共3处， | 321.48 | 2016年 |
| 27 | WS07 | 污水管网（改造）建设 | 2017年草房沟片区新建管道2.65km | 中心城区新建（改造）新建管道2.65km | 133.64 | 2017年 |
| 28 | WS08 | 新建污水处理厂（站） | 羊木片区扩建日处理规模为900吨/日 | 中心城区扩建污水再生利用厂（站）1座，总处理规模900吨/日 | 360 | 2017年 |
| 29 | WS09 | 城镇污水管网建设 | 曾家镇新建管道0.40km；大滩镇0.50km,西北乡0.60km,文安乡0.40km,青林乡0.40km,临溪乡0.40km,平溪乡0.50km,汪家乡0.60km, | 污水管网建设长度3.80km | 304 | 2017年 |
| 30 | WS10 | 污水处理站（设施） | 新建东溪河、蒲家、陈家、转斗乡污水处理设施 | 新建东溪河、蒲家、陈家、转斗乡污水处理设施共4处 | 252 | 2017年 |
| 31 | WS11 | 城镇污水管网建设 | 曾家镇新建管道0.40km,大滩镇新建管道0.50km,宣河镇新建管道0.50km,东溪河乡新建管道0.50km,花石乡新建管道0.50km,西北乡新建管道0.40km,蒲家乡新建管道0.50km,柏杨乡新建管道0.50km,青林乡新建管道0.40km,转斗乡新建管道0.70km,鱼洞乡新建管道0.40km,临溪乡新建管道0.50km,平溪乡新建管道0.70km,李家乡新建管道0.40km, | 新建污水管道6.90km | 552 | 2018年 |
| 32 | WS12 | 污水处理站（设施） | 新建柏杨、文安、马家、青林、麻柳乡污水处理设施 | 新建柏杨、文安、马家、青林、麻柳乡污水处理设施共5处 | 217.20 | 2018年 |
| 33 | WS13 | 城镇污水管网建设 | 曾家镇新建管道0.40km,大滩镇新建管道0.50km,宣河镇新建管道0.50km,东溪河乡新建管道0.30km,陈家乡新建管道0.50km,文安乡新建管道0.60km,马家乡新建管道0.60km,青林乡新建管道0.40km,小安乡新建管道0.65km,临溪乡新建管道0.40km,麻柳乡新建管道0.80km,平溪乡新建管道0.50km,两河口乡新建管道0.70km, | 新建污水管网6.85km | 548 | 2019年 |
| 34 | WS14 | 污水处理站（设施） | 新建花石、西北、小安、鱼洞、临溪、平溪乡污水处理设施 | 新建花石、西北、小安、鱼洞、临溪、平溪乡污水处理设施共6处 | 233.40 | 2019年 |
| 35 | WS15 | 城镇污水管网建设 | 大滩镇新建管道0.50km,陈家乡新建管道0.50km,青林乡新建管道0.40km, | 新建污水管网1.40km | 112 | 2020年 |
| 36 | WS16 | 污水处理站（设施） | 新建两河口、李家、汪家乡污水处理设施 | 新建两河口、李家、汪家乡污水处理设施共3处 | 173.40 | 2020年 |
| 燃气工程 |  |
| 37 | RQ01 | 输气管网建设 | 建设朝天—中子输气管网20km | 朝天（大巴口）—中子输气管网 | 2500 | 2016年 |
| 38 | RQ02 | 配气管网建设 | 朝天中心城区市政配气管网长度1.50km | 配气管网长度1.50km |  | 2016年 |
| 39 | RQ03 | 燃气站点建设 | 建设朝天CNG加气站一座，建设羊木镇燃气站、曾家镇LNG供气站、大滩镇LNG供气站 | CNG加气站一座，燃气站一座，LNG供气站两座 |  | 2017年 |
| 40 | RQ04 | 输气管网建设 | 建设朝天—羊木输气管网10km | 朝天（大巴口）—羊木输气管网 | 500 | 2017年 |
| 41 | RQ05 | 配气管网建设 | 朝天中心城区市政配气管网长度1.80km，羊木镇市政输气管1.0km，曾家镇市政输气管0.80km，大滩镇市政输气管1.0km。 | 配气管网长度4.60km |  | 2017年 |
| 42 | RQ06 | 燃气站点建设 | 建设沙河镇燃气站、东溪河乡LNG供气站、两河口乡LNG供气站 | 燃气站一座，LNG供气站两座 |  | 2018年 |
| 43 | RQ07 | 输气管网建设 | 朝天—沙河输气管网14.00km | 朝天—沙河输气管网14.00km | 800 | 2018年 |
| 44 | RQ08 | 配气管网建设 | 建设朝天中心城区市政配气管网长度2.20km，沙河镇市政输气管1.2km，东溪乡市政输气管0.85km，两河口市政输气管1.10km | 配气管网长度5.35km |  | 2018年 |
| 45 | RQ09 | 燃气站点建设 | 建设朝小安乡LNG供气站 | LNG供气站一座 |  | 2019年 |
| 46 | RQ10 | 配气管网建设 | 建设朝天中心城区市政配气管网长度1.00km，小安乡市政输气管1.25km。 | 配气管网长度2.25km |  | 2019年 |
| 47 | RQ11 | 配气管网建设 | 建设朝天中心城区市政配气管网长度1.50km | 配气管网长度1.50km |  | 2020年 |
| 电力工程 |  |
| 48 | DL01 | 明月峡至海螺水泥110KV输电线路 | 为提升海螺水泥供电可靠性，规划新建220kV明月峡站至海螺水泥厂110kV线路一回，线路长度12.00km | 110KV输配电线路建设12.00km | 1320 |  |
| 49 | DL02 | 兰渝铁路广元朝天羊木牵引站110KV输电线路 | 为完善网络结构，提升供电可靠性，新建220KV明月峡站至羊木牵引站110kV线路一回，长度15.00km | 110KV输配电线路建设15.00km | 1000 |  |
| 50 | DL03 | 10千伏中七路新建工程 | 为满足七盘关工业园新增负荷用电需求，新建同塔双回10kV线路5km。 | 单回10kV线路5km | 30 |  |
| 51 | DL04 | 10千伏熊双路改造工程 | 为满足羊木镇新增负荷用电需求，改造熊家至羊木10kV线路12km。 | 改造10kv线路12km | 120 |  |
| 52 | DL05 | 10千伏中工路延伸工程 | 为满足中子工业园新增负荷用电需求，新建同塔双回10kV线路1.6km。 | 新建同塔双回10kV线路1.6km。 | 109 |  |
| 53 | DL06 | 10千伏朝滩路延伸工程 | 为满足新城区草房沟新增负荷用电需求，新建10kV线路2.3km。 | 新建10kV线路2.3km。 | 123 |  |
| 54 | DL07 | 10千伏朝沙路“π”工程 | 提升沙河片区供电可靠性，减小供电半径，将10kV朝沙路开“π”进熊家站，新建10kV线路长度2km。 | 新建10kV线路长度2km。 | 85 |  |
| 55 | DL08 | 2016年农网改造升级项目 | 建设10kV线路127.987公里,低压线路832.39公里，安装变压器161台，容量14545kVA。 | 建设10kV线路127.987公里,低压线路832.39公里，安装变压器161台，容量14545kVA。 | 6177.52 | 2016年 |
| 56 | DL09 | 2017年农网改造升级项目 | 建设10kV线路145.988公里,低压线路784.793公里，安装变压器127台，容量9500kVA。 | 建设10kV线路145.988公里,低压线路784.793公里，安装变压器127台，容量9500kVA。 | 5877.51 | 2017年 |
| 57 | DL10 | 2018年农网改造升级项目 | 建设10kV线路80公里,低压线路180公里，安装变压器20台，容量2000kVA。 | 建设10kV线路80公里,低压线路180公里，安装变压器20台，容量2000kVA。 | 2280 | 2018年 |
| 58 | DL11 | 2019年农网改造升级项目 | 建设10kV线路100公里,低压线路150公里，安装变压器30台，容量3000kVA。 | 建设10kV线路100公里,低压线路150公里，安装变压器30台，容量3000kVA。 | 2340 | 2019年 |
| 59 | DL12 | 2020年农网改造升级项目 | 建设10kV线路120公里,低压线路120公里，安装变压器35台，容量3500kVA。 | 建设10kV线路120公里,低压线路120公里，安装变压器35台，容量3500kVA。 | 2385 | 2020年 |
| 60 | DL13 | 朝天城区10千伏电缆埋地 | 规划朝天城区10KV电缆沟建设总长度为5.00km，预计投入资金800万元。 | 长度为5.00km | 800 |  |
| 61 | DL14 | 草房沟新区10千伏电缆埋地 | 规划朝天城区10KV电缆沟建设总长度为4.00km，预计投入资金600万元。 | 长度为4.00km | 600 |  |
| 62 | DL15 | 城市及新区跨桥电缆通道建设 | 清风峡大桥跨桥电缆通道建设，预计投入资金200万元。 |  | 200 |  |
| 道路交通 |
| 63 | 一、高速公路 |  |  | 420000 |  |
|  | JT-gs01 | 四川省旅游北环线 | 四川省旅游北环线广元（青川）经朝天至万源高速公路（朝天境内） | 90公里 | 135000 | 2019-2023 |
|  | JT-gs02 | 绵广（广陕段）复线 | 绵广（广陕段）复线 | 50公里 | 75000 | 2018-2022 |
| 64 | 二、国省干线 | 改建国道51公里，新、改建省道243.5公里，其中新建二级公路12.5公里，新改建三级公路231公里 |  | 456503 |  |
|  | JT-gx01 |  | G108线棋盘关至广元 | 改建二级公路51公里 | 97000 | 2016-2018 |
|  | JT-gx02 |  | S410朝天至羊木公路 | 新建二级公路12.5公里 | 26850 | 2014-2016 |
|  | JT-gx03 |  | S205广元朝天至利州公路 | 新建三级公路35公里 | 56066 | 2016-2017 |
|  | JT-gx04 |  | S301广元朝天至旺苍公路 | 改建三级公路99公里 | 140085 | 2016-2018 |
|  | JT-gx05 |  | S410朝天至陕西宁强界公路 | 改建三级公路42公里 | 60809 | 2017-2019 |
|  | JT-gx06 |  | S410朝天至青川公路 | 改建三级公路55公里 | 75693 | 2017-2020 |
| 65 | 三、城区交通 |  |  | 166600 |  |
|  | JT-cq01 |  | 朝天城区廊桥建设 | 0.22公里 | 5500 |  |
|  | JT-cq02 |  | 朝天水上生态景观道路建设项目 | 6公里 | 5200 |  |
|  | JT-cq03 |  | 草房沟道路建设 | 4公里 | 20000 |  |
|  | JT-cq04 |  | 李家河道路建设 | 5公里 | 23000 |  |
|  | JT-cq05 |  | 曾家镇集镇道路项目 | 6公里 | 6000 |  |
|  | JT-cq06 |  | 朝天至羊木城市道路建设项目 | 5公里 | 52800 |  |
|  | JT-cq07 |  | 派出所至高速路接口道路 | 1公里 | 1500 |  |
|  | JT-cq08 |  | 楼房沟隧道建设 | 2.5公里 | 30000 |  |
|  | JT-cq09 |  | 羊木镇中坝1#桥 | 1座 | 5300 |  |
|  | JT-cq10 |  | 羊木镇中坝2#桥 | 1座 | 4100 |  |
|  | JT-cq11 |  | 中子镇潜溪河1#桥 | 1座 | 4800 |  |
|  | JT-cq12 |  | 中子镇潜溪河2#桥 | 1座 | 4200 |  |
|  | JT-cq13 |  | 中子镇潜溪河3#桥 | 1座 | 4200 |  |
| 四、农村公路 |  |  | 605781 |  |
| 66 | （一）县乡道改造 | 新改建462.3公里，其中三级233.5公里，四级228.8公里 |  | 370613 | 2016-2020 |
|  | JT-xx01 |  | 中子至荣山旅游环线 | 改建二级公路42公里 | 160000 | 2016-2020 |
|  | JT-xx02 |  | 朝天经平溪至李家旅游环线 | 改建三级公路63公里 | 91350 | 2016-2020 |
|  | JT-xx03 |  | 响前路曾家镇至前卫村公路 | 改建四级公路16公里 | 2400 | 2016-2020 |
|  | JT-xx04 |  | 天大路汪家乡至麻柳乡公路 | 改建四级公路12.396公里 | 1859 | 2016-2020 |
|  | JT-xx05 |  | 羊广路羊木镇至东溪河乡公路 | 改建四级公路8.7公里 | 1305 | 2016-2020 |
|  | JT-xx06 |  | 明瓷路明月峡至利州区工农镇公路 | 改建四级公路14.1公里 | 2115 | 2016-2020 |
|  | JT-xx07 |  | 朝安路朝天镇至陈家乡公路 | 改建四级公路15公里 | 2250 | 2016-2020 |
|  | JT-xx08 |  | 东花路东溪河至花石乡公路 | 改建四级公路11.4公里 | 1710 | 2016-2020 |
|  | JT-xx09 |  | 棋明路棋盘关至铁窗河桥公路 | 改建四级公路29公里 | 4350 | 2016-2020 |
|  | JT-xx10 |  | 临花路花石乡至临安寺公路 | 改建四级公路18.743公里 | 2811 | 2016-2020 |
|  | JT-xx11 |  | 宣麻路宣河乡至临溪乡公路 | 改建四级公路28.8公里 | 4320 | 2016-2020 |
|  | JT-xx12 |  | 宣麻路临溪乡至麻柳乡公路 | 改建四级公路18.3公里 | 2745 | 2016-2020 |
|  | JT-xx13 |  | 麻临路麻柳乡至曾家镇公路 | 改建四级公路2.3公里 | 345 | 2016-2020 |
|  | JT-xx14 |  | 白大路曾家镇柏杨站至利州区荣山镇公路 | 改建四级公路12.6公里 | 1890 | 2016-2020 |
|  | JT-xx15 |  | 朝阳路大滩镇至川陕界公路 | 改建四级公路7.3公里 | 1095 | 2016-2020 |
|  | JT-xx16 |  | 大河路西北乡至利州区河西办事处公路 | 改建四级公路7.6公里 | 1140 | 2016-2020 |
|  | JT-xx17 |  | 朝关路两河口乡至关口乡公路 | 改建四级公路8.5公里 | 1275 | 2016-2020 |
|  | JT-xx18 |  | 临花路临安寺至羊木镇公路 | 改建四级公路5.5公里 | 825 | 2016-2020 |
|  | JT-xx19 |  | 朝关路小安乡至毛坝公路 | 改建四级公路23.1公里 | 3465 | 2016-2020 |
|  | JT-xx20 |  | 朝关路平溪乡至两河口乡公路 | 改建四级公路8.6公里 | 1290 | 2016-2020 |
|  | JT-xx21 |  | 荣汪路汪家乡至利州区荣山镇公路 | 改建四级公路10.5公里 | 1575 | 2016-2020 |
|  | JT-xx22 |  | 朝安路陈家乡至安乐河乡公路 | 改建四级公路8.3公里 | 1245 | 2016-2020 |
|  | JT-xx23 |  | 花金路花石乡至利州区金洞乡公路 | 改建四级公路12.1公里 | 1815 | 2016-2020 |
|  | JT-xx24 |  | 马竹路马家坝乡至陕西界公路 | 改建四级公路9.658公里 | 1449 | 2016-2020 |
|  | JT-xx25 |  | 朝阳路朝天镇至大滩镇公路 | 改建四级公路24.5公里 | 3675 | 2016-2020 |
|  | JT-xx26 |  | 管线路羊木镇至蒲家乡公路 | 改建四级公路18.103公里 | 2715 | 2016-2020 |
|  | JT-xx27 |  | 转棋路转斗乡至棋盘关公路 | 改建四级公路9.1公里 | 1365 | 2016-2020 |
|  | JT-xx28 |  | 新兰路吴坝村至银岭村公路 | 改建四级公路11.9公里 | 1785 | 2016-2020 |
|  | JT-xx29 |  | 蒋王路蒋家垭至王家垭公路 | 改建四级公路7.85公里 | 1178 | 2016-2020 |
|  | JT-xx30 |  | 大河路大巴口至羊木镇公路 | 改建四级公路12.3公里 | 1845 | 2016-2020 |
|  | JT-xx31 |  | 大河路羊木镇至西北乡公路 | 改建四级公路14.7公里 | 2205 | 2016-2020 |
|  | JT-xx32 |  | 盐中路中子镇至曾家镇公路 | 改建四级公路19.3公里 | 2895 | 2016-2020 |
|  | JT-xx33 |  | 盐中路曾家镇至李家乡公路 | 改建四级公路19.8公里 | 2970 | 2016-2020 |
|  | JT-xx34 |  | 盐中路李家乡至旺苍界公路 | 改建四级公路8.6公里 | 1290 | 2016-2020 |
|  | JT-xx35 |  | 棋明路铁窗河至朝天场镇公路 | 改建四级公路3.1公里 | 465 | 2016-2020 |
|  | JT-xx36 |  | 三曾路蒲家乡至利州区三堆镇公路 | 改建四级公路19.4公里 | 2910 | 2016-2020 |
|  | JT-xx37 |  | 三曾路蒲家乡至鱼洞乡公路 | 改建四级公路17.5公里 | 2625 | 2016-2020 |
|  | JT-xx38 |  | 三曾路鱼洞乡至临溪乡公路 | 改建四级公路19.3公里 | 2895 | 2016-2020 |
|  | JT-xx39 |  | 三曾路临溪乡至曾家镇公路 | 改建四级公路17.2公里 | 2580 | 2016-2020 |
|  | JT-xx40 |  | 大陈路柏杨乡至陈家乡公路 | 改建四级公路5.1公里 | 765 | 2016-2020 |
|  | JT-xx41 |  | 大陈路大滩镇至柏杨乡公路 | 改建四级公路17.7公里 | 2655 | 2016-2020 |
|  | JT-xx42 |  | 大陈路陈家乡至候火路公路 | 改建四级公路19.3公里 | 2895 | 2016-2020 |
|  | JT-xx43 |  | 两汪路两河口至李家乡路公路 | 改建四级公路26.5公里 | 3975 | 2016-2020 |
|  | JT-xx44 |  | 两汪路流水沟至汪家场镇公路 | 改建四级公路6.5公里 | 975 | 2016-2020 |
|  | JT-xx45 |  | 沙马路文安乡至马家坝乡公路 | 改建四级公路15公里 | 2250 | 2016-2020 |
|  | JT-xx46 |  | 羊广路东溪河乡至陕西广坪公路 | 改建四级公路12.87公里 | 1931 | 2016-2020 |
|  | JT-xx47 |  | 永经路李家乡至经营所公路 | 改建四级公路12公里 | 1800 | 2016-2020 |
|  | JT-xx48 |  | 文清路文安乡至青林乡公路 | 改建四级公路12.9公里 | 1935 | 2016-2020 |
|  | JT-xx49 |  | 朝关路朝天镇至小安乡公路 | 10公里三级公路 | 6930 | 2016-2021 |
|  | JT-xx50 |  | 转小路马家乡枫香滩至大滩小河口公路 | 7公里四级公路 | 1400 | 2016-2022 |
|  | JT-xx51 |  | 转小路转斗乡经马家坝乡至大滩小河口公路 | 32公里三级公路 | 9000 | 2016-2023 |
|  | JT-xx52 |  | 成杨路农华村至朝关路口永平村公路 | 10.4公里四级公路 | 2080 | 2016-2024 |
|  | JT-xx53 |  | 青林乡经水磨沟至马家坝乡旅游公路 | 20公里四级公路 | 2000 | 2016-2025 |
|  | JT-xx54 |  | 羊广路东溪河至阳平关公路 | 12公里四级公路 | 2000 | 2016-2026 |
| 63 | （二）县乡断头路 | 县乡断头路 | 573.2公里 | 57320 |  |
| 64 | （三）通村通畅公路(剩余建制村） | 通村通畅公路 | 37个村260公里四级公路 | 20800 | 2016-2020 |
| 65 | （四）通村公路改善工程（加宽） | 通村公路改善工程 | 191条1110.1公里四级公路 | 88808 | 2016-2020 |
| 66 | （五）村道联网公路 | 村道联网 | 853公里四级公路 | 68240 | 2016-2020 |
| 67 | （六）农村桥梁 | 新建农村县乡公路桥梁 | 新建农村县乡公路桥梁52座，共7220米 | 24000 | 2016-2020 |
| 68 | （七）危桥改造 | 危桥改造 | 危桥改造8座 | 7000 | 2016-2020 |
| 五、枢纽与站场 |  |  |  |  |
| 69 | （一）县级客运站 |  |  |  |  |
|  | JT-xk01 |  | 新建羊木客运站 | 8000m2，其中站房500m2，停车场7500m2 |  |  |
|  | JT-xk02 |  | 新建中子客运站 | 8000m2，其中站房500m2，停车场7500m2 |  |  |
|  | JT-xk03 |  | 新建曾家旅游客运站 | 5500m2，其中站房500m2，停车场5000m2 |  |  |
|  | JT-xk04 |  | 新建水磨沟（青林）旅游客运站 | 5500mm2，其中站房500m2，停车场5000m2 |  |  |
| 70 | （二）县级以上货运站 |  |  |  |  |
|  | JT-xh01 |  | 新建朝天货运站 |  |  |  |
|  | JT-xh02 |  | 新建中子货运站 |  |  |  |
|  | JT-xh03 |  | 新建羊木货运站 |  |  |  |
| 71 | （三）农村客运站 | 改扩建李家等15个乡镇客运站 | 15个乡镇客运站 |  |  |
| 72 | （四）农村货运站 | 新建农村货运站11个 | 11个农村货运站 |  |  |
| 73 | （五）农村招呼站 | 新建公路沿线招呼站134个 | 134个公路沿线招呼站 |  |  |
| 环卫设施 |
| 74 | 垃圾填埋场 |  |  | 23500 |  |
|  | HW-tmc01 | 中子、大滩垃圾填埋场 | 2座 | 5000 | 2016 |
|  | HW-tmc02 | 沙河镇、东溪河乡垃圾填埋场 | 2座 | 5000 | 2017 |
|  | HW-tmc03 | 两河口乡、李家乡垃圾填埋场 | 2座 | 5000 | 2018 |
|  | HW-tmc04 | 临溪乡垃圾填埋场 | 1座 | 2500 | 2019 |
|  | HW-tmc05 | 城区垃圾填埋场全面升级改造 | 1座 | 6000 | 2020 |
| 75 | 垃圾中转站 |  |  |  | 1380 |
|  | HW-zzz01 | 朝天镇垃圾中转站 | 6座 | 300 | 2016 |
|  | HW-zzz02 | 其余乡镇垃圾中转站 | 24座 | 1080 | 2017-2020 |
| 76 | 垃圾收集站 |  |  | 200 |  |
|  | HW-sjz01 | 中心城区垃圾分类收集站 | 7座 | 200 | 2016-2018 |
| 77 | 垃圾分类收集屋 |  |  | 500 |  |
|  | HW-sjw01 | 垃圾分类收集屋 | 270个 | 500 | 2016-2019 |
| 78 | 垃圾转运车 |  |  | 1600 |  |
|  | HW-zyc01 | 生活垃圾转运车 | 33辆 | 1600 | 2016-2020 |
| 79 | 公厕 |  |  | 330 |  |
|  | HW-gc01 | 中心城区公共厕所 | 5座 | 80 | 2016-2019 |
|  | HW-gc02 | 乡镇公共厕所 | 25座 | 220 | 2016-2020 |
|  | HW-gc01 | 县乡道路公共厕所 | 8座 | 30 | 2016-2017 |

第九章   保障措施

## 一、明确责任主体

地方政府要充分认识到城镇基础设施安全保障工作的重要性和紧迫性，将保障城镇基础设施安全纳入地方政府的考核目标，实行行政首长问责制。规划实施的责任主体，要将基础设施改造与建设目标和任务落实到部门和单位，确保实施进度。

市政部门是基础设施建设直接责任人，要统筹做好设施改造、建设与运行管理等各方面工作，实施精细化管理。

二、保障资金投入

多渠道筹措城镇基础设施改造和建设资金。

一是加大地方财政性资金投入，地方政府要将城市建设维护资金、土地出让收益用于城市建设支出的部分优先用于基础设施改造和建设。

二是完善水价形成机制，强化价格监审，合理调整水价，增强企业筹资能力。地方人民政府应对水价不到位进行补贴，对政策性减免水费进行补偿。

三是落实《国务院关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》精神，吸引民间资本投资建设基础设施。

三、科学实施规划

加强科学论证，合理确定项目建设规模和技术路线，严格执行建设项目法人责任制、招标投标制、合同管理制、工程监理制、竣工验收备案等工程建设管理制度，保证工程质量。

四、强化监督管理

各地要加强对规划项目的检查和评估，实现从项目前期到工程竣工验收的全过程监管。住房城乡建设部会同国家发展改革委建立完善基础设施改造与建设项目信息系统，加强对各地规划落实等情况的督促检查，并适时通报。加强运营的监督管理，通过推行特许经营制度、企业绩效考核制度、关键岗位持证上岗制度、督察制度等，强化监管。

五、加强科技支撑

地方政府和企业应加大科技投入，研发取水、净水和输配等方面适用技术和设备，促进关键材料设备的国产化，研究建立城镇供水水质安全监管信息化管理平台，全面提升规划建设、安全运行、应急处置、水质管理等方面的技术水平。

充分发挥行业协会、专业学会的作用，加强对管理人员和企业关键岗位人员的技术交流和培训。