关于广元市朝天区城镇供水工程（大滩镇供水工程）水土保持方案的行政许可决定

广元市朝天区明月水务投资有限公司：

我局于2023年8月30日受理你单位提交的《关于对广元市朝天区城镇供水工程（大滩镇供水工程）水土保持方案报告书审批的申请》（广朝水投〔2023〕37号），四川一体化政务服务平台受理编号：202308301204210001。经审查，该申请符合法定条件，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项，决定准予行政许可。

一、项目概况

广元市朝天区城镇供水工程（大滩镇供水工程）位于大滩镇，为新建建设类项目。该项目由取水工程、净水工程、配水工程组成组成。项目总占地面积5.80hm2，其中永久占地0.27hm2，临时占地5.53hm2。项目土石方开挖总量为1.58万m3（其中表土剥离0.23万m3），回填土石方总量1.58万m3（其中表土回覆0.23万m3），无弃方，无借方。工程总投资1517.18万元，其中土建投资495.94万元。本项目计划于2023年10月开工， 2024年9月底完工。

二、水土保持方案总体意见

（一）基本同意本水土保持方案设计水平年确定为2025。

（二）基本同意本项目建设期水土流失防治责任范围5.8hm²。

（三）项目位于嘉陵江上游国家级水土流失重点预防区，基本同意水土流失防治执行西南紫色土区一级标准。

（四）基本同意设计水平年水土流失防治目标为：水土流失治理度97％，土壤流失控制比1，渣土防护率92％，表土保护率92%，林草植被恢复率97％，林草覆盖率9.8％。

（五）基本同意水土流失防治分区及分区防治措施安排。

（六）基本同意方案报告书关于水土保持补偿费的计列标准、方式和金额，本项目征占用地面积5.8hm²。本项目为建设类项目，根据四川省发展和改革委员会和四川省财政厅《关于制定水土保持补偿费收费标准的通知》（川发改价格〔2017〕347号），按照征占用地面积1.3元/平方米计征，应缴纳水土保持补偿费7.540万元。该项目属于市政生态环境保护基础设施项目，根据《水土保持补偿费征收使用管理办法》（财综〔2014〕8号）第十一条规定，该项目免征水土保持补偿费。

三、建设单位应全面落实《中华人民共和国水土保持法》的各项要求，并重点做好以下工作：

（一）按照批准的水土保持方案，做好水土保持初步设计、施工图设计等后续设计，加强施工组织和管理工作，切实落实水土保持“三同时”制度。

（二）严格按照水土保持方案要求落实水土保持各项措施。各类施工活动要严格限定在用地范围内，严禁随意占压、扰动和破坏地表植被，做好表土的综合利用。根据水土保持方案要求合理安排施工时序和水土保持措施实施进度，做好水土保持临时防护措施，严格控制施工期间可能造成的水土流失。

（三）切实做好水土保持监测工作，并按时向我局提交水土保持监测季报和总结报告。监测成果及时上传全国水土保持监督管理系统。

（四）落实并做好水土保持监理工作，确保工程建设质量和进度。

四、本项目的建设地点、规模如发生重大变化，或者水土保持方案实施过程中水土保持措施发生重大变更的，应及时补充或者修改水土保持方案，报我局审批。确需新设弃渣场的，应当编制水土保持方案（弃渣场补充）报告书，报我局审批。

五、本项目投产使用前应及时组织开展水土保持设施自主验收，并向社会公开自主验收有关情况和资料。按规定在水土保持设施自主验收通过后3月内向我局报备验收材料（包括水土保持设施验收鉴定书、水土保持设施验收报告和水土保持监测总结报告等）。

六、本行政许可仅用于本项目的水土流失预防和治理，项目建设涉及应由安全、生态环境、林业、自然资源等部门审批或核准的内容，建设单位须按照上述部门的工作要求分别完善相关手续。

七、本行政许可仅用于本项目的水土流失预防和治理，项目建设涉及应由安全、生态环境、林业、自然资源等部门审批或核准的内容，建设单位须按照上述部门的工作要求分别完善相关手续。

广元市朝天区水利局

2023年8月30日