广元市朝天区水利局

关于广元市朝天区乡场镇、二级场镇及金堆

新区污水处理设施建设项目水土保持方案审批准予行政许可决定书

广元市朝天区城市建设开发有限责任公司：

我局于2023年12月18日受理你公司提交的《关于审批广元市朝天区乡场镇、二级场镇及金堆新区污水处理设施建设项目水土保持方案的函》，四川一体化政务服务平台受理编号：202312181055470001。经审查，该申请符合法定条件，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项，决定准予行政许可。

一、项目概况

广元市朝天区乡场镇、二级场镇及金堆新区污水处理设施建设项目位于朝天区朝天镇金堆新区，为新建建设类项目。该项目新建一体化加压泵站两座，穿嘉陵江污水管道一处，市政道路两条共计1683.925m。项目总占地面积7.64hm2，其中永久占地7.51hm2，临时占地0.13hm2。项目土石方开挖总量为8.55万m3，填方总量9.50万m3(含表土回覆0.95万m3)，借方总量为0.95万m3，借方均为表土，后期从园林绿化公司同绿植一同购买。项目总投资7786.86万元（其中土建投资6325.55万元）。项目计划于2023年12月开工，2024年12月完工，总工期13个月。

二、水土保持方案总体意见

（一）基本同意本水土保持方案设计水平年确定为2025年。

（二）基本同意本项目建设期水土流失防治责任范围为7.64hm²。

（三）项目位于嘉陵江上游国家级水土流失重点预防区，基本同意水土流失防治执行西南紫色土区一级标准。

（四）基本同意设计水平年水土流失防治目标为：水土流失治理度97％，土壤流失控制比1，渣土防护率94％，表土保护率92%，林草植被恢复率97％，林草覆盖率25％。

（五）基本同意水土流失防治分区及分区防治措施安排。

（六）同意方案报告书关于水土保持补偿费的计列标准、方式和金额。本项目征占用地面积76436.6m2，根据四川省发展和改革委员会和四川省财政厅《关于制定水土保持补偿费收费标准的通知》（川发改价格〔2017〕347号），按照征占用地面积1.3元/平方米计征，应缴纳水土保持补偿费99367.58元。其中污水管网工程征占地面积为1528m2，根据《四川省财政厅四川省发展和改革委员会四川省水利厅中国人民银行成都分行关于印发<四川省水土保持补偿费征收使用管理实施办法>的通知》（川财综〔2014〕6号）第十一条规定，本项目污水管网工程属于市政生态环境保护基础设施项目，可免征水土保持补偿费1986.4元。因此，该项目需缴纳水土保持补偿费97381.18元，按1:9比例分别缴入中央和朝天区国库，由缴费人自行到区政务大厅二楼税务窗口申报缴费，须开工前一次性足额缴纳。

三、建设单位应全面落实《中华人民共和国水土保持法》的各项要求，并重点做好以下工作：

（一）按照批准的水土保持方案，做好水土保持初步设计、施工图设计等后续设计，加强施工组织和管理工作，切实落实水土保持“三同时”制度。

（二）严格按照水土保持方案要求落实水土保持各项措施。各类施工活动要严格限定在用地范围内，严禁随意占压、扰动和破坏地表植被，做好表土的综合利用。根据水土保持方案要求合理安排施工时序和水土保持措施实施进度，做好水土保持临时防护措施，严格控制施工期间可能造成的水土流失。

（三）切实做好水土保持监测工作，并按时向我局提交水土保持监测季报和年报。

（四）落实并做好水土保持监理工作，确保工程建设质量。

（五）建设单位应在项目开工前一次性足额申报和缴纳水土保持补偿费。

（六）定期向我局报告水土保持方案的实施情况，并接受各级水行政主管部门的监督检查。

（七）本项目的建设地点、规模如发生重大变化，应及时补充或修改水土保持方案，并报我局审批；水土保持方案实施过程中，水土保持措施如需做出重大变更的，须报我局批准。

（八）水土保持方案自批准之日起满3年，生产建设项目方开工建设的，其水土保持方案应当报我局重新审核。

（九）本项目投产使用前应及时组织开展水土保持设施自主验收，并向社会公开自主验收有关情况和资料。按规定在水土保持设施自主验收通过后3月内向我局报备验收材料（包括水土保持设施验收鉴定书、水土保持设施验收报告和水土保持监测总结报告等）。

（十）本行政许可仅用于本项目的水土流失预防和治理，项目建设涉及应由安全、生态环境、林业、自然资源等部门审批或核准的内容，建设单位须按照上述部门的工作要求分别完善相关手续。

广元市朝天区水利局

2023年12月18日