朝天区2024年小型灌区建设项目水土保持

方案审批准予行政许可决定书

广元市朝天区水利工程建设管理站：

我局于2024年7月22日受理你单位提交的《关于申请审批朝天区2024年小型灌区建设项目水土保持方案的函》，四川一体化政务服务平台受理编号：202407221107480001。经审查，该申请符合法定条件，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项，决定准予行政许可。

一、项目概况

朝天区2024年小型灌区建设项目位于朝天区羊木镇、朝天镇、李家镇。该项目主要包含东山庙水库灌区、上坝水库灌区、郭家垭水库灌区、李家槽水库灌区、军师庙水库灌区、淖池水库灌区6个小型灌区建设。主要建设内容为：对6个小型灌区8条干渠、3条支渠进行整治，长度共计20.98km，新建支管30.27km，新建分水闸12座，新建放水洞31处、新建泄水闸2处，设置节制阀32处、泄水阀4处、排气阀7处，修建闸阀井43座。

工程总征占地面积26.11hm2，其中永久占地2.22hm2，临时占地23.89hm2。工程土石方开挖总量24.79万m3（其中表土剥离5.34万m3），回填总量24.79万m³（其中表土回覆5.34万m³），无借方和弃方。工程总投资1470万元，其中土建投资1232万元。项目已于2024年5月开工，计划2025年4月底完工，总工期12个月。

二、水土保持方案总体意见

（一）基本同意报告书对主体工程选址和施工总布置的水土

保持分析评价，本项目无重大水土保持制约性因素。

（二）基本同意项目建设期水土流失防治责任范围为26.11公顷。

（三）同意水土流失防治标准执行西南紫色土区水土流失防治一级标准。

（四）基本同意设计水平年水土流失防治目标为：水土流失治理度97％，土壤流失控制比1，渣土防护率92％，表土保护率92%，林草植被恢复率97％，林草覆盖率25％。

（五）基本同意水土流失防治分区及分区防治措施安排。

（六）基本同意《报告书》关于水土保持补偿费的计列依据和标准。本项目征占用地面积26.11hm2，根据四川省发展和改革委员会和四川省财政厅《关于制定水土保持补偿费收费标准的通知》（川发改价格〔2017〕347号），水土保持补偿费计征标准1.3元/平方米，应缴纳水土保持补偿费33.943万元，按1:9比例分别缴入中央和朝天区国库，由缴费人自行到区政务大厅二楼税务窗口申报缴费，须开工前一次性足额缴纳。

三、建设单位应全面落实《中华人民共和国水土保持法》的各项要求，并重点做好以下工作：

（一）按照批准的水土保持方案，做好水土保持后续设计，加强施工组织和管理工作，贯彻执行水土保持“三同时”制度，切实落实水土流失防治责任。

（二）严格按照方案要求落实水土保持各项措施。各类施工活动要严格限定在用地范围内，严禁随意占压、扰动和破坏地表植被，做好表土剥离保护和利用。根据方案要求，优化施工工艺，合理安排施工时序和水土保持措施实施进度，及时采取拦挡、苫盖等临时防护措施，严格控制施工期间可能造成的水土流失，及时组织排查隐患并实施处置，确保安全。

（三）切实做好水土保持监测工作，加强水土流失动态监控，并按规定向我局报送水土保持监测季报和总结报告。监测成果应及时录入全国水土保持监督管理系统。

（四）落实并做好水土保持监理工作，确保水土保持工程建设质量和进度。

（五）应依法足额缴纳水土保持补偿费。

（六）定期向我局报告水土保持方案的实施情况，并接受各级水行政主管部门的监督检查。

四、本项目的建设地点、规模如发生重大变化，或者水土保持方案实施过程中水土保持措施发生重大变更的，应及时补充或者修改水土保持方案，报我局审批。

五、本项目投产使用前应及时组织开展水土保持设施自主验收，并向社会公开自主验收有关情况和资料。按规定在水土保持设施自主验收通过后3月内向我局报备验收材料（包括水土保持设施验收鉴定书、水土保持设施验收报告和水土保持监测总结报告等）。

六、本行政许可决定仅对该项目水土保持方案报告书进行批复，项目建设涉及应由安全、生态环境、自然资源、林草、河道管理等其他许可的内容，建设单位须按照有关规定执行，并完善相关手续。

七、本行政许可有效期为3年。水土保持方案自批准之日起满3年，生产建设项目方开工建设的，其水土保持方案应当报我局重新审核。

广元市朝天区水利局

2024年x月x日

广元市朝天区水利局办公室 2024年x月x日印发