广朝环审批〔2022〕4号

广元市朝天生态环境局

关于曾家山“荣乐”国际生态康养度假区污水处理工程环境影响报告表的批复

四川五彩荣乐房地产开发有限公司：

你公司报送的《曾家山“荣乐”国际生态康养度假区污水处理工程环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，批复如下。

- 项目概况

本项目位于广元市朝天区曾家镇荣乐村，建设内容本次污水处理厂设计规模近期4000m3/d，远期6000m3/d。项目占地5613.6413平方米，厂区工程包括新建粗、格栅+调节池1座，旋流沉砂池1座、生化池2座，二沉池2座、高密度沉淀池1座，滤布滤池+紫外消毒+出水渠1座、风机房及配电间1座、污泥脱水机房1座、加药间1座，综合楼1座、门卫1座、监测房1座，以及人工湿地。尾水标准达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后，经人工湿地处理达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。项目总投资2800万元，其中环保投资63万元。

根据《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目属于鼓励类，项目经广元市朝天区发展和改革局备案（备案号：川投资备【2019-510812-50-03-388825】FGQB-0095号），选址经广元市自然资源局朝天区分局（广自然资朝地字第（2021）JSYDGH019号）同意，项目建设符合国土空间用途管制要求。在严格落实《报告表》提出的各项环保措施和本批复要求的前提下，同意你单位按照《报告表》所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护措施进行建设。

二、项目建设和运营中应重点做好的工作

（一）加强施工期和运营期环境保护工作。强化施工期的环境管理，落实各项环境保护措施，结合周围敏感点分布，合理安排施工时间，优化施工场地布设、施工方式，减缓施工扬尘、噪声对周围敏感点的影响，避免施工扰民。

（二）落实环境管理措施。加强环境管理，落实环保岗位责任制，加强对污水处理设施的管理及维护，确保进站废水经处理稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后，经人工湿地处理达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

（三）落实大气污染防治措施。严格落实并优化报告表提出的大气污染治理措施，对格预处理区、生化池、污泥处置区采取密闭收集通过活性炭吸附后经排气筒排放等措施有效去除恶臭气体。

（四）落实噪声污染防治措施。合理总平布局，高噪声源应尽量远离厂界，采取加强厂区内绿化、隔音减震等有效隔声降噪措施，减轻噪声对周围环境的影响。

（五）落实固体废物污染防治措施。施工期按照“资源化、减量化、无害化”的要求，做好各类固废的处置工作。脱水后的污泥交由有资质的单位处置，生活垃圾等运送至垃圾填埋场处置；废紫外线灯管、在线监测废液等危险废物，定期交由有相应危废处理资质的单位处置。加强各类固体废弃物（特别是危废）在收集、暂存、转运和处置过程中的环境管理，并采取有效措施防止二次污染。

（六）落实环境风险防范和应急措施。严格落实环评《报告表》中提出的风险防范措施；合理布置检查井井位，保证出现事故能得到及时、有效处理；认真落实运营期环保管理规章制度，加强污水处理设施和线路的日常维护与管理，确保正常运行；严格落实污水处理站风险防范措施，设计备用电源，防止停电等事故导致污染；制定并落实完善可靠的应急预案和应急防范措施，确保水环境安全。

三、严格执行环境保护“三同时”制度

项目建设必须依法严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。你单位应将环境保护设施建设纳入施工合同，保证环境保护设施建设进度和资金。项目竣工后，环境保护设施及对策措施必须按规定程序开展环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

- 强化日常环境监管

- 请广元市朝天生态环境保护综合行政执法大队负责该项目的环境保护“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

广元市朝天生态环境局

2022年5月23日

抄送：朝天生态环境保护综合行政执法大队。