广朝环审批〔2024〕1号

广元市朝天生态环境局

关于广元市朝天区城镇供水工程-大滩镇供水工程环境影响报告表的批复

广元市朝天区明月水务投资有限公司：

你公司报送的《广元市朝天区城镇供水工程-大滩镇供水工程环境影响报告表》（以下简称“报告表”）已收悉。经研究，批复如下。

- 项目概况

本项目位于广元市朝天区大滩镇，为广元市朝天区城镇供水工程二期工程，主水源是响水沟水源，取水口设置于响水沟村水源出口处下方约10m处，取水方式是采用取水池自流取水，取水量为1050m3/d，通过自流进入厂区，主取水管线约6.4km。备用水源沿用大滩镇现有供水厂取水水源，位于柏杨沟支流石槽沟上，采用新建取水坝取水，并进行备用水源原管道更换，更换副取水管线约4.5km。水厂位于大滩镇现大滩镇政府后面山上，厂区内新建水处理构筑物、管理用房及其配套设施。大滩镇配水管网总长约3.5km，入户管网65km。该项目总投资1200.63万元，其中环保投资49万元。

根据《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目属于鼓励类，项目经广元市朝天区发展和改革局出具《关于<广元市朝天区城镇供水工程可行性研究报告>的批复》（广朝发改项目〔2020〕136号）。在严格落实《报告表》提出的各项环保措施和本批复要求的前提下，同意你单位按照《报告表》所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护措施进行建设。

二、项目建设和运营中应重点做好的工作

- （一）加强施工期环境管理，全面、及时落实施工期各项环保措施，有效控制和减小施工对周围环境的影响。加强对施工队伍的管理，严禁超出施工范围作业，做到规范文明施工。

- （二）做好生态保护和水土保持工作。合理安排工程进度，避免雨天及地质敏感区大规模开挖，减少水土流失；尽量减少施工临时占地面积，严格控制施工作业带范围，严禁弃渣下河，施工结束后及时进行场地清理，防止水土流失，及时做好施工地生态恢复。

- （三）严格按照《中华人民共和国水污染防治法》《四川省饮用水源保护管理条例》《广元市饮用水水源地保护条例》及项目环境影响报告表的相关规定和要求，落实有效、可靠的饮用水源保护措施，加强管理，确保饮用水安全。

- （四）高度重视饮用水安全保护工作。一是尽快完成项目饮用水源保护区划定工作。二是在项目建成投产之前完成项目综合应急预案的编制、审查和各项防范措施的落实。三是加强管网的事故风险防控，科学设计严格施工，定期进行故障排查，防止管网泄露、爆裂威胁饮水安全。四是对职工加强培训，严格执行操作规程，加强安全防范，加强消防及火灾风险防范，防止因安全事故次生环境污染，确保饮水安全。

- （五）输配水管道建成后，你单位应及时告知并配合与沿线地方政府的规划、建设等主管部门，按行业相应管理规范和安全技术规程等要求，合理规划管道、净水厂周边的用地性质和建设，防止规划问题次生环境污染和纠纷。

三、严格执行环境保护“三同时”制度

项目建设必须依法严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。你单位应将环境保护设施建设纳入施工合同，保证环境保护设施建设进度和资金。项目竣工后，环境保护设施及对策措施必须按规定程序开展环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

- 强化日常环境监管

- 请广元市朝天生态环境保护综合行政执法大队负责该项目的环境保护“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

广元市朝天生态环境局

2024年1月10日

抄送：朝天生态环境保护综合行政执法大队。